## 封-2 招标控制价封面
|  | 学生宿舍7栋加固修缮项目 |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-2

## 扉-2 招标控制价扉页
| 学生宿舍7栋加固修缮项目 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 3065261.04
|  | （大写）： | 叁佰零陆万伍仟贰佰陆拾壹元零肆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：学生宿舍7栋加固修缮项目 | 第 1 页 共 2 页
一、工程概括 1、工程名称：学生宿舍7栋加固修缮项目 2、工程地点：广东省韶关市 3、工程范围：图纸范围的内工程 二、编制依据 建设单位提供的松山学院学生宿舍7栋加固修缮项目施工图纸及《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857）、《广东省房屋建筑和市政修缮工程工程量清单(2012)》、《2010年广东省建设工程计价通则》 、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。 三、材料价格及取费标准： 1、材料价格根据2022年6月份《韶关市建筑工程造价信息》及市场询价计算。 2、工程利润以分部分项的人工费与施工机具费之和为基础，费率按相关专业取费标准计算，绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为基础，费率按相关专业取费标准计算； 3、税金依据《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函（2019）193号）》相关规定，税率按9%计取； 四、其他需（特殊）说明的问题： 1、由于施工图纸对部分工程具体做法不详，部分工程做法暂按以下考虑计算，若实际施工过程中工程做法发生改变，则结算时根据施工合同及法规的有关条款处理。 2、该项目为修缮项目，改预算工程量为初步勘测工程量，结算时按实际发生工程量计算。
表-01
总 说 明
项目名称：学生宿舍7栋加固修缮项目 | 第 2 页 共 2 页
表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：学生宿舍7栋加固修缮项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 学生宿舍7栋加固修缮项目 | 3065261.04 |  | 183801.59
合计 |  | 3065261.04 |  | 183801.59
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【学生宿舍7栋加固修缮项
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：学生宿舍7栋加固修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 建筑部分 | 2720289.03 |  |  | 153252.56
2 | 安装部分 | 344972.01 |  |  | 30549.03
合计 |  | 3065261.04 |  |  | 183801.59
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【建筑部分】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2154757.58
1.1 | 梁加固部分 | 150304.70
1.2 | 柱加固部分 | 17527.27
1.3 | 墙体加固 | 432869.31
1.4 | 板加固部分 | 538152.40
1.5 | 拆除部分 | 141887.50
1.6 | 新建部分 | 874016.40
2 | 措施合计 | 209420.43
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 153252.56
2.2 | 其他措施费 | 56167.87
3 | 其他项目 | 131500.00 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 131500.00
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2495678.01
5 | 增值税销项税额 | 224611.02 |  |  | －
6 | 总造价 | 2720289.03
7 | 人工费 | 690723.83
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,720,289.03 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑部分】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 梁加固部分 | [6 empty] | 150304.7
1 | 011408001003 | 炭纤维布 | 1.炭纤维布横向竖向各一道 2.布面积不大于300g/m2 3.撒一层干燥粗砂 4.表面抹灰保护 |  | m2 | 415 | 362.18 |  | 150304.7
|  | 柱加固部分 | [6 empty] | 17527.27
2 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 7.74 | 708.09 |  | 5480.62
3 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋网片 |  | t | 0.33 | 6080.34 |  | 2006.51
4 | 粤R1-4-1 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ6 | 1.砖墙钻孔植筋 2.钢筋直径：Φ8@600*600 |  | 根 | 971 | 10.34 |  | 10040.14
|  | 墙体加固 | [6 empty] | 432869.31
5 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 106.05 | 630.75 |  | 66891.04
6 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋网片 |  | t | 12.53 | 6080.34 |  | 76186.66
7 | 粤R1-4-1 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ6 | 1.砖墙钻孔植筋 2.钢筋直径：Φ8@600*600 |  | 根 | 9905 | 9.64 |  | 95484.2
8 | 粤R1-4-1 | 补强加固工程拉结筋 | 1.砖墙钻孔拉结筋 2.钢筋直径：Φ6@600*600 |  | 根 | 8058 | 5.87 |  | 47300.46
9 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:35厚1：2水泥砂浆 |  | m2 | 3717.93 | 39.54 |  | 147006.95
|  | 板加固部分 | [6 empty] | 538152.4
10 | 011408001001 | 炭纤维布 | 1.炭纤维布横向竖向各一道 2.布面积不大于300g/m2 3.撒一层干燥粗砂 4.表面抹灰保护 |  | m2 | 1485.87 | 362.18 |  | 538152.4
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 141887.5
11 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有排水沟 2.砌体材质:按120mm厚标准砖考虑 |  | m3 | 11.88 | 171.15 |  | 2033.26
本页小计 | [8 empty] | 1140886.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除混凝土地面 2.抹灰层种类:120厚混凝土地面 3.废料外运3km |  | m2 | 54.58333333 | 19.89 |  | 1085.66
13 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:拆除内墙抹灰 2.抹灰层种类:装饰抹灰 3.废料外运3km |  | m2 | 5065.84 | 10.95 |  | 55470.95
14 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有卫生间、淋浴间隔墙 2.废料外运3km |  | m3 | 15.99 | 171.15 |  | 2736.69
15 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除卫生间平夹板门 2.废料外运3km |  | m2 | 70.56 | 52.51 |  | 3705.11
16 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除原卫生间、淋浴间墙面瓷片 2.废料外运3km |  | m2 | 539.38 | 32.7 |  | 17637.73
17 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除卫生间、淋浴间地面瓷砖 2.废料外运3km |  | m2 | 88.76 | 22.37 |  | 1985.56
18 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆除原有屋面刚性层 2.废料外运3km |  | m2 | 761.49 | 42.37 |  | 32264.33
19 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.部位:拆除原有屋面M5混合砂浆砌120*120砖 2.废料外运3km |  | m3 | 32.85 | 171.15 |  | 5622.28
20 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.部位:拆除卫生间原有台阶 2.废料外运3km |  | m3 | 9.91 | 171.15 |  | 1696.1
21 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原有铁窗 2.废料外运3km |  | m2 | 459.1 | 32.02 |  | 14700.38
22 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有化粪池 2.废料外运：3km |  | m3 | 9.17 | 171.15 |  | 1569.45
23 | 01B001 | 清粪池 | 1.抽粪机抽粪（9m3） |  | 项 | 1 | 1380 |  | 1380
|  | 新建部分 | [6 empty] | 874016.4
|  | 铝合金窗和防盗网 | [6 empty] | 197333.7
24 | 010807001001 | 防盗网 | 1.不锈钢防盗网304*1.0安装 2.增设配置不锈钢防盗网 3.含逃生窗 |  | m2 | 158.46 | 273.03 |  | 43264.33
本页小计 | [8 empty] | 183118.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:90系列灰黑色铝合金推拉窗安装 2.钢化玻璃6厚 |  | m2 | 459.1 | 335.59 |  | 154069.37
|  | 砌体加固钢丝网 | [6 empty] | 14952.01
26 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.部位:卫生间、淋浴间、宿舍与楼梯间 |  | m2 | 5302.13 | 2.82 |  | 14952.01
|  | 块料踢脚线 | [6 empty] | 18163.97
27 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚陶瓷面砖 |  | m2 | 165.052 | 110.05 |  | 18163.97
|  | 屋面 | [6 empty] | 117439.9
28 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.部位:屋面 2.砂浆种类，厚度:20厚1：2.5水泥砂浆，分格面积宜为1m² 3.0.4聚乙烯膜 |  | m2 | 699.63 | 25.33 |  | 17721.63
29 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位:屋面 2.卷材品种、规格、厚度:2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 699.63 | 71.25 |  | 49848.64
30 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤聚苯乙烯泡沫塑料 |  | m2 | 699.63 | 61.47 |  | 43006.26
31 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚LC5.0轻骨料混凝土 |  | m2 | 699.63 | 9.81 |  | 6863.37
|  | 楼梯间与宿舍、走廊 | [6 empty] | 316187.01
32 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.部位:楼梯间与宿舍、走廊 2.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮2遍 3.抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍 |  | m2 | 2120.334 | 34.48 |  | 73109.12
本页小计 | [8 empty] | 377734.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:宿舍与楼梯间、走廊 2.15厚M10混合砂浆打底扫毛，5厚1：2.5混合砂浆抹面 3.交界处挂钢丝网 |  | m2 | 3608.62 | 22.12 |  | 79822.67
34 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.部位:宿舍与楼梯间、走廊 2.刮腻子遍数:2 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一道，面漆二遍 |  | m2 | 4723.82 | 34.56 |  | 163255.22
|  | 淋浴间 | [6 empty] | 82503.35
35 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.部位:淋浴间 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 |  | m2 | 191.07 | 114.26 |  | 21831.66
36 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:淋浴间 2.卷材品种、规格、厚度:2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 191.07 | 54.11 |  | 10338.8
37 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:淋浴间 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5防水砂浆找平层（加5%防水粉） 3.5厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 175.52 | 29.78 |  | 5226.99
38 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:淋浴间 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2厚 |  | m2 | 175.52 | 59.76 |  | 10489.08
39 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | 1.部位:淋浴间 2.腻子种类:防水腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:防潮乳胶漆两遍 |  | m2 | 175.52 | 33.24 |  | 5834.28
40 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.部位:淋浴间 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600陶瓷面砖 |  | m2 | 228.18 | 83.28 |  | 19002.83
41 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.部位:淋浴间 2.抹灰厚度、材料种类:素水泥砂浆一道甩毛（内参建筑胶） |  | m2 | 191.01 | 16.72 |  | 3193.69
本页小计 | [8 empty] | 318995.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.部位:淋浴间 2.3厚底基防裂腻子分遍刮平 2.2厚面层耐水腻子刮平 3.底漆一道，乳胶漆两遍 |  | m2 | 191.01 | 34.48 |  | 6586.02
|  | 卫生间 | [6 empty] | 77093.93
43 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.部位:卫生间 2.找平层厚度、砂浆配合比:25厚M20水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 |  | m2 | 65.43 | 114.26 |  | 7476.03
44 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:卫生间 2.防水膜品种:聚合物乳液防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2厚 |  | m2 | 65.43 | 47.2 |  | 3088.3
45 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:蹲厕 2.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土保护层 |  | m2 | 9.59 | 35.16 |  | 337.18
46 | 010404001001 | 垫层 | 1.部位:蹲厕 2.垫层材料种类、配合比、厚度:40厚1:6水泥炉渣垫层 |  | m3 | 3.84 | 89.04 |  | 341.91
47 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:卫生间 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚M20防水砂浆找平层（加5%防水粉） 3.5厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 117.55 | 29.78 |  | 3500.64
48 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:卫生间 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2厚 |  | m2 | 117.55 | 59.76 |  | 7024.79
49 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.部位:卫生间 2.腻子种类:防水腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:防潮乳胶漆两遍 |  | m2 | 117.55 | 33.24 |  | 3907.36
50 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.部位:卫生间 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600陶瓷面砖 |  | m2 | 138.27 | 83.28 |  | 11515.13
51 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:卫生间 2.铝合金龙骨，铝合金扣板 3.规格600*600*0.8 |  | m2 | 65.43 | 124.26 |  | 8130.33
本页小计 | [8 empty] | 51907.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:防水抗倍特板隔板 2.12mm厚 |  | m2 | 78.5 | 326.36 |  | 25619.26
53 | 011612002001 | 洗脸盆 | 1.洗手台为原有，保护性拆除后重新安装 |  | 个 | 42 | 146.5 |  | 6153
|  | 室外 | [6 empty] | 50342.53
54 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沟截面尺寸:300*300 3.垫层材料种类、厚度:60厚河沙垫层 |  | m | 182 | 90.74 |  | 16514.68
55 | 粤R1-9-3 | 沟道(槽)盖板 | 1.预制C25混凝土水沟盖板 |  | m | 182 | 84.41 |  | 15362.62
56 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.砖砌化粪池（Z8-25F） 2.最大容积25m3以内 |  | 座 | 1 | 18465.23 |  | 18465.23
|  | 措施项目 | [6 empty] | 82589.58
57 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 5680.75 | 2.16 |  | 12270.42
58 | 粤011701012002 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 2731.91 | 5.18 |  | 14151.29
59 | 011702002001 | 矩形柱 |  |  | m2 | 70.65 | 67.02 |  | 4734.96
60 | 011702011001 | 直形墙 |  |  | m2 | 968.24 | 53.12 |  | 51432.91
本页小计 | [8 empty] | 164704.37
合 计 | [8 empty] | 2237347.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑部分】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 126830.85 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 126830.85
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑部分】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 131500.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 131500.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑部分】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2495678.01 | 9 |  | 224611.02
合 计 | [6 empty] | 224611.02
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【建筑部分】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：建筑部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装部分】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 269754.05
1.1 | 给排水 | 77520.94
1.2 | 电气 | 192233.11
2 | 措施合计 | 30549.03
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 30549.03
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 16185.00 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 16185.00
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 316488.08
5 | 增值税销项税额 | 28483.93 |  |  | －
6 | 总造价 | 344972.01
7 | 人工费 | 84749.41
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 344,972.01 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装部分】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给排水 | [6 empty] | 77520.94
1 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.类型：DL高水封地漏 |  | 个 | 15 | 59.69 |  | 895.35
2 | 031004007003 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 手动开关 |  | 组 | 15 | 344.96 |  | 5174.4
3 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 手动开关 水箱不大于6L |  | 组 | 18 | 366.3 |  | 6593.4
4 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器 手动开关 冷热水 |  | 套 | 30 | 114.16 |  | 3424.8
5 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.陶瓷洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 手动开关 2.长800宽600高1100 |  | 组 | 6 | 723.26 |  | 4339.56
6 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.介质:废水 3.材质、规格:DN160 |  | m | 10.1 | 59.84 |  | 604.38
7 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:冷水给水管PP-R 2.介质:水 3.材质、规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 6.889 | 19.75 |  | 136.06
8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:冷水给水管PP-R 2.介质:水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 19.253 | 25.49 |  | 490.76
9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:冷水给水管PP-R 2.介质:水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 41.529 | 30.69 |  | 1274.53
10 | 031001007007 | 复合管 | 1.名称:室外给水钢丝网骨架塑料复合管 2.介质:水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 10.682 | 72.16 |  | 770.81
11 | 031001007008 | 复合管 | 1.名称:室内热水给水钢塑复合管 2.介质:水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:电热熔连接 5.管道保温 |  | m | 70.683 | 70.99 |  | 5017.79
本页小计 | [8 empty] | 28721.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001007009 | 复合管 | 1.名称:室内热水给水钢塑复合管 2.介质:水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:电热熔连接 5.管道保温 |  | m | 82.695 | 88.84 |  | 7346.62
13 | 031001007010 | 复合管 | 1.名称:室内热水给水钢塑复合管 2.介质:水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:电热熔连接 5.管道保温 |  | m | 28.151 | 98.97 |  | 2786.1
14 | 031001007011 | 复合管 | 1.名称:室内给水钢塑复合管 2.介质:水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 9.8 | 67.19 |  | 658.46
15 | 031001007012 | 复合管 | 1.名称:室内给水钢塑复合管 2.介质:水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 9 | 84.74 |  | 762.66
16 | 031001007013 | 复合管 | 1.名称:室内给水钢塑复合管 2.介质:水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:电热熔连接 |  | m | 5.2 | 94.61 |  | 491.97
17 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称:热回水立管PP-R 2.介质:水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 9.979 | 27.32 |  | 272.63
18 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称:热水给水管PP-R 2.介质:水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 35.243 | 23.2 |  | 817.64
19 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称:热水给水管PP-R 2.介质:水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 1.397 | 27.32 |  | 38.17
20 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称:热水给水管PP-R 2.介质:水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 32.966 | 42.39 |  | 1397.43
本页小计 | [8 empty] | 14571.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管 2.介质:废水 3.材质、规格:DN75 |  | m | 99.332 | 38.4 |  | 3814.35
22 | 031001006007 | 排水塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管 2.介质:废水 3.材质、规格:DN110 |  | m | 230.751 | 59.98 |  | 13840.44
23 | 031001006008 | 排水塑料管 | 1.名称:UPVC排水塑料管 2.介质:废水 3.材质、规格:DN160 |  | m | 22.107 | 56.27 |  | 1243.96
24 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.拆除旧消防镀锌钢管Dn100 |  | m | 10 | 16.98 |  | 169.8
25 | 031001007005 | 复合管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管 2.介质:消防水 3.材质、规格:DN100 |  | m | 30.4 | 83.33 |  | 2533.23
26 | 031003013001 | 水表 | 1.室外水表组 2.型号、规格:DN80 3.含两个阀门 |  | 个 | 1 | 772.22 |  | 772.22
27 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1.塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内)20 2.截止阀dn20 |  | 个 | 2 | 13.48 |  | 26.96
28 | 031003005004 | 塑料阀门 | 1.塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内)25 2.截止阀dn25 |  | 个 | 1 | 18.88 |  | 18.88
29 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内)40 2.截止阀dn40 |  | 个 | 9 | 52.32 |  | 470.88
30 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内)50 2.截止阀dn50 |  | 个 | 3 | 68.8 |  | 206.4
31 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.冷凝水管因外墙加固，需临时拆除，加固完毕后恢复原位 |  | m | 150 | 5.14 |  | 771
32 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.拆除室内原有生活给水，排水，热水管道 |  | m | 624.249 | 9.16 |  | 5718.12
本页小计 | [8 empty] | 29586.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.详图集02S515页19 2.圆型砖砌污水检查井、井径Φ700 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌筑砂浆 M7.5 4.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 |  | 座 | 2 | 1275.25 |  | 2550.5
34 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.消防水泵接合器安装 地下式 公称直径(mm以内) 65 |  | 套 | 4 | 522.67 |  | 2090.68
|  | 电气 | [6 empty] | 192233.11
35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格：BYJ-2.5 |  | m | 7897.03 | 3.47 |  | 27402.69
36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格：BYJ-4 |  | m | 1776.763 | 4.96 |  | 8812.74
37 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:阻燃塑料线槽 2.规格:24*14 |  | m | 2445.347 | 17.49 |  | 42769.12
38 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:阻燃塑料线槽 2.规格:39*18 |  | m | 543.854 | 18.47 |  | 10044.98
39 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管led灯 2.规格:T8型,1X35W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 168 | 71.95 |  | 12087.6
40 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:LED人体感应声光控制灯 2.规格:10W |  | 个 | 12 | 59.58 |  | 714.96
41 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:18W,~220V,LED光源,色温4000K,防水防潮 |  | 套 | 31 | 88.27 |  | 2736.37
42 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吸顶摇头扇 2.规格:70V,~220V，配风扇调速器 |  | 台 | 158 | 335.3 |  | 52977.4
43 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:10A，~220V，安全型 |  | 个 | 462 | 27.73 |  | 12811.26
44 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:86型 |  | 个 | 79 | 38.72 |  | 3058.88
本页小计 | [8 empty] | 178057.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座（带开关） 2.规格:16A，~220V |  | 个 | 57 | 29.13 |  | 1660.41
46 | 030404017001 | 配电箱 | 1.8回路塑料开关盒 2.内配25A1P漏电断路器1个，25A2P漏电断路器1个，40A2P漏电断路器1个 |  | 台 | 45 | 381.26 |  | 17156.7
措施项目
47 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
48 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 18817.11
合 计 | [8 empty] | 269754.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装部分】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 30549.03 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 30549.03
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装部分】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16185.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 16185.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装部分】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 316488.08 | 9 |  | 28483.93
合 计 | [6 empty] | 28483.93
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【安装部分】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21