## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程
标段名称： |  | 仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程
1.1.1 | 单独装饰工程
1.1.2 | 园建工程
1.1.3 | 道路工程
1.1.4 | 路灯工程
1.1.5 | 绿化工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程
单独装饰工程
围墙翻新
1 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 1792.24
2 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.喷甲基硅醇钠憎水剂 2.刷外墙乳胶漆一底两面 3.外墙专用腻子进行找平 4.抗碱封闭底漆 | m2 | 1792.24
建筑外立面(土石面)改造
3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:外墙 2.30厚1:2.5水泥砂浆保护层 3.现状墙面M10砂浆勾缝加固 | m2 | 1753.95
4 | 011403003001 | 刮腻子 |  | 1.基层类型:外墙 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:2 | m2 | 1753.95
5 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.喷甲基硅醇钠憎水剂 2.刷外墙乳胶漆一底两面 | m2 | 1753.95
6 | 010506023001 | 钢丝网 |  | 1.钢丝网规格:镀锌电焊网中0.90@12.7x12.7 2.使用部位:墙面 | m2 | 1753.95
建筑外立面(砖墙面)改造
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:外墙 2.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 15785.56
8 | 011403003002 | 刮腻子 |  | 1.基层类型:外墙 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:2 | m2 | 15785.56
9 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1.喷甲基硅醇钠憎水剂 2.刷外墙乳胶漆一底两面 | m2 | 15785.56
10 | 010506023002 | 钢丝网 |  | 1.钢丝网规格:镀锌电焊网中0.90@12.7x12.7 2.使用部位:墙面 | m2 | 15785.56
更换瓦屋面
11 | 010901001001 | 瓦屋面 |  | 1.人工单项拆除 小青瓦(土瓦) 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 1111.08
12 | 010901001002 | 瓦屋面 |  | 1.合成树脂瓦(成品) 2.满足设计要求 | m2 | 1111.08
园建工程
新建晒谷坪(休闲广场)
球场
13 | 010103001001 | 路面清表 |  | 1.人行道整形碾压 | m2 | 421.5
14 | 040202002001 | 水泥稳定土 |  | 1.水泥含量:6%水泥石屑稳定层 2.厚度:15cm | m2 | 421.5
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.商品混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm | m2 | 421.5
16 | 011103003001 | 塑胶运动地板 |  | 1.3厚丙烯酸地坪漆 | m2 | 421.5
广场砖铺装
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010103001002 | 路面清表 |  | 1.人行道整形碾压 | m2 | 638.28
18 | 040202002002 | 水泥稳定土 |  | 1.水泥含量:6%水泥石屑稳定层 2.厚度:15cm | m2 | 638.28
19 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1.商品混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm | m2 | 638.28
20 | 040204001001 | 芝麻灰广场砖 |  | 1.块料品种、规格:芝麻灰广场砖300*150*60 2.基层材料品种、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 605.41
21 | 040204001002 | 芝麻白烧面砖 |  | 1.块料品种、规格:芝麻白烧面砖 200X100*60 2.基层材料品种、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 32.87
仿古青砖立砌(人行)
22 | 010103001003 | 路面清表 |  | 1.人行道整形碾压 | m2 | 24.1
23 | 040202002003 | 水泥稳定土 |  | 1.水泥含量:6%水泥石屑稳定层 2.厚度:15cm | m2 | 24.1
24 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | 1.商品混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm | m2 | 24.1
25 | 040204001003 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:仿古青砖200*100*60 2.30厚中砂缓冲层 | m2 | 24.1
矮墙坐凳
26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 4.09
27 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:天然级配砂石 2.厚度:150mm | m3 | 1.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 1.商品混凝土强度等级:C15素砼垫层 | m3 | 1.06
29 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:矮墙坐登 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 4.11
30 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.12厚500*800仿古砖 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 | m2 | 9.91
树池
31 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 33.88
32 | 040303001002 | 混凝土垫层 |  | 1.商品混凝土强度等级:C15素砼垫层 | m3 | 6.78
33 | 010401008002 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:树池 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 14.96
34 | 011102001001 | 树池压顶 |  | 1.楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际石材厚度(mm):50 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M20 | m2 | 17.6
35 | 011203001001 | 芝麻白光面墙面 |  | 1.350x300x20芝麻白光面 2.20厚1:2.5水泥砂浆衬砌 | m2 | 15.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 040204007001 | 圆形树池 |  | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.砖基础 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.垫层 8:2人工级配砂石 4.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6.镶贴灰麻烧面(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 7.楼地面铺灰麻光面(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 实际石材厚度(mm):50 | 个 | 2
电气及路灯
37 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 20.79
38 | 040103001001 | 沟槽回填土 |  | 1.填方来源:原土 2.密实度:满足设计要求 3.材料品种、规格:原土 | m3 | 13.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 040103001002 | 沟槽回填砂 |  | 1.填方来源:外购 2.密实度:满足设计要求 3.材料品种、规格:机制砂 | m3 | 6.74
40 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:原土 2.运距:暂定5km | m3 | 4.85
41 | 040805003001 | 太阳能路灯 |  | 1.名称:LED太阳能单臂路灯 2.型号:100W 3.灯杆材质、高度:金属杆6m 4.灯架形式及臂长:单臂1.2m 5.光源数量、技术要求:12V100W LED光源 6.附件配置要求:单晶硅100W光伏板、智能控制器DC12V10A、蓄电池. | 套 | 2
42 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.基础材料品种、商品混凝土强度等级、尺寸:C25钢筋商品混凝土600*600*1200/400*400*600/700*700*1800含地脚螺栓、预埋线管 2.接地要求:角钢接地极 3.挖一二类土，自卸汽车弃置5km | m3 | 4.968
43 | 040303001005 | 混凝土垫层 |  | 1.商品混凝土C20 | m3 | 0.324
44 | 040901009001 | 预埋铁件 |  | 1.预埋线管 2.接地要求:角钢接地 | t | 0.1618
45 | 010506024002 | 螺栓 |  | 1.M16地脚螺栓 | 套 | 36
46 | 010506024003 | 螺栓 |  | 1.M24地脚螺栓 | 套 | 16
47 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.路灯基础模板 | m2 | 31.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 040805001001 | 太阳能庭院灯 |  | 1.名称:太阳能庭院灯 2.型号:36W 3.灯杆材质、高度:金属杆4m 4.光源数量、技术要求:12V36W LED光源 5.附件配置要求:光伏板、蓄电池 | 套 | 6
49 | 040805001002 | 投光灯 |  | 1.名称:投光灯 2.型号:250W 3.灯杆材质、高度:金属杆12m 4.光源数量、技术要求:12V250W LED光源 5.附件配置要求:满足设计要求 | 套 | 4
50 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱AP1 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:挂壁 | 台 | 1
51 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN50 4.部位:埋地 | m | 60
52 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*10 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1kw 6.敷设方式:配管 | m | 10
53 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.电压(kV):1kw 6.敷设方式:配管 | m | 60
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 040205001001 | 接线井 |  | 1.材料品种:砖砌 2.规格尺寸:1060*1060 3.抹灰:M10防水砂浆,内15,外20厚 4.盖板材质、规格:钢筋混凝土960*960*100 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土 6.其他:商品混凝土 | 座 | 2
排水工程
55 | 040101002004 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 50.97
56 | 040103001003 | 沟槽回填土 |  | 1.填方来源:原土 2.密实度:满足设计要求 3.材料品种、规格:原土 | m3 | 20.12
57 | 040103001004 | 沟槽回填石屑 |  | 1.填方来源:外购 2.密实度:满足设计要求 3.材料品种、规格:石屑 | m3 | 17.44
58 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:原土 2.运距:暂定5km | m3 | 27.83
59 | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.材质及规格:塑料管DN110 2.连接形式:粘接 3.铺设深度:详细见设计图纸 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 131.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 040205001002 | 雨水井 |  | 1.材料品种:砖砌 2.规格尺寸:1160*860 3.抹灰:内外抹面20厚水泥砂浆 4.盖板材质、规格:雨水箅子680*380钢筋混凝土雨水篦子 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C20混凝土、碎石层 6.其他:商品混凝土 | 座 | 12
停车场
C30素砼面层
61 | 010103001004 | 路床碾压检验 |  | 1.路床碾压检验 | m2 | 62.3
62 | 040202002004 | 水泥稳定土 |  | 1.水泥含量:6%水泥石屑稳定层 2.厚度:15cm | m2 | 62.3
63 | 040203007004 | 水泥混凝土 |  | 1.商品混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm | m2 | 62.3
生态停车位
64 | 010103001005 | 路床碾压检验 |  | 1.素土夯实(压实度大于等于0.93) | m2 | 145.75
65 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:天然级配砂石 2.厚度:300mm | m3 | 43.73
66 | 040303001003 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:水泥豆石(无砂)大孔混凝土 2.厚度:100mm | m3 | 14.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 040204001004 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:成品水泥植草砖(孔内填种植土,上播草籽) 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:1黄土粗砂 | m2 | 145.75
68 | 040204004001 | 安砌侧石 |  | 1.材料品种、规格:烧面芝麻灰600x120x150 2.垫层材料品种、厚度:干混地面砂浆 DS M20 | m | 32
69 | 040204004002 | 安砌平石 |  | 1.材料品种、规格:烧面芝麻黑600x150x60 2.垫层材料品种、厚度:干混地面砂浆 DS M20 | m | 32
70 | 040205018001 | 车止石 |  | 1.材料品种:烧面芝麻灰 2.规格、型号:500x300x150 | m | 10
71 | 040303001004 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:商品C25素砼垫层 2.厚度:100mm | m3 | 0.41
四小园
72 | 010103001006 | 清表 |  | 1.清表 | m2 | 812
73 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 1.商品混凝土强度等级:C25混凝土 | m3 | 72.66
74 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.带形基础模板 无筋 | m2 | 415.2
道路工程
旧砼路面增加沥青做法
75 | 040203007001 | 现状砼路面凿毛 |  | 1.路面凿毛 水泥混凝土 机械 | m2 | 7636.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 040203004001 | 粘层 |  | 1.材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2.喷油量:1.1L/m2 | m2 | 7636.33
77 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:AC-13C 2.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 3.厚度:80mm | m2 | 7636.33
78 | 040205007001 | 标线 |  | 1.材料品种:白色热熔反光型涂料 2.类型:150mm宽实线 | m2 | 1698.78
新建路面做法
79 | 040201003001 | 路床碾压检验 |  | 1.路床碾压检验 | m2 | 583
80 | 040202002001 | 水泥稳定土 |  | 1.水泥含量:6%水泥石屑稳定层 2.厚度:15cm | m2 | 583
81 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:15cm | m2 | 583
82 | 040203004002 | 粘层 |  | 1.材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2.喷油量:1.1L/m2 | m2 | 583
83 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:AC-13C 2.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 3.厚度:80mm | m2 | 583
修复砼地面做法
84 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 274
85 | 010103001001 | 平整场地 |  | 1.标高在±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平。 | m2 | 274
86 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:石渣 2.运距:暂定5km | m3 | 54.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 040201003002 | 路床碾压检验 |  | 1.路床碾压检验 | m2 | 274
88 | 040202002002 | 水泥稳定土 |  | 1.水泥含量:6%水泥石屑稳定层 2.厚度:15cm | m2 | 274
89 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:商品C30混凝土 2.厚度:20cm | m2 | 274
新建挡土墙
90 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 | m3 | 251.1
91 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:原土 2.密实度:满足设计要求 3.材料品种、规格:原土 | m3 | 141.3
92 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:原土 2.运距:暂定5km | m3 | 88.61
93 | 010502026001 | 挡土墙 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.滤水层:砂砾料反滤体 4.泄水管:Φ75PVC排水管 5.其他:满足设计及规范要求 | m3 | 102
94 | 010505015001 | 挡土墙模板 |  | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 | m2 | 156
新建防护栏杆
95 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 1.商品混凝土强度等级:C20 2.栏杆基础尺寸300*300*300 | m3 | 0.7
96 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 | m2 | 31.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 011503004001 | 成品仿木栏杆 |  | 1.成品150X150钢筋混凝土仿木立柱 2.成品50X40钢筋混凝土仿木竖柱 3.成品80X80钢筋混凝土仿木扶手 4.制作安装 | m | 50
现状水沟加盖板
98 | 010503014001 | 成品盖板 |  | 1.构件名称:成品复合盖板 2.构件尺寸:矩形 3.现状渠壁凿除 | m | 465
路灯工程
99 | 040805003001 | 太阳能路灯 |  | 1.名称:LED太阳能单臂路灯 2.型号:100W 3.灯杆材质、高度:金属杆6m 4.灯架形式及臂长:单臂1.2m 5.光源数量、技术要求:12V100W LED光源 6.附件配置要求:单晶硅100W光伏板、智能控制器DC12V10A、蓄电池 | 套 | 33
100 | 040805001001 | 太阳能壁灯 |  | 1.名称:太阳能壁灯 2.灯架形式及臂长:1.2m 3.光源数量、技术要求:LED 60W | 套 | 4
101 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.C25钢筋商品混凝土600*600*1200 | m3 | 14.26
102 | 040901009001 | 预埋铁件 |  | 1.预埋线管 2.接地要求:角钢接地 | t | 0.4448
103 | 010506024001 | 螺栓 |  | 1.M16地脚螺栓 | 套 | 132
104 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.路灯基础模板 | m2 | 89.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
绿化工程
105 | 050103001001 | 秋枫 |  | 1.种类:秋枫 2.胸径:30-35 3.株高:9-10m 4.养护期:12月 | 株 | 2
106 | 050103001002 | 宫粉紫荆 |  | 1.种类:宫粉紫荆 2.胸径:11-12 3.株高:4-4.5m 4.养护期:12月 | 株 | 5
107 | 050103002001 | 假连翘 |  | 1.种类:假连翘 2.株高:0.3-0.5m 3.冠径:40-50 4.养护期:12月 | 株 | 118
108 | 050103015001 | 大叶油草 |  | 1.草皮种类:大叶油草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:12月 | m2 | 30.14
109 | 050101003001 | 栽植土回填 |  | 1.换耕植土 机械 | m3 | 15.07
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | WMSGCS001001 |  | 文明施工
1.2 | HJBHCS001001 |  | 环境保护
1.3 | LSSSCS001001 |  | 临时设施
1.4 | AQSCCS001001 |  | 安全生产
1.5 | 011601001001 |  | 脚手架（外立面装饰脚手架）
1.6 | 011601001002 |  | 脚手架（围墙装饰脚手架）
1.7 | 041201001001 |  | 脚手架（挡土墙脚手架）
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 358668.21
2 | 专业工程暂估价 |  | 90800
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 449468.21 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 358668.21
2.1 | 暂列金额 | 3586682.12 | 10 | 358668.21
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 358668.21 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 358668.21 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 仿竹栏杆692米 | 60204 | 8996 |  | 69200
2 | 整石坐凳4套 | 3132 | 468 |  | 3600
3 | 休闲石坐凳2套 | 6090 | 910 |  | 7000
4 | 成品健身器材3套 | 2610 | 390 |  | 3000
5 | 篮球架2套 | 6960 | 1040 |  | 8000
本页小计 |  | 78996 | 11804 |  | 90800
合计 |  | 78996 | 11804 |  | 90800 |  |  |  |  | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  | 标段：仁化县黄坑镇黄坑村孙涂屋、曾屋水库移民美丽家园改造提升工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。