| 序号 | 审查意见概述 (审查人填写) | 回复意见 (设计人填写) | 修改落实情况 (审查人填写) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、涉及法律、法规方面 |  |  |  |
|  | 无 |  |  |
| 二、违反工程建设标准强制性条文方面 |  |  |  |
|  | 无 |  |  |
| 三、涉及韶关市建筑科技推广和行业管理政策方面 |  |  |  |
|  | 无 |  |  |
| 四、违反规范、规程一般性条文和设计深度不足方面 6条 |  |  |  |
| 1 | 图纸编号：ZP-01；标高图补充地面坡度标注； | 已补充 | 通过 |
| 2 | 图纸编号：ZY-01；补充尺寸标注； | 已补充 | 通过 |
| 3 | 图纸编号：YL-01；平面图未见台阶索引位置，如涉及5级以上台阶补充配筋设计； | 已删除台阶 | 通过 |
| 4 | 图纸编号：LD1.04；跳格子、圆迷宫图案补充材料说明； | 已补充 | 通过 |
| 5 | 图纸编号：LD-2.01；所有钢材注明标号等级及连接方式； | 已补充 | 通过 |
| 6 | 图纸编号：SM-1；补充园林绿化工程养护期； 违反《园林绿化工程项目规范》第2.3.1条，园林绿化工程项目竣工后，养护管理期不应少于1年。 | 已修改，详见SM-02 |  |