|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查意见概述  (审查人填写) | 回复意见  (设计人填写) | 修改落实情况  (审查人填写) |
| 一、涉及法律、法规方面 | | | |
|  | 无 |  |  |
| 二、违反工程建设标准强制性条文方面 | | | |
|  | 无 |  |  |
| 三、涉及肇庆市建筑科技推广和行业管理政策方面 | | | |
|  | 无 |  |  |
| 四、违反规范、规程一般性条文和设计深度不足方面 3 条 | | | |
| 1 | 乳源瑶族自治县环城西路供电北片区老旧小区改造项目（目录：外立面改造）总说明中，一、工程概况应该填写。 | 已补充，详见SM-01工程概况 |  |
| 2 | 总说明设计依据中的建筑与市政工程无障碍通用规范应改为防水旧规范，否则建筑构造做法表中的外墙防水应增设一道防水涂料。注：建议把所有新规范都改成老规范。 | 已修改 |  |
| 3 | 总说明设计内容中，应增加：本工程为外墙面修缮工程，不涉及防火、无障碍、节能、防水等内容。 | 已补充，详见SM-01设计依据第7小点 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |