## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 市政工程
1.1.2 | 园林绿化工程
1.1.3 | 园建工程
1.1.4 | 外立面装饰工程
1.1.5 | 外立面（固定单价）
1.1.6 | 电气工程
1.1.7 | 三线整治
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
市政工程
道路
碎石道路
1 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.100mm厚级配碎石 | m2 | 652.23
2 | 040201001001 | 路床碾压检验 |  | 1.路床碾压检验 | m2 | 652.23
新建20cm混凝土道路
3 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | 1. 200mm厚C35混凝土，设计抗折强度4.0Mpa 2.水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 752.13
4 | 040202002002 | 水泥稳定土 |  | 1. 200mm厚水泥稳定碎石（厂拌水泥重量比5%） | m2 | 752.13
5 | 040101001006 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 300.85
6 | 040103003006 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 300.85
7 | 040201001002 | 路床碾压检验 |  | 1.压路机碾压>95% | m2 | 752.13
8 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.拉杆φ16@60cm,长70cm | t | 0.365
9 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 16 | 根 | 330
10 | 040402018001 | 变形缝 |  | 1.类别:缩缝 2.工艺要求:锯缝,填沥青宽4mm,深50-80mm | m | 136.62
11 | 040402018002 | 变形缝 |  | 1.类别:横向伸缩缝 2.材料品种、规格:沥青砂浆 3.工艺要求:宽30mm,深40mm | m | 8.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040402018003 | 变形缝 |  | 1.类别:横向伸缩缝 2.材料品种、规格:聚苯乙烯泡沫塑料板 | m | 8.46
修复20cm混凝土道路
13 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.破除原路面200mm厚混凝土 | m2 | 1507.06
14 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.破除混凝土路面 2.石方装、运，投标人自行综合考虑运距 | m3 | 301.41
15 | 040101001007 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 301.41
16 | 040103003007 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 301.41
17 | 040203007004 | 水泥混凝土 |  | 1. 200mm厚C35混凝土，设计抗折强度4.0Mpa 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 1507.06
18 | 040202002003 | 水泥稳定土 |  | 1. 200mm厚水泥稳定碎石（厂拌水泥重量比5%） | m2 | 1507.06
19 | 040201001003 | 路床碾压检验 |  | 1.压路机碾压>95% | m2 | 1507.06
20 | 040402018004 | 变形缝 |  | 1.类别:缩缝 2.工艺要求:锯缝,填沥青宽4mm,深50-80mm | m | 292.25
21 | 040402018005 | 变形缝 |  | 1.类别:横向伸缩缝 2.材料品种、规格:沥青砂浆 3.工艺要求:宽30mm,深40mm | m | 9.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 040402018006 | 变形缝 |  | 1.类别:横向伸缩缝 2.材料品种、规格:聚苯乙烯泡沫塑料板 | m | 9.38
新建15cm混凝土道路
23 | 040203007005 | 水泥混凝土 |  | 1. 150mm厚C35混凝土，设计抗折强度4.0Mpa 2.水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 1132.5
24 | 040202002004 | 水泥稳定土 |  | 1. 150mm厚水泥稳定碎石（厂拌水泥重量比5%） | m2 | 1132.5
25 | 040101001008 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 339.75
26 | 040103003008 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 339.75
27 | 040201001004 | 路床碾压检验 |  | 1.压路机碾压>95% | m2 | 1132.5
28 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.拉杆φ16@60cm,长70cm | t | 0.183
29 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 16 | 根 | 166
30 | 040402018007 | 变形缝 |  | 1.类别:缩缝 2.工艺要求:锯缝,填沥青宽4mm,深50-80mm | m | 140.04
31 | 040402018008 | 变形缝 |  | 1.类别:横向伸缩缝 2.材料品种、规格:沥青砂浆 3.工艺要求:宽30mm,深40mm | m | 11.34
32 | 040402018009 | 变形缝 |  | 1.类别:横向伸缩缝 2.材料品种、规格:聚苯乙烯泡沫塑料板 | m | 11.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
修复15cm混凝土道路
33 | 041001001003 | 拆除路面 |  | 1.破除原路面150mm厚C20混凝土 | m2 | 281.41
34 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1.破除混凝土路面 2.石方装、运，投标人自行综合考虑运距 | m3 | 42.21
35 | 040101001009 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 42.21
36 | 040103003009 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 42.21
37 | 040203007006 | 水泥混凝土 |  | 1. 150mm厚C35混凝土，设计抗折强度4.0Mpa 2.水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 281.41
38 | 040202002005 | 水泥稳定土 |  | 1. 150mm厚水泥稳定碎石（厂拌水泥重量比5%） | m2 | 281.41
39 | 040201001005 | 路床碾压检验 |  | 1.压路机碾压>95% | m2 | 281.41
40 | 040402018010 | 变形缝 |  | 1.类别:缩缝 2.工艺要求:锯缝,填沥青宽4mm,深50-80mm | m | 41.46
41 | 040402018011 | 变形缝 |  | 1.类别:横向伸缩缝 2.材料品种、规格:沥青砂浆 3.工艺要求:宽30mm,深40mm | m | 1.8
42 | 040402018012 | 变形缝 |  | 1.类别:横向伸缩缝 2.材料品种、规格:聚苯乙烯泡沫塑料板 | m | 1.8
路沿石
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1. 1000*300*150mm预制C30路沿石 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100mm厚C20素混凝土后座 | m | 155.06
44 | 041102001001 | 垫层模板 |  | 1.混凝土后座模板 | m2 | 38.77
原有人行道修复
45 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.拆除原人行道透水砖（240*120*53mm） | m2 | 229.21
46 | 040103003005 | 余方弃置 |  | 1.石方装、运，投标人自行综合考虑运距 | m3 | 12.15
47 | 040204001003 | 人行道块料铺设 |  | 1.原人行道透水砖（粗砂扫缝，洒水封缝）利旧 2. 30mm厚DS M5干硬性水泥砂浆 | m2 | 229.21
划线
48 | 040205007001 | 标线 |  | 1.采用热熔标线涂料,线宽150mm | m2 | 22.14
49 | 040205007003 | 标线 |  | 1.0.12mm厚水性丙烯酸球场划线漆一遍 2.1.5mm厚丙烯酸面漆两遍 3.混凝土抗碱封闭底漆 4.原混凝土面层，清洗、打磨机整体打磨 | m2 | 11.44
原有水渠增加盖板
50 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 |  | 1. 10mm厚1:3水泥砂浆 2.部位：水沟底部及水沟侧壁 | m | 64.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 010503014004 | 盖板、井圈 |  | 1.成品预制C30钢筋混凝土盖板500*500*60mm（φ10钢筋） | 套 | 130
52 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 |  | 1. 拆除20mm原有水泥砂浆 2.废料装、运，投标人自行综合考虑运距 | m2 | 6.1
其他
53 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 |  | 1.原有水渠清淤 2.机械挖、装、运，投标人自行综合考虑运距 | m3 | 113.47
新建排水暗渠
54 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 196.29
55 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:土方 | m3 | 100.27
56 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 81.04
57 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |  | 300*300mm排水暗沟 1.100mm厚C20混凝土垫层 2.M7.5水泥砂浆Mu机砖砌筑 3.20mm厚WS M5水泥砂浆找平 3.混凝土基础垫层 木模 | m | 110.89
58 | 010503014003 | 盖板、井圈 |  | 1.成品预制C30钢筋混凝土盖板500*500*60mm（φ10钢筋） | 套 | 222
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 010503014002 | 盖板、井圈 |  | 1.成品预制C30钢筋混凝土盖板500*600*60mm（φ12钢筋） | 套 | 441
60 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 |  | 500*500mm排水暗沟 1.100mm厚C20混凝土垫层 2.M7.5水泥砂浆Mu机砖砌筑 3.20mm厚WS M5水泥砂浆找平 4.混凝土基础垫层 木模 | m | 220.72
清杂外运
61 | 040103003004 | 余方弃置 |  | 1.清杂外运 2.原土装、运 ，投标人自行综合考虑运距 | m3 | 10799.47
垃圾收集点
62 | 040202010002 | 碎石 |  | 1. 150mm厚级配碎石垫层 | m2 | 7.13
63 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 |  | 1. 100mm厚C20混凝土垫层 | m2 | 7.13
64 | 040203007007 | 水泥混凝土 |  | 1. 60mm厚C25混凝土 | m2 | 6.48
65 | 010103001001 | 原土碾压、夯实 |  | 1.素土夯实 | m2 | 7.13
孝道公园
道牙
66 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1. 1000*300*150mm封开花烧面花岗岩 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100mm厚现浇C15混凝土护角 | m | 56.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1. 1000*200*150mm封开花烧面花岗岩 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100mm厚现浇C15混凝土护角 | m | 12.32
68 | 041102001002 | 垫层模板 |  | 1.混凝土后座模板 | m2 | 18.18
沥青道路
69 | 040203006003 | 沥青混凝土 |  | 1. 50mm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C，添加0.3%纤维稳定剂） | m2 | 274.79
70 | 040203007008 | 水泥混凝土 |  | 1. 150mm厚C30混凝土 2.水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 274.79
71 | 040202010003 | 碎石 |  | 1.200mm厚碎石垫层 | m2 | 274.79
72 | 010103001003 | 原土碾压、夯实 |  | 1.素土夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 274.79
园路部分
73 | 040204002002 | 水泥混凝土人行道 |  | 1. 30mm厚C25彩色混凝土 1. 100mm厚C25混凝土 | m2 | 804.61
74 | 010103001002 | 原土碾压、夯实 |  | 1.素土夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 804.61
75 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1. 30*3mm厚原色304不锈钢通长，高度齐地面 2. 5mm厚镀锌管板固定件M6膨胀螺栓，@500mm | t | 0.342
园林绿化工程
清杂
76 | 050101002001 | 植被清理 |  | 1.清杂30cm（清理杂草） | m2 | 35998.24
绿化
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 050103001001 | 栽植乔木 |  | 1.种类:樟树B（假植苗） 2.胸径或干径（cm）:Φ12-14cm 3.株高、冠幅（cm）H=550-600cm、W=250cm 4.养护期:9个月 | 株 | 6
78 | 050103002002 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:火山榕（袋苗） 2.株高、冠幅（cm）H=120-150cm、W=120-150cm 3.养护期:9个月 | 株 | 241
79 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:紫花翠芦莉 2.株高、冠幅（cm）H=20-25、W=20-25 3.养护期:9个月 4.5斤袋，密度25株/m2,容器苗 | m2 | 243.25
80 | 050103009002 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:毛杜鹃 2.株高、冠幅（cm）H=25-30、W=20-25 3.养护期:9个月 4.5斤袋，密度20株/m2,容器苗（粉/紫1:1混色） | m2 | 164.22
81 | 050103009003 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:翠芦莉 2.株高、冠幅（cm）H=20-25、W=20-25 3.养护期:9个月 4.5斤袋，密度25株/m2,容器苗 | m2 | 472.03
82 | 050103015001 | 铺种草皮 |  | 1.种类：台湾草 2.养护期：9个月 | m2 | 3656.52
孝道公园绿化
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 050103001002 | 栽植乔木 |  | 1.种类:黄花风铃木 2.胸径或干径（cm）:Φ11-12cm 3.株高、冠幅（cm）H=550-600cm、W=250-300cm 4.养护期:9个月 | 株 | 12
84 | 050103001003 | 栽植乔木 |  | 1.种类:宫粉紫荆 2.胸径或干径（cm）:Φ10-12cm 3.株高、冠幅（cm）H=500-530cm、W=250-300cm 4.养护期:9个月 | 株 | 8
85 | 050103001004 | 栽植乔木 |  | 1.种类:小叶榄仁 2.胸径或干径（cm）:Φ10-12cm 3.株高、冠幅（cm）H=450-500cm、W=200-250cm 4.养护期:9个月 | 株 | 4
86 | 050103001005 | 栽植乔木 |  | 1.种类:串钱柳 2.胸径或干径（cm）:Φ10-12cm 3.株高、冠幅（cm）H=350-400cm、W=250-300cm 4.养护期:9个月 | 株 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 050103001006 | 栽植乔木 |  | 1.种类:八月桂 2.胸径或干径（cm）:Φ12-13cm 3.株高、冠幅（cm）H=300-350cm、W=300-350cm 4.养护期:9个月 | 株 | 4
88 | 050103002004 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:丛生四季桂 2.株高、冠幅（cm）H=200-220cm、W=180-200cm 3.养护期:9个月 | 株 | 20
89 | 050103002003 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:丛生杨梅 2.地径、株高、冠幅（cm）=150-160cm、H=250-350cm、W=200-250cm 3.养护期:9个月 | 株 | 4
90 | 050103002005 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:丛生紫薇 2.株高、冠幅（cm）H=150-180cm、W=120-150cm 3.养护期:9个月 | 株 | 13
91 | 050103007001 | 栽植棕榈类 |  | 1.种类:美丽针葵 2.地径、高度（cm）7-8cm、150-180cm 3.养护期:9个月 | 株 | 12
92 | 050103002007 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:苏铁 2.高度、冠幅（cm）H=100-120cm、W=100-120cm 3.养护期:9个月 | 株 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 050103002008 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:火山榕 4株/m 2.高度、冠幅（cm）H=160-180cm、W=40-50cm 3.养护期:9个月 | 株 | 188
94 | 050103002009 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类: 勒杜鹃球 2.高度、冠幅（cm）H=80-100cm、W=80-100cm 3.养护期:9个月 | 株 | 15
95 | 050103002010 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:红继木球 2.高度、冠幅（cm）H=100-120cm、W=100-120cm 3.养护期:9个月 | 株 | 22
96 | 050103002011 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:大红花球 2.高度、冠幅（cm）H=100-120cm、W=100-120cm 3.养护期:9个月 | 株 | 22
97 | 050103005001 | 栽植散生竹 |  | 1.种类:刚竹 2.杆径、高度（cm）2-3cm、300-400cm 3.养护期:9个月 4.密度36株/m2 | m2 | 63.39
98 | 050103009004 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:春羽 2.株高、冠幅（cm）H=45-50、W=30-35 3.养护期:9个月 4.密度16株/m2 | m2 | 164.51
99 | 050103009005 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:大红花 2.株高、冠幅（cm）H=35-40、W=30-35 3.养护期:9个月 4.密度36株/m2 | m2 | 61.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 050103009006 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:大叶栀子 2.株高、冠幅（cm）H=35-40、W=30-35 3.养护期:9个月 4.密度36株/m2 | m2 | 43.44
101 | 050103009007 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:红继木 2.株高、冠幅（cm）H=25-30、W=20-25 3.养护期:9个月 4.密度36株/m2 | m2 | 61.78
102 | 050103009008 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:黄金叶 2.株高、冠幅（cm）H=25-30、W=20-25 3.养护期:9个月 4.密度36株/m2 | m2 | 66.69
103 | 050103009009 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:亮叶朱蕉 2.株高、冠幅（cm）H=35-40、W=30-35cm 3.养护期:9个月 4.密度36株/m2 | m2 | 28.74
104 | 050103009010 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:麦冬 2.株高、冠幅（cm）H=5-10cm、W=5-10cm 3.养护期:9个月 4.密度100株/m2 | m2 | 18.13
105 | 050103009011 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:满天星 2.株高、冠幅（cm）H=15-20cm、W=15-20cm 3.养护期:9个月 4.密度64株/m2 | m2 | 97.98
106 | 050103009012 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:毛杜鹃 2.株高、冠幅（cm）H=25-30cm、W=15-20cm 3.养护期:9个月 4.密度36株/m2 | m2 | 88.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
107 | 050103015002 | 铺种草皮 |  | 1.种类：台湾草 2.养护期：9个月 | m2 | 869.49
108 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | 1.渣土清理，0.4m厚 2.渣土外运，投标人自行综合考虑运距 | m3 | 625.79
109 | 050101003001 | 栽植土回填 |  | 1.回填种植土，0.4m厚 | m3 | 625.79
110 | 050101003002 | 栽植土回填 |  | 1.回填种植土，0.5m厚 | m3 | 160.88
园建工程
四小园
111 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 377.18
112 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:土方 | m3 | 275.12
113 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 60.95
114 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.100mm厚C20素混凝土垫层 | m3 | 38.83
115 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 184.89
116 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.M7.5水泥砂浆砌MU10砖基础 | m3 | 63.23
117 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.M7.5水泥砂浆砌，180mm厚MU10砖 | m3 | 71.55
118 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1. 丙烯酸外墙油漆一底两面 2. 腻子打底2道 3. 20mm厚1:2.5防水水泥砂浆 | m2 | 915.22
花池
119 | 010102002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 24.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 010102007003 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:土方 | m3 | 23.84
121 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 0.76
122 | 010501001002 | 基础垫层 |  | 1.150mm厚C20素混凝土垫层 | m3 | 5.04
123 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 18.34
124 | 010401001002 | 砖基础 |  | 1. MU10砂浆砌筑Mu15水泥砖基础 | m3 | 4.28
125 | 010401002002 | 实心砖墙 |  | 1. MU10砂浆,350mm厚砌筑Mu15水泥砖 | m3 | 8.55
126 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 36.68
127 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 21.39
128 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1. 10mm厚仿木纹仿古外墙砖100*200mm 2. 5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 | m2 | 35.45
129 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1. 10mm厚仿木纹仿古外墙砖100*200mm 2. 5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 | m2 | 21.39
座椅树池
130 | 010102002004 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 8.1
131 | 010102007005 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:土方 | m3 | 5.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 010103002005 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 1.76
133 | 010501001004 | 基础垫层 |  | 1.100mm厚C20素混凝土垫层 | m3 | 0.66
134 | 010505001004 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 2.01
135 | 010201001001 | 换填垫层 |  | 1.150mm厚3:7灰土垫层 | m3 | 0.96
136 | 010401001004 | 砖基础（圆弧型） |  | 1. M5水泥砂浆砌MU10非粘土砖墙，1:1水泥砂浆勾缝基础 | m3 | 0.96
137 | 010401002004 | 实心砖墙（圆弧型） |  | 1. M5水泥砂浆砌，240mm厚MU10非粘土砖墙，1:1水泥砂浆勾缝 | m3 | 0.6
138 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 |  | 1. 现浇80mm厚C25混凝土压顶 | m3 | 0.19
139 | 010505012001 | 压顶模板 |  | 1.压顶模板 | m2 | 0.8
140 | 010506008001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.Ø6钢筋制安 | t | 0.008
141 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1. 50mm厚300*300mm芝麻灰光面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆 | m2 | 4.02
原有花池提升
142 | 011203003003 | 块料墙、柱面 |  | 1. 10mm厚仿木纹仿古外墙砖100*200mm 2. 5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 | m2 | 55.19
143 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1. 10mm厚仿木纹仿古外墙砖100*200mm 2. 5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 | m2 | 33.31
南岸景观标识
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 010102002007 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 2.72
145 | 010102007008 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:土方 | m3 | 2.11
146 | 010103002008 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 0.29
147 | 010501001007 | 基础垫层 |  | 1.C15基础垫层 | m3 | 0.39
148 | 010501001011 | 基础垫层 |  | 1.C20基础垫层 | m3 | 0.39
149 | 010505001007 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 0.96
150 | 010503001001 | 矩形柱 |  | 1.Ø150mm预制C30混凝土仿木纹柱 | m3 | 0.54
151 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内 | m2 | 14.51
152 | 010401001007 | 砖基础 |  | 1.Mu10烧结砖M10砂浆砌筑 | m3 | 0.61
153 | 010401002007 | 实心砖墙 |  | 1.240mm厚Mu10烧结砖，M10砂浆砌筑 | m3 | 2.21
154 | 011203003009 | 块料墙、柱面 |  | 1.100*300*15mm浅黄色哑光面石英砖条 2.30mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 0.46
155 | 011203003008 | 块料墙、柱面 |  | 1.100*100*15mm浅黄色哑光面石英砖条 2.30mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 0.82
156 | 011508001002 | 美术字 |  | 1.白色成品定制不锈钢字500*500*3mm | 个 | 4
157 | 011203003006 | 块料墙、柱面 |  | 1.300*300mm灰色仿文化砖 | m2 | 0.72
158 | 011508001003 | 美术字 |  | 1.亚克力广告字300*300*15mm | 个 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 011203001001 | 石材墙、柱面 |  | 1.150*150*10mm芝麻灰花岗岩墙面 | m2 | 1.98
160 | 011508001004 | 美术字 |  | 1.PVC广告字150*150*10mm | 个 | 85
原有矮墙修缮
161 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.拆除原10mm厚水泥砂浆墙面 2.废料装、运，投标人自行综合考虑运距 | m2 | 152.67
162 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:3抗裂砂浆 | m2 | 152.67
163 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:外墙 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:一遍 4.油漆品种、刷漆遍数:白色外墙漆一底一面 | m2 | 152.67
孝道公园
六角凉亭、长廊基础
164 | 010102001002 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 35.34
165 | 010102007011 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:土方 | m3 | 28.69
166 | 010103002011 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 2.36
167 | 010501001013 | 基础垫层 |  | 1.厚度:100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比:C20素砼 | m3 | 1.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
168 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.84
169 | 010503001002 | 矩形柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.99
170 | 010502004001 | 基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.26
171 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.103
172 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.152
173 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 0.258
174 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.5mm厚镀锌管成品柱套 2.不锈钢地脚螺栓:4X(M16-L500) 3.接地304不锈钢扁钢40x4mmL≥2500 | t | 0.229
175 | 010505001009 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 7.04
176 | 010505004002 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 11.34
177 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 | m2 | 17.28
178 | 010505002004 | 基础模板 |  | 1.基础模板 | m2 | 4.35
菜地种植池
179 | 010102002008 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 154
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
180 | 010102007009 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:土方 | m3 | 89.88
181 | 010103002009 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 50.69
182 | 010501001008 | 基础垫层 |  | 1.100mm厚C20素混凝土垫层 | m3 | 23.8
183 | 010505001008 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 70
184 | 010401001006 | 砖基础 |  | 1. MU10砖基础，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 40.32
185 | 010401002009 | 实心砖墙 |  | 1.240mm厚MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 50.4
186 | 010401002010 | 实心砖墙 |  | 1.120mm厚MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 7.56
187 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆，内掺防水粉 | m2 | 185.5
188 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 322
189 | 040602045001 | 滤料 |  | 1.粒径20-50mm碎石，外包无纺布 2. 截面尺寸100*100*10mm | m3 | 0.12
190 | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.UPVC排水管DN50,接附近排水系统 | m | 29.1
假山石
191 | 050301005001 | 点风景石 |  | 1.英石（块径600-1800mm广东英石）跌水，由专业跌石师堆砌 | t | 60.255
192 | 040202009001 | 卵石 |  | 1.150mm厚粒径40~80mm河卵石 | m2 | 104.53
193 | 010501001009 | 基础垫层 |  | 1.100mm厚C15混凝土垫层 | m3 | 12.76
194 | 010501001010 | 基础垫层 |  | 1.150mm厚级配碎石垫层 | m3 | 17.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 010502003001 | 筏形基础 |  | 1.150mm厚C30抗渗混凝土P6底板，内配10@150双层双向钢筋 | m3 | 18.3
196 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | 1.C30抗渗混凝土P6墙体，内配10@150双层双向钢筋 | m3 | 4.77
197 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 8.99
198 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1.墙面模板 | m2 | 63.81
199 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.满堂基础模板 无梁式 | m2 | 11.23
200 | 011203003007 | 块料墙、柱面 |  | 1. 20mm厚400*600mm中国黑光面花岗岩 | m2 | 8.19
201 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水(无此项内容） |  | 1.K11防水涂料 | m2 | 104.53
202 | 010903002001 | 墙面涂膜防水(无此项内容） |  | 1.K11防水涂料 | m2 | 32.57
203 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ10以内 | t | 0.978
204 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ10以内 | t | 0.198
205 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 |  | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.018
206 | 010102001001 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 74.63
207 | 010102007010 | 回填方 |  | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:土方 | m3 | 39.76
208 | 010103002010 | 余方弃置 |  | 1.原土装、运 2.运距投标人综合考虑 | m3 | 28.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
209 | 010503014001 | 盖板、井圈 |  | 1.1180*780*30*3mm厚不锈钢盖板（L形40*40*3mm厚不锈钢框1200*800mm、3厚不锈钢加劲肋板、30X200mm泄水孔) | 套 | 1
坐凳
210 | 050305004001 | 坐凳 |  | 1.成品座凳，长1800mm×宽550mm×高780mm(材质:铸铁椅脚+防腐木椅面) | 个 | 6
外立面装饰工程
外立面及招牌
211 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰（瓷砖墙面） |  | 1.高耐候外墙乳胶漆面漆两遍 2.水性弹性丙烯酸一遍 3.外墙抗裂找平腻子一遍 4.瓷砖翻新双组份环氧高附着力界面底漆一道 5.清洁干净 6.原有框架结构建筑，瓷砖墙体 | m2 | 2221.02
212 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 |  | 1.3mm厚一体式仿古树脂小青瓦 2.15mm厚定制成品木纹生态格栅板(1.5mm镀锌板)（立面） 3.5mm铝塑板底板（仿木纹烤漆） 4.15mm厚定制成品木纹生态格栅板(1.5mm镀锌板)（底部） | m2 | 369.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
213 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1. 40*60*2mm厚镀锌方管、50*50*3mm镀锌方管、50*50*3mm厚镀锌角钢 | t | 17.575
214 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.成品定制25mm厚PVC面板，面层彩色喷绘 | m2 | 50.59
215 | 011507001004 | 平面、箱式招牌 |  | 1.2mm厚镀锌铁板(仿木纹) | m2 | 342.57
216 | 010901001002 | 瓦屋面 |  | 1.3mm厚树脂瓦 | m2 | 250.13
217 | 010607003001 | 钢檩条 |  | 1.镀锌管檩条50X30X2.5mm | t | 0.591
218 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.拆除原有10mm厚砖瓦瓦顶 2.废料装、运，投标人自行综合考虑运距 | m2 | 250.13
219 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.2mm厚面层耐水腻子份两遍刮平 2.3mm厚基底防裂腻子分两遍刮平 3.3mm厚素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4.原顶棚清理。 | m2 | 348.93
220 | 011508001001 | 美术字 |  | 1.600*600*10mm厚定制成品1.5mm不锈钢字（10mm为字整体立体厚度） | 个 | 132
221 | 011402001001 | 金属门油漆 |  | 卷帘门翻新 1.丙烯酸面漆两遍 2.喷涂防锈底漆一遍 3.除锈打磨 4.清理表面 | m2 | 218.29
222 | 011610002003 | 金属门窗拆除 |  | 1.拆除铁防护网 | m2 | 325.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
223 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.开启方式:双扇平开窗 2.框、扇材质及规格:断桥铝合金仿古木纹窗花1.8mm 3.玻璃品种、厚度:5+12A+5mm中空钢化玻璃 | m2 | 56.4
凤田村委外立面
224 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1. 丙烯酸外墙涂料底漆一遍，面漆一遍 2. 防水腻子一遍 3. 12厚1:3水泥砂浆 | m2 | 140.55
225 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.铲除12mm厚空鼓、脱落墙面 2.废料装、运，投标人自行综合考虑运距 | m2 | 140.55
226 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 |  | 1.3mm厚一体式仿古树脂小青瓦 2.15mm厚定制成品木纹生态格栅板(1.5mm镀锌板)（立面） 3.5mm铝塑板底板（仿木纹烤漆） 4.15mm厚定制成品木纹生态格栅板(1.5mm镀锌板)（底部） | m2 | 30.99
227 | 010604001002 | 钢梁 |  | 1. 40*60*2mm厚镀锌方管、50*50*3mm镀锌方管、50*50*3mm厚镀锌角钢 | t | 1.494
228 | 010901001001 | 瓦屋面 |  | 女儿墙 1.3mm厚一体式仿古树脂小青瓦 | m2 | 34.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
229 | 010608001001 | 钢构件制作 |  | 女儿墙 1.50*50*3mm镀锌方管、50*50*3mm厚镀锌角钢支架制作安装 | t | 1.273
230 | 011502001003 | 成品装饰线条 |  | 女儿墙 1.200*250EPS线条 | m | 24.9
231 | 011508001002 | 美术字 |  | 1.600*600*10mm厚定制成品1.5mm不锈钢字（10mm为字整体立体厚度） | 个 | 12
232 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 |  | 新增招牌 1.成品定制25mm厚PVC面板，面层彩色喷绘 | m2 | 17.76
233 | 011507001005 | 平面、箱式招牌 |  | 1.2mm厚镀锌铁板(仿木纹) | m2 | 28.7
集市提升
234 | 011507001003 | 平面、箱式招牌 |  | 1.3mm厚一体式仿古树脂小青瓦 2.15mm厚定制成品木纹生态格栅板(1.5mm镀锌板)（立面） 3.5mm铝塑板底板（仿木纹烤漆） 4.15mm厚定制成品木纹生态格栅板(1.5mm镀锌板)（底部） | m2 | 20.98
235 | 010604001003 | 钢梁 |  | 1. 40*60*2mm厚镀锌方管、50*50*3mm镀锌方管、50*50*3mm厚镀锌角钢 | t | 1.012
236 | 011508001003 | 美术字 |  | 1.600*600*10mm厚定制成品1.5mm不锈钢字（10mm为字整体立体厚度） | 个 | 4
237 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.成品定制25mm厚PVC面板，面层彩色喷绘 | m2 | 3.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
238 | 011507001006 | 平面、箱式招牌 |  | 1.2mm厚镀锌铁板(仿木纹) | m2 | 19.44
电气工程
路灯
239 | 030413010003 | 小区路灯 |  | 1.名称:80WLED路灯 2.规格：6m灯杆，挑臂长度为1.5m，含太阳能电池板 3.C20砼垫层100厚，C25钢筋砼基础 4.镀锌角钢L40*40*4,L=2m 5.含模板、钢筋制安、其他详见做法大样图 6.含土方挖、装、运，投标人自行综合考虑运距 | 套 | 10
孝道公园
电气工程
240 | 030413010004 | 小区路灯 |  | 1.名称:庭院灯 2.规格:LED灯,50W，白\6000K 3.灯杆规格:H=3.1m，黑色,镀锌钢管，透明钢化玻璃灯罩 4.附件配置要求:防护等级IP65 5.基础、垫层形式:C25混凝土基础，100厚C20素混凝土 6.基础钢筋详见庭院灯安装大样图 7.接地304不锈钢扁钢40*4 L=2.5m | 套 | 14
241 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:太阳能壁灯 2.型号:铝材+不锈钢+ABS+钢化玻璃 | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
242 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:风扇吊灯 2.型号:直径1320X360、ABS+铁艺+亚克力 3.规格:LED\灯36W+风扇36W 4.安装方式:亭子顶 | 台 | 1
243 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:景观配电箱AL1 2.规格:304不锈钢材质 3.基础、垫层形式:100厚C20素混凝土、C25混凝土基础、150X150X10厚不锈钢钢板 4.面饰仿芝麻灰真石漆（水包水）20厚1：2.5水泥砂浆 5.基础钢筋详见电井安装大样图 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
244 | 040205001001 | 人(手)孔井 |  | 1.名称:手孔井 2.规格:0.5*0.5*0.7m，M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖、井内外抹20厚1：2.5防水水泥砂浆，15厚素砼垫层、含DN75不锈钢地漏 3.4.井盖、井圈材质及规格:墨绿色树脂凹井盖600*600，电气标识，文样突出高度为2mm，文字字体采用仿宋，字体大小为5cmx5cm，C25素混凝土井圈 4.砖砌基座:200*200*120、φ12镀锌圆钢接地端子、水平接地线L=1500mm 5.具体详见图纸做法 | 座 | 1
245 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:32 4.配置形式:埋地 | m | 424.19
246 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:50 4.配置形式:埋地 | m | 3
247 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4 4.敷设方式、部位:按设计规范要求 5.电压等级(kV):1KV | m | 339.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
248 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*4 4.敷设方式、部位:按设计规范要求 5.电压等级(kV):1KV | m | 106.1
249 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.敷设方式、部位:按设计规范要求 5.电压等级(kV):1KV | m | 3
250 | 030410002002 | 接地母线 |  | 1.名称:40X4热镀锌接地扁钢 | m | 273
251 | 040101002004 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:深2m以内 | m3 | 133.42
252 | 010102007006 | 回填方 |  | 1.材料品种:回填土 | m3 | 127.93
六角亭防雷工程
253 | 030410005001 | 接闪带 |  | 1.材质:φ10镀锌圆钢 L=2100mm | m | 4.4
254 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:引下线 2.安装形式:用对角2根镀锌钢管立柱作为自然引下线，柱顶直接与檐口避雷带焊接连通。 | m | 5.6
255 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:防雷测试点 2.规格:100*100*10镀锌钢板、-40*5镀锌扁钢焊接 | 处 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
256 | 030410001001 | 接地极 |  | 1.材质:φ10镀锌圆钢 2.规格:与钢柱基础钢筋焊接L≥2500与环形扁钢、基础主筋焊接连通 | 根 | 2
257 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:闭合防雷接地线 2.安装部位:沿基础四周0.6m下敷设-40*5镀锌扁钢，并与钢柱焊接联结 | m | 19.8
三线整治
258 | 080106002001 | 砌筑沟 |  | 1.名称：3层3列行车排管（9管内） 2.含C20垫层、C20混凝土包封及模板 3.防雷:热镀锌圆钢12、电缆通道上每隔15m设置电缆标志牌 4.做法：详见三线整治的通用大样图 | m | 185
259 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.材质:HDPE 3.规格:9*φ160 4.配置形式及部位:埋地敷设 | m | 185
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
260 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.名称：3层3列行车直线井（9管内） 2.做法：详见三线整治的通用大样图 3.含C15砼垫层，C25钢筋混凝土井圈，钢筋制安，砌MU15砖M10砂浆 4.镀锌角铁L50*5制安，光缆敷设专用支架，PVC管200集水口，内填粗砂 5.预制钢筋混凝土盖板960*300*200mm*9块 6.含土方挖、装、运，投标人自行综合考虑运距 | 座 | 5
261 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:捆扎原有电缆 2.敷设方式:架空 | m | 699
262 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：深2m以内 | m3 | 277.32
263 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.材料品种:回填石粉 | m3 | 68.96
264 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.破除原路面200mm厚混凝土 | m2 | 227.8
265 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.原混凝土路面切缝 2.200mm厚 | m | 265.32
266 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1. 200mm厚C35混凝土，设计抗折强度4.0Mpa 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 227.8
267 | 040202002001 | 水泥稳定土 |  | 1. 200mm厚水泥稳定碎石（厂拌水泥重量比5%） | m2 | 227.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
268 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.破除混凝土路面 2.石方装、运，投标人自行综合考虑运距 | m3 | 45.56
269 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、原土装、运 2、运距：投标人自行综合考虑运距 | m3 | 277.32
外立面（固定单价）
外立面及招牌
270 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰（原砖墙） |  | 1.10mm1:3水泥砂浆找平层一遍 2.天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条 3.刮专用腻子两遍 4.丙烯酸外墙涂料底一遍,丙烯酸外墙涂料面两遍 5.竹架子搭设12.5m以内 6.（含管理费、文明措施费、脚手架搭拆费） | m2 | 8828.19
271 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（围墙） |  | 1.10mm 厚抗裂砂浆 2.专用腻子（一遍） 3.墙面涂料（一底一面） 4.管理费（含管理费，文明 措施费，税金） | m2 | 1154.44
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | WMSGCS001001 |  | 文明施工
1.2 | HJBHCS001001 |  | 环境保护
1.3 | LSSSCS001001 |  | 临时设施
1.4 | AQSCCS001001 |  | 安全生产
1.5 | 011601002001 |  | 垂直运输
1.6 | 011601001001 |  | 脚手架
1.7 | 050403001001 |  | 树木支撑架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 403140.99
2 | 专业工程暂估价 |  | 111103.11
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
概算幅度差
合 计 |  |  | 514244.1 |  |  |  | -

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
| 不锈钢垃圾分类亭 | 16439.25 |  |  | 16439.25
| 花岗岩长石凳（90cm长） | 1630.2 |  |  | 1630.2
| 仰卧起坐板 | 1218.59 |  |  | 1218.59
| 腿部按摩器 | 1286.69 |  |  | 1286.69
| 三人扭腰器 | 1149.89 |  |  | 1149.89
| 腿部腰部按摩器 | 1384.33 |  |  | 1384.33
| 单人漫步机 | 1551.87 |  |  | 1551.87
| 单杠 | 1125.18 |  |  | 1125.18
| 铝合金六角凉亭（含结构、饰面） | 33679.73 |  |  | 33679.73
| 人字顶长廊 | 51637.38 |  |  | 51637.38
本页小计 |  | 111103.11 |  |  | 111103.11
合计 |  | 111103.11 |  |  | 111103.11 |  |  |  |  | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  | 标段：武江区龙归镇凤田村人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合计