采购清单:

	序号
	项目名称
	材料规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	PE燃气管
	SDR 17 De315 PE100，橙色 GB/T15558.2-2023
	m
	2502.7
	产品为橙色；参照或相当于亚大、沧州明珠、卓通、南塑或以上品牌

	2
	PE燃气管
	SDR 17 De200 PE100，橙色 GB/T15558.2-2023
	m
	8.89
	产品为橙色；参照或相当于亚大、沧州明珠、卓通、南塑或以上品牌

	3
	PE燃气管
	SDR 17 De160 PE100，橙色 GB/T15558.2-2023
	m
	50.39
	产品为橙色；参照或相当于亚大、沧州明珠、卓通、南塑或以上品牌

	4
	PE燃气管
	
SDR 17 De110 PE100，橙色 GB/T15558.2-2023
	m
	4.24
	产品为橙色；参照或相当于亚大、沧州明珠、卓通、南塑或以上品牌

	5
	PE燃气管
	SDR 11 De315 PE100 RC，橙色 GB/T15558.2-2023
	m
	5226.79
	产品为橙色；参照或相当于亚大、沧州明珠、卓通、南塑或以上品牌

	6
	PE燃气管
	SDR 11 De200 PE100 RC，橙色 GB/T15558.2-2023
	m
	43.13
	产品为橙色；参照或相当于亚大、沧州明珠、卓通、南塑或以上品牌

	7
	PE燃气管
	SDR 11 De160 PE100，橙色 GB/T15558.2-2023
	m
	2265.58
	产品为橙色；参照或相当于亚大、沧州明珠、卓通、南塑或以上品牌

	8
	PE燃气管
	SDR 11 De110 PE100，橙色 GB/T15558.2-2023
	m
	430.83
	产品为橙色；参照或相当于亚大、沧州明珠、卓通、南塑或以上品牌

	9
	PE燃气管
	SDR 11 De63 PE80，橙色 GB/T15558.2-2023
	m
	238
	产品为橙色；参照或相当于亚大、沧州明珠、卓通、南塑或以上品牌

	10
	埋地平板闸阀(带双放散)
	DN300
	个
	7
	参照或相当于江苏诚功、自贡自高、中核苏阀或以上品牌

	11
	埋地平板闸阀(带双放散)
	DN200
	个
	2
	参照或相当于江苏诚功、自贡自高、中核苏阀或以上品牌

	12
	PE球阀(带双放散)
	de160
	个
	3
	参照或相当于亚大、沧州明珠、伟星、宁波宇华或以上品牌

	13
	PE球阀(带双放散)
	de110
	个
	10
	照或相当于亚大、沧州明珠、伟星、宁波宇华或以上品牌

	14
	无线远传膜式燃气表（带表接头）
	G2.5
	台
	67
	

	15
	调压箱
	Q=50m³/h
P1=0.15~0.4MPa
P2=2.5kPa(可调)
	台
	2
	


