## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 新丰县梅坑河水质保障项目
1.1.1 | 应急防护工程、尾水人工湿地净化及农用工程
1.1.2 | 五梅一张污水管网
1.1.3 | 镇区污水改造
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：交通疏解费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 建筑工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.2.3 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.2.4 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.1.2.5 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.1.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.1.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.1.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.1.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.1.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.1.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.1.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.1.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.1.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.1.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.1.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.1.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.1.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
1.1.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.1.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.1.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.2 |  |  | 装饰工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.2.2.1 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.2.2.2 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.3 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.4 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.5 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.2.2.7 | 2.7 |  | 靠脚手架安全挡板
1.2.2.8 | 2.8 |  | 密目式安全网
1.2.2.9 | 2.9 |  | 围尼龙编织布
1.2.2.10 | 2.10 |  | 模板的支架
1.2.2.11 | 2.11 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.2.2.12 | 2.12 |  | 施工围挡照明
1.2.2.13 | 2.13 |  | 临时钢管架通道
1.2.2.14 | 2.14 |  | 独立安全防护挡板
1.2.2.15 | 2.15 |  | 吊装设备基础
1.2.2.16 | 2.16 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.2.2.17 | 2.17 |  | 施工便道
1.2.2.18 | 2.18 |  | 样板引路
1.2.2.19 | 2.19 |  | 垂直运输工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.20 | 2.20 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.2.2.21 | 2.21 |  | 成品保护工程
1.2.2.22 | 2.22 |  | 井点降水工程
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.3.2.6 | 2.6 |  | 综合脚手架
1.3.2.7 | 2.7 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.3.2.8 | 2.8 |  | 施工围档照明
1.3.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.3.2.10 | 2.10 |  | 施工便道
1.3.2.11 | 2.11 |  | 样板引路
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.4.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.4.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.4.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编制布
1.4.2.7 | 2.7 |  | 桥梁支架
1.4.2.8 | 2.8 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.4.2.9 | 2.9 |  | 施工围挡照明
1.4.2.10 | 2.10 |  | 独立安全防护挡板
1.4.2.11 | 2.11 |  | 吊装设备基础
1.4.2.12 | 2.12 |  | 围堰工程
1.4.2.13 | 2.13 |  | 材料二次运输
1.4.2.14 | 2.14 |  | 井点降水工程
1.4.2.15 | 2.15 |  | 施工护栏
1.4.2.16 | 2.16 |  | 监测量控工程
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.5.2.4 | 2.4 |  | 外墙立体绿化综合脚手架
1.5.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.5.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.5.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.5.2.8 | 2.8 |  | 样板引路
1.5.2.9 | 2.9 |  | 二次水平运输
1.5.2.10 | 2.10 |  | 垂直运输
1.5.2.11 | 2.11 |  | 坡地脚手架
1.5.2.12 | 2.12 |  | 树木保护
1.5.2.13 | 2.13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.6.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.6.2.5 | 2.5 |  | 靠脚手架安全挡板
1.6.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.6.2.7 | 2.7 |  | 围尼龙编制布
1.6.2.8 | 2.8 |  | 现场围挡、围墙
1.6.2.9 | 2.9 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.6.2.10 | 2.10 |  | 大型机械设备进出场费用
1.6.2.11 | 2.11 |  | 其他费用
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.7.2.4 | 2.4 |  | 综合脚手架
1.7.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.7.2.6 | 2.6 |  | 施工围档照明
1.7.2.7 | 2.7 |  | 施工便道
1.7.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.7.2.9 | 2.9 |  | 样板引路
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.8.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.8.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.8.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.8.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.9.2.3 | 2.3 |  | 综合脚手架
1.9.2.4 | 2.4 |  | 靠脚手架安全挡板
1.9.2.5 | 2.5 |  | 独立安全防护挡板
1.9.2.6 | 2.6 |  | 围尼龙编织布
1.9.2.7 | 2.7 |  | 现场围挡围墙
1.9.2.8 | 2.8 |  | 材料二次运输
1.9.2.9 | 2.9 |  | 成品保护工程
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.10.2.2 | 2.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.10.2.3 | 2.3 |  | 围尼龙编制布
1.10.2.4 | 2.4 |  | 桥梁支架
1.10.2.5 | 2.5 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.10.2.6 | 2.6 |  | 施工围挡照明
1.10.2.7 | 2.7 |  | 独立安全防护挡板
1.10.2.8 | 2.8 |  | 吊装设备基础
1.10.2.9 | 2.9 |  | 围堰工程
1.10.2.10 | 2.10 |  | 材料二次运输
1.10.2.11 | 2.11 |  | 井点降水工程
1.10.2.12 | 2.12 |  | 施工护栏
1.10.2.13 | 2.13 |  | 监测量控工程
1.11 |  |  | 管廊安装工程
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.11.2.4 | 2.4 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.2.5 | 2.5 |  | 临时钢管架通道
1.11.2.6 | 2.6 |  | 独立安全防护挡板
1.11.2.7 | 2.7 |  | 吊装设备基础
1.11.2.8 | 2.8 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.11.2.9 | 2.9 |  | 施工便道
1.11.2.10 | 2.10 |  | 样板引路
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.12.2.5 | 2.5 |  | 综合脚手架
1.12.2.6 | 2.6 |  | 靠脚手架安全挡板
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.12.2.7 | 2.7 |  | 密目式安全网
1.12.2.8 | 2.8 |  | 围尼龙编织布
1.12.2.9 | 2.9 |  | 模板的支架
1.12.2.10 | 2.10 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12.2.11 | 2.11 |  | 临时钢管架通道
1.12.2.12 | 2.12 |  | 独立安全防护挡板
1.12.2.13 | 2.13 |  | 吊装设备基础
1.12.2.14 | 2.14 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.12.2.15 | 2.15 |  | 施工便道
1.12.2.16 | 2.16 |  | 样板引路
1.12.2.17 | 2.17 |  | 围堰工程
1.12.2.18 | 2.18 |  | 井点降水工程
1.12.2.19 | 2.19 |  | 材料及小型构件的二次水平运输
1.12.2.20 | 2.20 |  | 监测量控工程
1.12.2.21 | 2.21 |  | 其他费用
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1371321.69 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 106942.01 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  |  | 1478263.7 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 1371321.69
2.1 |  | 22118091.85 | 6.2 |  | 1371321.69
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 1371321.69 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | 1371321.69 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 一体化泵站 | 106942.01 |  |  | 106942.01
本页小计 |  | 106942.01 |  |  | 106942.01
合计 |  | 106942.01 |  |  | 106942.01 |  |  |  |  | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【应急防护工程、尾水
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急防护工程、尾水人工湿地净化及农用工程 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
管网部分
管网部分及其他
1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 2571.06
2 | 040103002008 | 一般回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.填方来源、运距:余土 |  | m3 | 260.87
3 | 040103002009 | 管(基)坑回填 | 1.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 331.45
4 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km内 |  | m3 | 2310.19
5 | 040103003005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:水泥混凝土（拆除） 2.运距:3Km内 |  | m3 | 10.15
6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.面层厚度:20cm 3.面层厚度:15 |  | m2 | 29
7 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.掺和料:水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.厚度:15cm |  | m2 | 29
8 | 040203007003 | 水泥混凝土（拆除） | 1.切缝:10cm 2.拆除面层厚度:20cm 3.拆除底层厚度:15cm 4.废料外运:3km以内 |  | m2 | 29
9 | 040501005006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 85
10 | 040501005007 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN400 SN8 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:2m以内 4.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 43
11 | 040501005008 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN500 SN8 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:2m以内 4.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 183
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急防护工程、尾水人工湿地净化及农用工程 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040501005009 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 SN8 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:2m以内 4.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 23
13 | 040501005010 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 57
14 | 040305001004 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:20cm |  | m3 | 81.03
15 | 040501019001 | 灌溉渠500*1000 | 1.断面规格:500*1000 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层、100mm厚混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4.混凝土强度等级:C25 5.砂浆强度等级、配合比:20mm厚DPM20砂浆找平 6.砌筑砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 7.勾缝、抹面要求:1：2.5防水水泥砂浆（暂按） 8.伸缩缝(沉降缝)要求:15m一道 |  | m | 630
16 | 040501019002 | 收集渠600*600 | 1.断面规格:600*600 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层、100mm厚混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4.混凝土强度等级:C25 5.砂浆强度等级、配合比:20mm厚DPM20砂浆找平 6.砌筑砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 7.勾缝、抹面要求:1：2.5防水水泥砂浆（暂按） 8.伸缩缝(沉降缝)要求:15m一道 9.盖板:成品盖板 |  | m | 648
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急防护工程、尾水人工湿地净化及农用工程 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 040504002001 | 检查井（φ1000）平均深1.5米 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖 5.防渗、防水要求:C30S6混凝土、M10防水水泥砂浆砌筑及抹面 |  | 座 | 12
18 | 040504002002 | 沉泥井（φ1000）平均深1.25米 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖 5.防渗、防水要求:C30S6混凝土、M10防水水泥砂浆砌筑及抹面 |  | 座 | 1
19 | 040501019003 | 存水挡墙500*500 | 1.断面规格:500*500 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层、100mm厚混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4.混凝土强度等级:C25 5.砂浆强度等级、配合比:20mm厚DPM20砂浆找平 6.砌筑砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 7.勾缝、抹面要求:1：2.5防水水泥砂浆（暂按） |  | m | 1
20 | 040504002003 | 闸槽井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:混凝土井盖 5.其他材料:H型钢、塑料闸板 |  | 座 | 1
21 | 040504008001 | 排出口 | 1.垫层、基础材质及厚度:钢筋砼基础 2.混凝土强度等级:C30 |  | 座 | 1
围墙
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急防护工程、尾水人工湿地净化及农用工程 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.回填:原土回填 4.废料外运:3km以内 |  | m3 | 13.5
23 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.填方来源、运距:余土 |  | m3 | 11.37
24 | 040103003004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km内 |  | m3 | 2.33
25 | 040305001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.45
26 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.76
27 | 040406001001 | 现浇混凝土地梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.95
28 | 040901001005 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10内 |  | t | 0.066
29 | 040901001006 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋φ10~25mm |  | t | 0.161
30 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1：2.5 |  | m2 | 14.26
31 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.柱截面类型、尺寸:矩形柱 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:米黄色外墙砖48*48 |  | m2 | 14.26
32 | 011503003001 | 扶手 | 1.栏杆材料种类、规格:不锈钢 |  | m | 5
应急池
33 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 866
34 | 040103002007 | 一般回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.填方来源、运距:余土 |  | m3 | 247.88
35 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km内 |  | m3 | 618.12
36 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 98
37 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 93.75
38 | 040406006001 | 现浇混凝土平台、顶板 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 70
39 | 040601009001 | 现浇混凝土池梁 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 11.52
40 | 040901001003 | 构件钢筋 | 1.材料种类:带肋钢筋φ10~25mm |  | t | 23.793
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急防护工程、尾水人工湿地净化及农用工程 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 040901001004 | 构件钢筋 | 1.材料种类:箍筋 |  | t | 4.082
42 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:混凝土C20 2.厚度:100mm |  | m3 | 29.52
43 | 070205001001 | 井、沟盖板 | 1.碳钢盖板 2.规格:1000*1000 |  | 套 | 5
44 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:污水潜污泵 2.型号:1.5kw 3.规格:Q=21m3 H=15M |  | 台 | 10
45 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称:电导率仪 2.型号:0-200ms/cm、DC24V |  | 台 | 5
46 | 030405004002 | 控制器 | 1.名称:液位控制器 |  | 台 | 5
47 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长0.5m |  | 台 | 5
48 | 040501005005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 57
49 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25mm水泥砂浆找平+环氧防腐漆 |  | m2 | 560
生态塘
50 | 010103001001 | 平整场地 | 1.部位:塘基 |  | m2 | 511.91
51 | 040701006001 | 钠基膨润土防水毯敷设 | 1.铺设位置:塘基 2.材料规格、强度、单位重量:5000g/m2 |  | m2 | 511.91
52 | 040103002004 | 回填方（粘土） | 1.填方材料品种:粘土 2.填方来源、运距:商品土方 |  | m3 | 126
53 | 040103002005 | 回填方（种植土） | 1.填方材料品种:种植土 2.填方来源、运距:商品土方 |  | m3 | 163
54 | 040103002006 | 微生物载体净化装置 | 1.名称:微生物载体净化装置 2.内含:圆钢、聚乙烯绳、镀锌管桩、尼龙绳、微生物填料 3.规格:1000*2000*500 |  | 套 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急防护工程、尾水人工湿地净化及农用工程 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 040308001001 | 金属栏杆 | 1.栏杆材质、规格:不锈钢管 2.基础:C20混凝土基础 |  | m | 95
56 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.养护期:6个月 2.草皮种类:马尼拉草 3.铺种方式:密铺 |  | m2 | 91.7
57 | 050103012004 | 片植水生植物 | 1.名称:再力花 2.单位面积株数:10株/m2 3.养护期:6个月 4.株高或蓬径或芽数/株:25cm 5.植物种类:湿生植物 |  | m2 | 292
58 | 050103012005 | 片植水生植物 | 1.名称:狐尾草 2.单位面积株数:20株/m2 3.养护期:6个月 4.株高或蓬径或芽数/株:25cm 5.植物种类:湿生植物 |  | m2 | 128.1
59 | 080702019001 | 标识牌 | 1.名称:危险警示牌 2.规格:2.8m高 |  | 块 | 1
应急防护工程、尾水人工湿地净化及农用工程
60 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 1285.63
61 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.填方来源、运距:余土 |  | m3 | 91.99
62 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km内 |  | m3 | 1194.63
63 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料品种、规格:砂：碎石 2.比例:1：1 |  | m3 | 1194.63
64 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:人工湿地混凝土垫层C20 2.厚度:10cm |  | m3 | 255.92
65 | 010502033001 | 后浇带 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 35.12
66 | 010904001001 | 满铺防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2.防水层数:1层 |  | m2 | 2559.16
67 | 080307002001 | 施工缝 | 1.类别:施工缝 2.材料品种、规格:沥青木板 |  | m | 146.31
68 | 010905003001 | 止水带 | 1.材质:橡胶止水 |  | m | 146.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急防护工程、尾水人工湿地净化及农用工程 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 010905003002 | 止水带 | 1.材质:钢板止水3厚 |  | m | 292.62
70 | 040405004001 | 人工湿地底板 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 707.06
71 | 040601001001 | 人工湿地隔墙 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 93.25
72 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:φ10~25mm |  | t | 80.23
73 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:φ10以内 |  | t | 0.542
74 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.材料品种、规格:石屑 2.粒径:20-40mm |  | m3 | 1290
75 | 040103002003 | 一般回填方 | 1.材料品种、规格:高效复核净水填料 |  | m3 | 1290
76 | 040402017001 | 沟道盖板 | 1.材质:玻璃盖板 |  | m | 90.19
77 | 040501005001 | 塑料管 | 1.材质及规格:upvc管DN200 |  | m | 156
78 | 040501005002 | 塑料管（穿孔管） | 1.材质及规格:upvc管DN100 |  | m | 433
79 | 040501005003 | 塑料管 | 1.材质及规格:upvc管DN300 |  | m | 187
80 | 040501005004 | 塑料管（穿孔管） | 1.材质及规格:upvc管DN200 |  | m | 573
81 | 040502005001 | 蝶阀 | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:不锈钢DN200 3.连接形式:焊接 4.试验要求:闭水实验 |  | 个 | 3
82 | 030703014001 | 通气帽 | 1.种类:通气帽 2.材质及规格:DN300 |  | 个 | 4
83 | 050103012001 | 香蒲 | 1.名称:香蒲 2.单位面积株数:10株/m2 3.养护期:6个月 4.株高或蓬径或芽数/株:25cm 5.植物种类:湿生植物 |  | m2 | 784.2
84 | 050103012002 | 美人蕉 | 1.名称:美人蕉 2.单位面积株数:10株/m2 3.养护期:6个月 4.株高或蓬径或芽数/株:25cm 5.植物种类:湿生植物 |  | m2 | 788.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：应急防护工程、尾水人工湿地净化及农用工程 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 050103012003 | 风车草 | 1.名称:风车草 2.单位面积株数:10株/m2 3.养护期:6个月 4.株高或蓬径或芽数/株:25cm 5.植物种类:湿生植物 |  | m2 | 773.2
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【五梅一张污水管网】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：五梅一张污水管网 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
五梅一张污水管网
管网工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方（机械开挖） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 17481.68
2 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:原土 |  | m3 | 6525.36
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km内 |  | m3 | 10956.32
4 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂 |  | m3 | 2067.91
5 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 6913.48
6 | 040501004003 | 铸铁管 | 1.材质及规格:DN50球墨铸铁管 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 181
7 | 040501004004 | 铸铁管 | 1.材质及规格:DN300球墨铸铁管 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 28
8 | 040501005001 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN200 SN8 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 7648
9 | 040501005002 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 SN8 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 2471
10 | 040501005003 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN400 SN8 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：五梅一张污水管网 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 | 1.土壤类别:一、二类土 2.材质及规格:聚乙烯实心缠绕结构壁排水管DN100 SN8 3.接口方式:锁紧型承插连接 4.管道检验及试验要求:水压实验、闭水试验 |  | m | 24
12 | 040501009002 | 水平定向钻进管道 | 1.土壤类别:一、二类土 2.材质及规格:聚乙烯实心缠绕结构壁排水管DN300 SN8 3.接口方式:锁紧型承插连接 4.管道检验及试验要求:水压实验、闭水试验 |  | m | 261
13 | 040501005004 | 塑料管 | 1.材质及规格:UPVC管dn150 2.连接形式:粘接 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 8436
14 | 040501005005 | 管道修复 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 SN8 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 11
15 | 040501001001 | 混凝土管(雨水管修复) | 1.管座材质:砼 2.规格:Φ600 |  | m | 12
16 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土 2.管径:600（图纸说明7处暂按600管道计取，长度按照2m计算） 3.运距:2km |  | m | 14
17 | 040302010001 | 钢板桩 | 1.地层情况:打拔钢板桩 2.桩长:6m |  | t | 550
检查井、沉泥井
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：五梅一张污水管网 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 040504002001 | 检查井（φ1000）平均深1.62米 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖 5.防渗、防水要求:C30S6混凝土、M10防水水泥砂浆砌筑及抹面 |  | 座 | 422
19 | 040504002002 | 沉泥井（φ1000）平均深2米 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖 5.防渗、防水要求:C30S6混凝土、M10防水水泥砂浆砌筑及抹面 |  | 座 | 81
20 | 040504002003 | 接户小井（平均1m深） | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:D500铸铁盖板 |  | 座 | 651
顶管拉井
21 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 291.43
22 | 040103002003 | 一般回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:原土 |  | m3 | 117.75
23 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km内 |  | m3 | 173.68
24 | 040201015001 | 高压喷射注浆桩 | 1.高压旋喷桩 2.详见施工设计图 |  | m3 | 458.5
25 | 041101001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:混凝土 2.强度等级:C30 |  | m3 | 21.76
26 | 040405004001 | 沉井混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 |  | m3 | 8.48
27 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 |  | m3 | 26.72
28 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 |  | m3 | 67.82
29 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.材料种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:φ10~25mm |  | t | 3.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：五梅一张污水管网 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.管座材质:砼 2.规格:Φ1800 |  | m | 26.26
道路破除修复及其他
31 | 041001001001 | 拆除路面（混凝土路面） | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm |  | m2 | 9586.2
32 | 041001003001 | 拆除基层（混凝土路面） | 1.材质:碎（砾）石 2.厚度:15cm |  | m2 | 9586.2
33 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:3Km内 |  | m3 | 3355.17
34 | 041001001002 | 拆除路面（沥青路面）） | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:10cm |  | m2 | 1666.8
35 | 041001003002 | 拆除基层（沥青路面）） | 1.材质:碎（砾）石 2.厚度:30cm |  | m2 | 1666.8
36 | 040103003004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:3Km内 |  | m3 | 666.72
37 | 040202002001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:水泥石屑混合料 2.厚度:15cm |  | m2 | 9586.2
38 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.水养生 |  | m2 | 9586.2
39 | 040202002008 | 水泥稳定土（底基层+基层） | 1.水泥含量:水泥石屑混合料 2.厚度:15+15cm |  | m2 | 1666.8
40 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-20C 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土 3.厚度:6cm |  | m2 | 1666.8
41 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13C 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.厚度:4cm |  | m2 | 1666.8
42 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1kg/m2 |  | m2 | 1666.8
43 | 040203003002 | 封层 | 1.材料品种:乳化沥青 |  | m2 | 1666.8
44 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料规格:Φ14植筋 2.植入深度:350mm |  | 根 | 9586
45 | 040701007001 | 土工合成材料（混凝土路） | 1.材料品种、规格:土工格栅 |  | m2 | 1917.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：五梅一张污水管网 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 040701007002 | 土工合成材料（沥青路） | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 |  | m2 | 333.36
47 | 081101004001 | 路面切缝 | 1.沥青路面切缝5cm深 |  | m | 3333.6
48 | 081101004002 | 路面切缝 | 1.路面切缝5cm深 |  | m | 12572.4
梅东村
雨水
49 | 040501005006 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 SN12.5 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 145
50 | 040501005007 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN200 SN12.5 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 145
51 | 040501001004 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼基础 2.管座材质:砼 3.规格:DN800 |  | m | 166
52 | 040501001005 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼基础 2.管座材质:砼 3.规格:DN600 |  | m | 120
污水
53 | 040101002003 | 挖沟槽土方（机械开挖） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 6063.25
54 | 040103002005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:原土 |  | m3 | 1919.08
55 | 040103003006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km内 |  | m3 | 4144.17
56 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂 |  | m3 | 563.7
57 | 040103002006 | 一般回填方 | 1.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 1942.19
58 | 040103002007 | 一般回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:石屑 |  | m3 | 626.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：五梅一张污水管网 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 040501005008 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN200 SN12.5 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 2366
60 | 040501005009 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 SN12.5 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 299
61 | 040501005010 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN600 SN12.5 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 145
62 | 040501009003 | 水平导向钻进（顶拉管） | 1.土壤类别:一、二类土 2.材质及规格:聚乙烯实心缠绕结构壁排水管DN300 SN12.5 3.接口方式:锁紧型承插连接 4.管道检验及试验要求:水压实验、闭水试验 |  | m | 32
63 | 040501005011 | 塑料管 | 1.材质及规格:UPVC管dn150 2.连接形式:粘接 |  | m | 3850
64 | 010202006001 | 型钢桩、钢板桩 | 1.地层情况:打拔钢板桩 2.桩长:6m |  | t | 50
沉泥井、检查井
65 | 040504002004 | 检查井（D1000）平均深1.14米 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 S6 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖 5.防渗、防水要求:C30S6混凝土、M10防水水泥砂浆砌筑及抹面 |  | 座 | 119
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：五梅一张污水管网 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 040504002005 | 沉泥井（D1000）平均深1.73米 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 S6 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖 5.防渗、防水要求:C30S6混凝土、M10防水水泥砂浆砌筑及抹面 |  | 座 | 23
67 | 040504002006 | 检查井（D1250） | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖 5.防渗、防水要求:C30S6混凝土、M10防水水泥砂浆砌筑及抹面 |  | 座 | 16
68 | 040504002007 | 接户小井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:D500铸铁盖板 |  | 座 | 385
69 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁平篦 2.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 3.混凝土强度等级:C20 4.砌筑材料品种、规格:M7.5 |  | 座 | 29
70 | 040504008001 | 排出口(DN600) | 1.垫层、基础材质及厚度:钢筋砼基础 2.混凝土强度等级:C30 |  | 座 | 3
71 | 040504008002 | 排出口(DN800) | 1.垫层、基础材质及厚度:钢筋砼基础 2.混凝土强度等级:C30 |  | 座 | 1
顶管拉井
72 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 58.29
73 | 040103002004 | 一般回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:原土 |  | m3 | 23.55
74 | 040103003005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km内 |  | m3 | 34.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：五梅一张污水管网 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 040201015002 | 高压喷射注浆桩 | 1.高压旋喷桩 2.详见施工设计图 |  | m3 | 91.7
76 | 041101001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:混凝土 2.强度等级:C30 |  | m3 | 4.35
77 | 040405004002 | 沉井混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 |  | m3 | 1.7
78 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 |  | m3 | 5.34
79 | 040601010002 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 |  | m3 | 13.56
80 | 040901001002 | 构件钢筋 | 1.材料种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:φ10~25mm |  | t | 0.622
81 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.管座材质:砼 2.规格:Φ1800 |  | m | 5.25
道路破除修复及其他
82 | 041001001003 | 拆除路面（混凝土路面） | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm |  | m2 | 4577.88
83 | 041001003003 | 拆除基层（混凝土路面） | 1.材质:碎（砾）石 2.厚度:15cm |  | m2 | 4577.88
84 | 040103003007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:3Km内 |  | m3 | 1602.26
85 | 041001001004 | 拆除路面（沥青路面）） | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:10cm |  | m2 | 372.9
86 | 041001003004 | 拆除基层（沥青路面）） | 1.材质:碎（砾）石 2.厚度:30cm |  | m2 | 372.9
87 | 040103003008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:3Km内 |  | m3 | 152.89
88 | 040202002004 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:水泥石屑混合料 2.厚度:15cm |  | m2 | 4577.88
89 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.水养生 |  | m2 | 4577.88
90 | 040202002007 | 水泥稳定土（底基层+基层） | 1.水泥含量:水泥石屑混合料 2.厚度:15+15cm |  | m2 | 372.9
91 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-20C 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土 3.厚度:6cm |  | m2 | 372.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：五梅一张污水管网 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13C 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.厚度:4cm |  | m2 | 372.9
93 | 040203003003 | 透层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1kg/m2 |  | m2 | 372.9
94 | 040203003004 | 封层 | 1.材料品种:乳化沥青 |  | m2 | 372.9
95 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:人行道砖 2.厚度:5cm |  | m2 | 74.88
96 | 041001003005 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm |  | m2 | 74.88
97 | 040103003009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:3Km内 |  | m3 | 18.72
98 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:5cm厚彩色砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼垫层 |  | m2 | 74.88
99 | 040901007002 | 植筋 | 1.材料规格:Φ14植筋 2.植入深度:350mm |  | 根 | 4578
100 | 040701007003 | 土工合成材料（混凝土路） | 1.材料品种、规格:土工格栅 |  | m2 | 915.78
101 | 040701007004 | 土工合成材料（沥青路） | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 |  | m2 | 74.58
102 | 080307002002 | 路面切缝 | 1.路面切缝5cm深 |  | m | 4577.88
103 | 080307002001 | 路面切缝 | 1.沥青路面切缝5cm深 |  | m | 372.9
104 | 031301002001 | 河坝开孔 | 1.部位:河坝 2.洞尺寸:DN500 |  | 个 | 1
105 | 031301002002 | 河坝开孔 | 1.部位:河坝 2.洞尺寸:DN350 |  | 个 | 3
本页小计
合 计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【镇区污水改造】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇区污水改造 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
管网工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方（机械开挖） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 5711.21
2 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:原土 |  | m3 | 2725.27
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km内 |  | m3 | 2985.94
4 | 041101001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂 |  | m3 | 483.32
5 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 1779.64
6 | 040501005001 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN200 SN12.5 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 726
7 | 040501005002 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN300 SN12.5 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 1832
8 | 040501005003 | 高密度聚乙烯双壁波纹管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管DN400 SN12.5 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.管道检验及试验要求:水压试验、闭水实验 |  | m | 145
9 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 | 1.土壤类别:一、二类土 2.材质及规格:聚乙烯实心缠绕结构壁排水管DN300 SN12.5 3.接口方式:锁紧型承插连接 4.管道检验及试验要求:水压实验、闭水试验 |  | m | 32
10 | 040501005004 | 塑料管 | 1.材质及规格:UPVC管dn150 2.连接形式:粘接 |  | m | 3250
11 | 010202006001 | 型钢桩、钢板桩 | 1.地层情况:打拔钢板桩 2.桩长:6m |  | t | 890.01
沉砂井及检查井、接户井
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇区污水改造 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040504002001 | 检查井（φ1000）平均深1.63米 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖 5.防渗、防水要求:C30S6混凝土、M10防水水泥砂浆砌筑及抹面 |  | 座 | 84
13 | 040504002002 | 沉泥井（φ1000）平均深2.16米 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖 5.防渗、防水要求:C30S6混凝土、M10防水水泥砂浆砌筑及抹面 |  | 座 | 33
14 | 040504002003 | 接户小井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层100mm厚 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:D500铸铁盖板 |  | 座 | 250
顶管拉井
15 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 58.29
16 | 040103002003 | 一般回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方来源、运距:原土 |  | m3 | 23.55
17 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:3Km内 |  | m3 | 34.74
18 | 040201015001 | 高压喷射注浆桩 | 1.高压旋喷桩 2.详见施工设计图 |  | m3 | 91.7
19 | 041101001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:混凝土 2.强度等级:C30 |  | m3 | 4.35
20 | 040405004001 | 沉井混凝土底板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 |  | m3 | 1.7
21 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 |  | m3 | 5.34
22 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:P6 |  | m3 | 13.56
23 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.材料种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:φ10~25mm |  | t | 0.622
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇区污水改造 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.管座材质:砼 2.规格:Φ1800 |  | m | 5.25
道路拆除恢复工程
25 | 041001001001 | 拆除路面（混凝土路面） | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm |  | m2 | 1231.75
26 | 041001003001 | 拆除基层（混凝土路面） | 1.材质:碎（砾）石 2.厚度:15cm |  | m2 | 1231.75
27 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:3Km内 |  | m3 | 431.11
28 | 041001001002 | 拆除路面（沥青路面+入户管部分） | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:10cm |  | m2 | 1406.75
29 | 041001003002 | 拆除基层（沥青路面+入户管部分） | 1.材质:碎（砾）石 2.厚度:30cm |  | m2 | 1406.75
30 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:3Km内 |  | m3 | 562.7
31 | 040202002001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:水泥石屑混合料 2.厚度:15cm |  | m2 | 1231.75
32 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.水养生 |  | m2 | 1231.75
33 | 040202002004 | 水泥稳定土（底基层+基层） | 1.水泥含量:水泥石屑混合料 2.厚度:15+15cm |  | m2 | 1406.75
34 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-20C 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土 3.厚度:6cm |  | m2 | 1406.75
35 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:AC-13C 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.厚度:4cm |  | m2 | 1406.75
36 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1kg/m2 |  | m2 | 1406.75
37 | 040203003002 | 封层 | 1.材料品种:乳化沥青 |  | m2 | 1406.75
38 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:人行道砖 2.厚度:5cm |  | m2 | 1129.5
39 | 041001002002 | 拆除路面（人行道垫层） | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm |  | m2 | 1129.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：镇区污水改造 |  |  |  | 标段：新丰县梅坑河水质保障项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 040103003003 | 余方弃置（人行道） | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:3Km内 |  | m3 | 282.38
41 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:5cm厚彩色砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼垫层 |  | m2 | 1129.5
42 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料规格:Φ14植筋 2.植入深度:350mm |  | 根 | 809
43 | 040701007001 | 土工合成材料（混凝土路） | 1.材料品种、规格:土工格栅 |  | m2 | 246.35
44 | 040701007002 | 土工合成材料（沥青路） | 1.材料品种、规格:玻纤格栅 |  | m2 | 281.35
45 | 080307002001 | 路面切缝 | 1.沥青路面切缝5cm深 |  | m | 2813.5
46 | 080307002002 | 路面切缝 | 1.路面切缝5cm深 |  | m | 2361.25
本页小计
合 计