编 制 说 明

一、项目概况

（一）项目内容：

主要修缮3栋原有宿舍（A2、A3、A4）栋和2栋文物本体（A1、A5），主要包括建筑结构补强、建筑装饰装修、水电安装工程、园林绿化工程、消防改造工程；新建公厕及连廊；提升室外电力、照明、雨污水、给排水系统等基础配套设施。

（二）实施地点：韶关市武江区光明巷。

（三）实施单位：

1. 建设单位：韶关市武江区文化旅游体育局；

2. 设计单位：广东建筑艺术设计院有限公司；

3. 编制单位：深圳市腾达工程顾问有限公司。

# 二、编制依据

（一）送审资料

1.建设单位提供的《关于武江区全域旅游基础建设项目—光明巷片区项目初步设计概算的批复》。

2.建设单位提供的《武江区全域旅游基础建设项目—光明巷片区》施工图。

3.《武江区全域旅游基础建设项目—光明巷片区项目》送审招标控制价及工程量清单。

4.《武江区全域旅游基础建设项目一光明巷片区项目的工作联系函》招标控制价审核征询意见表。

（二）执行规范及定额

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

4.《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

5.《仿古建筑工程工程量计算规范》(GB50855-2013)；

6.《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函〔2019〕819号。

- 三、其他说明

- 暂列金按109846.34元计算，暂列金额虽列入预算价，但不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。

- 根据建设单位提供的《关于武江区全域旅游基础建设项目—光明巷片区项目招标控制价的工作联系函》，园建部分的雕塑、雕像不在本项目中计算。

- 根据建设单位提供的《关于武江区全域旅游基础建设项目—光明巷片区项目招标控制价的工作联系函》，概算单位工程名称为“南幢洋楼A01、南幢洋楼A05”，预算为“A1#文物修缮-土建工程，A1#文物修缮-土建工程”，均为同一内容，以预算名称为准。

- 根据建设单位提供的《关于武江区全域旅游基础建设项目—光明巷片区项目招标控制价的工作联系函》，图纸工程名称为“广东省韶关市武江区全域旅游配套设施项目—武江区全域旅游基础建设项目—光明巷片区项目勘察设计”，概算批复工程名称为“武江区全域旅游基础建设项目—光明巷片区项目”，预算申请表为武江区全域旅游基础建设项目-光明巷片区项目，均为同一内容，以预算名称为准。

- 根据建设单位提供的《关于武江区全域旅游基础建设项目—光明巷片区项目招标控制价的工作联系函》，以下工程内容列入专业工程暂估价。结算时按实际采购的发票及相关资料结算，结算价不超专业工程暂估价。

- 定制柜按2500元/个，共31个，共计77500元（不含税），列入专业工程暂估价计算，后续根据图纸等资料完善造价，按实计算。

- 定制成品装饰灯送审按1500元/个，共29个，共计43500元（不含税），列入专业工程暂估价计算。

- 铁艺栏杆按133.60元/m,共42m，共计5611.20元（不含税），列入专业工程暂估价计算。

- 入口铁艺大门按777.87元/㎡,共50㎡，共计38893.50元（不含税），列入专业工程暂估价计算。

- 次入口大门1按692.80元/㎡,共6㎡，共计4156.80元（不含税），列入专业工程暂估价计算。

- 次入口大门2按729.07元/㎡,共8㎡，共计5832.56元（不含税），列入专业工程暂估价计算。

- 次入口大门3按666.93元/㎡,共4㎡，共计2667.72元（不含税），列入专业工程暂估价计算。

- 图纸不详之处详见设计单位、建设单位回复的《招标控制价审核征询意见表》。