## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 | 40611.23
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 1419.86
2 | 010103001005 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 481.59
3 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:8km |  | m3 | 866.03
4 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.104
5 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 4.398
6 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 18.04
7 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.017
8 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 0.44
9 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 0.17
10 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙200 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 8.23
11 | 010501001010 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 20.27
12 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1.25
13 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 83.16
14 | 010501004003 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 123.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 42.45
16 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.48
17 | 010507007001 | 素砼门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.01
18 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1.61
19 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1222 2.门框、扇材质:镂空铁栅栏门 |  | m2 | 2.68
20 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:650x700mm 2.框、扇材质:铝合金窗框 铝合金防雨百页窗 |  | m2 | 0.46
21 | 010802003010 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2.门框、扇材质:钢制甲级防火门 |  | m2 | 2.68
22 | 010903003010 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 2.水沟 |  | m2 | 12.86
23 | 010904003005 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂 2.水沟 |  | m2 | 5.33
24 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*2、Φ30*2 2.做法详见15J403-1第E4-K7 |  | m | 7.34
25 | 011101006001 | 楼梯地面（楼3） | 1.20厚M20 地面砂浆抹面压实赶光 2.素水泥浆结合层一道 3.钢筋砼结构楼板 |  | m2 | 8.69
26 | 011101006002 | 消防水泵房地面找平（地4） | 1.1:2水泥砂浆抹面压实赶光找坡1%,最薄20厚 2.410厚C15混凝土,随打随抹平 |  | m2 | 148.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 011101006003 | 消防水泵房地面（地4） | 1.901瓷釉防霉防腐防菌涂料 2.15 厚水泥砂浆找平保护层 3.6厚聚合物水泥防水砂浆 4.1.0厚水泥基结晶渗透防水涂料(1.5kg/m2) 5.钢筋混凝土底板 |  | m2 | 148.65
28 | 011101006004 | 消防水池内墙面 | 1.901瓷釉防霉防腐防菌涂料 2.15 厚水泥砂浆找平保护层 3.6厚聚合物水泥防水砂浆 4.1.0厚水泥基结晶渗透防水涂料(1.5kg/m2) 5.墙体基层 |  | m2 | 163
29 | 011101006005 | 消防水池外侧壁 | 1.3~5 厚聚合物水泥砂浆粉刷外侧池壁 2.15 厚M15抹灰砂浆找平 3.配套专用界面处理剂 4.墙体基层 |  | m2 | 243.17
30 | 011101006006 | 消防水池外天面 | 1.6厚聚合物水泥防水砂浆 2.1.0厚水泥基结晶渗透防水涂料(1.5kg/m2) |  | m2 | 98.84
31 | 011201001025 | 外墙面（外1） | 1.米黄色真石漆两遍 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3.5厚聚合物水泥防水砂浆，压入耐碱玻纤网格布150g/㎡ 4.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 5.刷配套专用界面处理剂 6.墙体基层 |  | m2 | 22.17
32 | 011201001026 | 内墙面（内5） | 1.无机涂料底漆一遍,面漆二遍 2.墙面满刮腻子两遍并打磨平整 3.15厚M15抹灰砂浆找平 4.配套专用界面处理剂 5.配套专用界面处理剂 |  | m2 | 244.07
33 | 011302001018 | 防潮防霉顶棚（棚2） | 1.喷涂防潮防霉无机涂料 2.钢筋混凝土板底面清理干净 |  | m2 | 76.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 020512001031 | 屋面（屋3） | 1.40厚C25配筋细石砼(掺减水剂,双向配筋φ4@100，4500~6000mm设缝,缝内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10 2.平铺聚酯无纺布一道(200g/㎡) 3.防水层三道:四周沿墙上翻300，3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(I型PY类)，3厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(I型PY类)，2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 4.15厚聚合物水泥砂浆找平层 5.C25泡沫混凝土找坡层,最薄处为30厚,坡度2%，随浇提浆抹平 6.现浇钢筋混凝土屋面 |  | m2 | 6.4
35 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:铁爬梯 2.做法详见07J036-J10/A |  | t | 0.007
36 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.C20钢筋混凝土盖板 |  | m3 | 0.24
37 | 010401014001 | 明沟铸铁盖板 | 1.水沟铸铁篦子360x500x20mm |  | m | 9.65
分部分项合计
措施项目
38 | 粤011701008007 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2.建筑用综合脚手架使用费暂按45天计算 |  | m2 | 8.4
39 | 粤011701008008 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)12.5 2.建筑用综合脚手架使用费暂按45天计算 |  | m2 | 283.76
40 | 粤011701010005 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度5.2m |  | m2 | 150.81
41 | 粤011701011010 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.5 |  | m2 | 76.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 011702001010 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 10.55
43 | 011702001011 | 基础 | 1.砖胎膜 |  | m3 | 3.02
44 | 011702001012 | 基础 | 1.集水坑模板 |  | m2 | 29.03
45 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 6.18
46 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 35.82
47 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 1.27
48 | 011702009003 | 过梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 16.56
49 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 322.24
50 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.8 |  | m2 | 182.57
51 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 |  | m2 | 139.9
52 | 011702014005 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 7.74
53 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.电缆沟、水沟模板 |  | m2 | 3.86
54 | 011702024004 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 5.93
55 | 011703001006 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 172.81
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 40611.23
合 计 |  |  |  | 40611.23 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：水泵房-土建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：水泵房-土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
表—13