## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 强电工程
1.2 | 防雷工程
1.3 | 应急照明系统
1.4 | 弱电系统
1.5 | 消防电系统
1.6 | 给排水工程
1.7 | 消防水工程
1.8 | 暖通工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 | 19350.29
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
强电工程
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱（文物修缮） | 1.名称:A1#-AL1配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱（文物修缮） | 1.名称:A1#-AL2配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱（文物修缮） | 1.名称:A1#-ALZ配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱（文物修缮） | 1.名称:A1#,AL-XF配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
配电箱合计
电缆、桥架
5 | 030408001001 | 电力电缆（文物修缮） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 |  | m | 24.63
6 | 030408001002 | 电力电缆（文物修缮） | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 |  | m | 19.84
7 | 030408001005 | 电力电缆（文物修缮） | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*50+1*25mm2 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:室外敷设 |  | m | 1.5
8 | 030408006004 | 电力电缆头（文物修缮） | 1.名称:电力电缆头 2.型号:50mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
9 | 030408001004 | 电力电缆（文物修缮） | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJV-5*6mm2 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:室外敷设 |  | m | 10.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030408006001 | 电力电缆头（文物修缮） | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 8
电缆、桥架合计
配线、配管
11 | 030411004001 | 配线（文物修缮） | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 |  | m | 1767.53
12 | 030411004002 | 配线（文物修缮） | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ4 |  | m | 316.67
13 | 030411004003 | 配线（文物修缮） | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ4 |  | m | 58.18
14 | 030411001001 | 配管（文物修缮） | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 577.55
15 | 030411001002 | 配管（文物修缮） | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 58.22
16 | 030411001003 | 配管（文物修缮） | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:明配 |  | m | 9.21
17 | 030411001004 | 配管（文物修缮） | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.配置形式:明配 |  | m | 17.1
18 | 030411001005 | 配管（文物修缮） | 1.名称:金属电线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 8.76
19 | 030411001006 | 配管（文物修缮） | 1.名称:金属电线管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 47.79
20 | 030411001007 | 配管（文物修缮） | 1.名称:金属电线管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 11.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030411001008 | 配管（文物修缮） | 1.名称:金属电线管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:明配 |  | m | 4.73
配线、配管合计
开关、插座
22 | 030404034001 | 单联单控开关（文物修缮） | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 5
23 | 030404034002 | 双联单控开关（文物修缮） | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 4
24 | 030404034003 | 三联单控开关（文物修缮） | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 7
25 | 030404034004 | 照明开关（文物修缮） | 1.名称:声光控延时开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 4
26 | 030404036001 | 其他电器（文物修缮） | 1.名称:空调线控器 2.规格:AC250V 10A |  | 个 | 15
27 | 030404035001 | 单相二三孔插座（文物修缮） | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 42
28 | 030404035002 | 单相两孔、三孔(防溅安全型)（文物修缮） | 1.名称:单相两孔、三孔(防溅安全型) 2.规格:250V 10A |  | 个 | 4
29 | 030411006001 | 接线盒（文物修缮） | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 66
开关、插座合计
灯具、风扇
30 | 030412004001 | 装饰灯（文物修缮） | 1.名称:LED灯带 2.型号:含相应灯带电源转换变压器 3.规格:功率:9.6W/米，材质:纯铜导板，珠数:120珠/米，色温:3500K，额定电压:DC24V |  | m | 148.19
31 | 030412001001 | 普通灯具（文物修缮） | 1.名称:仿古吸顶灯 2.规格:38w |  | 套 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030412004002 | 装饰灯（文物修缮） | 1.名称:壁灯 2.规格:功率：10W 色温：4000K 光束角：24° 防眩等级：＜19 显色指数：≥92Ra 额定电压：AC220V 50/60Hz |  | 套 | 29
33 | 030412004003 | 装饰灯（文物修缮） | 1.名称:COB射灯 2.规格:4000K(10W) |  | 套 | 123
34 | 030412004004 | 装饰灯（文物修缮） | 1.名称:仿古艺术吊灯（4头） 2.规格:48W |  | 套 | 8
35 | 030412004005 | 装饰灯（文物修缮） | 1.名称:仿古艺术吊灯（6头） 2.规格:48W |  | 套 | 1
36 | 030404033001 | 风扇（文物修缮） | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 4
灯具、风扇合计
空调系统
37 | 030411004004 | 配线（文物修缮） | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-4*1.5 3.材质:铜芯 |  | m | 71.43
38 | 030411001009 | 配管（文物修缮） | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 71.43
空调系统合计
调试
39 | 030414002001 | 送配电装置系统（文物修缮） | 1.名称：送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
调试合计
强电工程合计
防雷工程
40 | 030409008001 | MEB接地端子箱（文物修缮） | 1.名称:MEB接地端子箱 |  | 台 | 1
41 | 030409008002 | LEB接地端子箱（文物修缮） | 1.名称:LEB接地端子箱 |  | 台 | 1
防雷工程合计
应急照明系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030404017005 | 应急照明用电箱（文物修缮） | 1.名称:应急照明用电箱 2.型号:系统应急启动后,使用EPS供电,自动点亮应急照明灯,持续时间不小于60min。 3.规格:Pe=0.5kW、Kx=1、COSφ=0.85、Pjs=0.5kW、Ijs=2.7A |  | 台 | 1
43 | 030411004005 | 配线（文物修缮） | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 272.33
44 | 030411001010 | 配管（文物修缮） | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 120.28
45 | 030412004006 | 消防应急标志灯具-单面单向（文物修缮） | 1.名称:消防应急标志灯具-单面单向 2.型号:HZ-BLJC/BLZC-Ⅱ1LROE1W-E |  | 套 | 7
46 | 030412004007 | 消防应急标志灯具-楼层（文物修缮） | 1.名称:消防应急标志灯具-楼层 2.型号:HZ-BLJC/BLZC-Ⅱ1OE1W-E |  | 套 | 2
47 | 030412004008 | 消防应急标志灯具-疏散出口（文物修缮） | 1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.型号:HZ-BLJC/BLZC-Ⅱ1LROE1W-E |  | 套 | 2
48 | 030412004009 | 消防应急照明灯具（文物修缮） | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:HZ-ZFJC/ZFZC-E9W |  | 套 | 16
应急照明系统合计
弱电系统
49 | 030502001001 | 弱电机柜（文物修缮） | 1.名称:弱电配线箱 2.安装部位:距地1.8m墙壁明装 |  | 台 | 1
50 | 030502005001 | 双绞线缆（文物修缮） | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 53
51 | 030411002001 | 配管（文物修缮） | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC20 |  | m | 37.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411001011 | 配管（文物修缮） | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 |  | m | 32.4
53 | 030502007001 | 光缆（文物修缮） | 1.名称:2芯单模铠装光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 |  | m | 32.4
54 | 030502012001 | 信息插座（文物修缮） | 1.名称:单口网络插座 |  | 个 | 5
弱电系统合计
消防电系统
55 | 030904012001 | 消防联动控制机柜（文物修缮） | 1.名称、线制:消防联动控制机柜 2.安装方式:落地式 |  | 台 | 1
56 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机（文物修缮） | 1.名称、线制:火灾自动报警机柜 2.安装方式:落地式 |  | 台 | 1
57 | 030904015001 | 图形显示装置（文物修缮） | 1.规格:图形显示装置 |  | 台 | 1
58 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜)（文物修缮） | 1.规格、线制:消防广播机柜 2.安装方式:落地式 |  | 台 | 1
59 | 030904014002 | 消防电话机柜（文物修缮） | 1.规格、线制:消防电话机柜 2.安装方式:落地式 |  | 台 | 1
60 | 030904010001 | 应急照明控制器（文物修缮） | 1.名称:应急照明控制器 2.带图形显示装置 |  | 台 | 1
61 | 030904009001 | 手动控制盘（文物修缮） | 1.名称:手动控制盘 |  | 台 | 1
62 | 030904009002 | 消防电源监控器（文物修缮） | 1.名称:消防电源监控器 |  | 台 | 1
63 | 030904006001 | 外线电话（文物修缮） | 1.名称:外线电话 |  | 个 | 1
消防电系统合计
给排水工程
给水系统
64 | 031003001001 | 截止阀（文物修缮） | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031003013001 | 水表（文物修缮） | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:水表、闸阀 |  | 组 | 1
66 | 031001007001 | 钢塑复合管（文物修缮） | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 5.98
67 | 031001006001 | PP-R给水管（文物修缮） | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 3.9
68 | 031001006002 | PP-R给水管（文物修缮） | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 3.57
69 | 031001006003 | PP-R给水管（文物修缮） | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 4.49
70 | 031002001001 | 管道支架（文物修缮） | 1.材质:角钢 2.管架形式:支架 |  | kg | 11.6
给水系统合计
排水系统
71 | 031004006001 | 大便器（文物修缮） | 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:瓷蹲式大便器、水箱配件、金属软管、角型阀、冲洗器、存水弯 |  | 组 | 4
72 | 031004003001 | 洗脸盆（文物修缮） | 1.材质:洗手盆 2.附件名称、数量:洗手盆、排水附件、水龙头、角型阀、金属软管 |  | 组 | 3
73 | 031004014001 | 清扫口（文物修缮） | 1.材质:PVC 2.型号、规格:100 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031001006004 | PVC-U排水管（文物修缮） | 1.介质:PVC-U排水管 含透气帽 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 9.83
75 | 031001006005 | PVC-U排水管（文物修缮） | 1.介质:PVC-U排水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 |  | m | 6.82
排水系统合计
给排水工程合计
消防水工程
76 | 030901013001 | 灭火器（文物修缮） | 1.形式:手提灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 |  | 具 | 10
消防水工程合计
暖通工程
空调系统
77 | 030701003001 | 暗藏超薄风管机组（文物修缮） | 1.名称:暗藏超薄风管机组 2.型号:D32 3.规格:额定制冷量3.2kW、额定制热量3.6kW、噪音值32/28/24dB(A)、电机功率0.07KW、标准风量510m3/h、机外静压30Pa( 低 / 高 ) 4.安装形式:吊顶式 |  | 台 | 1
78 | 030701003002 | 暗藏超薄风管机组（文物修缮） | 1.名称:暗藏超薄风管机组 2.型号:D45 3.规格:额定制冷量4.5kW、额定制热量5kW、噪音值36/31/28dB(A)、电机功率0.08KW、标准风量800、机外静压30Pa( 低 / 高 ) 4.安装形式:吊顶式 |  | 台 | 13
79 | 030701003003 | 暗藏超薄风管机组（文物修缮） | 1.名称:暗藏超薄风管机组 2.型号:D63 3.规格:额定制冷量6.3kW、额定制热量7.1kW、噪音值37/32/28dB(A)、电机功率0.105KW、标准风量1000、机外静压30Pa( 低 / 高 ) 4.安装形式:吊顶式 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030701003004 | 分体式室外空调器（文物修缮） | 1.名称:分体式室外空调器 2.型号:VRV-615 3.规格:制冷量61.5(KW)、制热量39(KW)、风量12000(CMH)、噪声62≤dB(A) |  | 台 | 1
81 | 030701009001 | 冷媒分配器（文物修缮） | 1.名称:分歧器 2.型号:φ20以内 |  | 个 | 9
82 | 030701009002 | 冷媒分配器（文物修缮） | 1.名称:分歧器 2.型号:φ30以内 |  | 个 | 5
83 | 031001004001 | 铜管（文物修缮） | 1.安装部位:室内 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:25.8 |  | m | 4.2
84 | 031001004002 | 铜管（文物修缮） | 1.安装部位:室内 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:22.2 |  | m | 16.55
85 | 031001004003 | 铜管（文物修缮） | 1.安装部位:室内 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:19.1 |  | m | 10.2
86 | 031001004004 | 铜管（文物修缮） | 1.安装部位:室内 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:15.9 |  | m | 39.73
87 | 031001004005 | 铜管（文物修缮） | 1.安装部位:室内 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:12.7 |  | m | 77.49
88 | 031001004006 | 铜管（文物修缮） | 1.安装部位:室内 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:9.5 |  | m | 62.24
89 | 031001004007 | 铜管（文物修缮） | 1.安装部位:室内 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.4 |  | m | 77.49
90 | 031001006006 | 塑料管（文物修缮） | 1.安装部位:室内 2.介质:聚氯乙烯管(PVC-U) 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:粘接 |  | m | 69.5
91 | 031001006007 | 塑料管（文物修缮） | 1.安装部位:室内 2.介质:聚氯乙烯管(PVC-U) 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:粘接 |  | m | 29.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 031001006008 | 塑料管（文物修缮） | 1.安装部位:室内 2.介质:聚氯乙烯管(PVC-U) 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:粘接 |  | m | 29.87
93 | 031208002001 | 管道绝热（文物修缮） | 1.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温材料 2.绝热厚度:19 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.03
94 | 031208002002 | 管道绝热（文物修缮） | 1.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温材料 2.绝热厚度:15 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.04
95 | 031208002003 | 管道绝热（文物修缮） | 1.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温材料 2.绝热厚度:13 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.08
96 | 031208002004 | 管道绝热（文物修缮） | 1.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温材料 2.绝热厚度:20 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.19
97 | 030704001001 | 通风工程检测、调试（文物修缮） | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
空调系统合计
通风系统
98 | 030702001001 | 碳钢通风管道（文物修缮） | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:0.6mm |  | m2 | 1.01
99 | 030702001002 | 碳钢通风管道（文物修缮） | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:0.75mm |  | m2 | 89.92
100 | 030703019001 | 柔性接口（文物修缮） | 1.名称:防火帆布 |  | m2 | 11.5
101 | 030703007001 | 双层活动百叶风口（铝合金）（文物修缮） | 1.名称:双层活动百叶风口（铝合金） 2.规格:500*200 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 030703007002 | 双层活动百叶风口（铝合金）（文物修缮） | 1.名称:双层活动百叶风口（铝合金） 2.规格:700*160 |  | 个 | 14
103 | 030703007003 | 单层活动百叶风口（铝合金）（文物修缮） | 1.名称:单层活动百叶风口（铝合金） 2.规格:500*200 |  | 个 | 1
104 | 030703007004 | 单层活动百叶风口（铝合金）（文物修缮） | 1.名称:单层活动百叶风口（铝合金） 2.规格:700*160 |  | 个 | 14
105 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验（文物修缮） | 1.风管漏光、漏风试验 |  | m2 | 90.93
106 | 030704001002 | 通风工程检测、调试（文物修缮） | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风系统合计
暖通工程合计
分部分项合计
措施项目
107 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 按分部分项合计的 10.00%计算
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 19350.29
合 计 |  |  |  | 19350.29 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A1#文物修缮-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
表—13