## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 强电工程
1.2 | 防雷工程
1.3 | 应急照明系统
1.4 | 弱电系统
1.5 | 火灾自动报警系统
1.6 | 给排水工程
1.7 | 消防水工程
1.8 | 暖通工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 | 18622.42
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
强电工程
配电箱
1 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:A2#-1ACpf配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
2 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:A2#-1AL1配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
3 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:A2#-1ALCF配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
4 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:A2#-1ALCFE配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
5 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:A2#-1APZ配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
6 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:A2#-2AL1配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
7 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:A2#-2APct配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
配电箱合计
电缆、桥架
8 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3.材质:铜芯 |  | m | 31.68
9 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 29.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 |  | m | 25.22
11 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 |  | m | 10.37
12 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 |  | m | 51.66
13 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 |  | m | 10.5
14 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*50+1*25mm2 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:室外敷设 |  | m | 1.5
15 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:50mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
16 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 6
17 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:25mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
18 | 030411003001 | 槽式电缆桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:100*100 3.材质:镀锌钢板 |  | m | 19.46
电缆、桥架合计
配线、配管
19 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 |  | m | 1364.97
20 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ4 |  | m | 1420.69
21 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ4 |  | m | 19.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 469.23
23 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 3.89
24 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 230.82
25 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 3.46
26 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗配 |  | m | 5.17
27 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:镀锌穿线管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:明配 |  | m | 5.04
28 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.配置形式:明配 |  | m | 59.78
29 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 20.48
30 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 45.6
配线、配管合计
开关、插座
31 | 030404034005 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030404034006 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 5
33 | 030404034007 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 11
34 | 030404036002 | 就地启停按钮 | 1.名称:就地启停按钮 |  | 个 | 2
35 | 030404035003 | 单相二三孔插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 60
36 | 030404035004 | 单相三孔带开关插座(安全型) | 1.名称:单相三孔带开关插座(安全型) 2.规格:250V 15A |  | 个 | 12
37 | 030404035005 | 单相两孔、三孔(防溅安全型) | 1.名称:单相两孔、三孔(防溅安全型) 2.规格:250V 10A |  | 个 | 4
38 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 96
开关、插座合计
灯具、风扇
39 | 030412001002 | 井道照明灯 | 1.名称:井道照明 2.规格:24W |  | 套 | 2
40 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:含相应灯带电源转换变压器 3.规格:功率:9.6W/米，材质:纯铜导板，珠数:120珠/米，色温:3500K，额定电压:DC24V |  | m | 8.42
41 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:仿古吸顶灯 2.规格:38w |  | 套 | 9
42 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:仿古艺术小吊灯 2.规格:28W，3500K |  | 套 | 8
43 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:COB射灯 2.规格:4000K(10W) |  | 套 | 174
44 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.规格:综合考虑 |  | 套 | 4
45 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:仿古艺术吊灯（4头） 2.规格:48W |  | 套 | 10
46 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 27
灯具、风扇合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
调试
47 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
调试合计
强电工程合计
防雷工程
48 | 030409005001 | 接闪带 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:10 |  | m | 79.28
49 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线-利用柱钢筋 2.材质:主筋 3.规格:φ16 |  | m | 70.65
防雷工程合计
应急照明系统
50 | 030404017013 | 应急照明用电箱 | 1.名称:应急照明用电箱 2.型号:系统应急启动后,使用EPS供电,自动点亮应急照明灯,持续时间不小于60min。 3.规格:Pe=0.5kW、Kx=1、COSφ=0.85、Pjs=0.5kW、Ijs=2.7A |  | 台 | 1
51 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 155.81
52 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 76.8
53 | 030412004014 | 消防应急标志灯具-单面单向 | 1.名称:消防应急标志灯具-单面单向 2.型号:HZ-BLJC/BLZC-Ⅱ1LROE1W-E |  | 套 | 1
54 | 030412004015 | 消防应急标志灯具-双面单向 | 1.名称:消防应急标志灯具-双面单向 2.型号:HZ-BLJC/BLZC-Ⅱ2LRE1W-F1 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030412004016 | 消防应急标志灯具-疏散出口 | 1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.型号:HZ-BLJC/BLZC-Ⅱ1LROE1W-E |  | 套 | 4
56 | 030412004017 | 消防应急照明灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:HZ-ZFJC/ZFZC-E9W |  | 套 | 6
应急照明系统合计
弱电系统
57 | 030411005001 | 24芯分纤箱 | 1.名称:24芯分纤箱 |  | 个 | 1
58 | 030502007002 | 4芯单模铠装光纤 | 1.名称:4芯单模铠装光纤 |  | m | 29.54
59 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 41.18
60 | 030411002002 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC20 |  | m | 34.98
61 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:单口网络插座 |  | 个 | 2
弱电系统合计
火灾自动报警系统
62 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS-2X1.0 |  | m | 17.46
63 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS-2X1.5 |  | m | 52.32
64 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVVP-3X1.5 |  | m | 18.13
65 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV2X1.0 |  | m | 25.78
66 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVVP2X1.0 |  | m | 25.78
67 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 |  | m | 103.8
68 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:信号SPD 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱 2.规格:综合考虑 |  | 台 | 1
70 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:壁挂广播 2.功率:综合考虑 3.安装方式:壁挂安装 |  | 个 | 3
71 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 2
72 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 2
73 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 4
74 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 3
75 | 030904001003 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 |  | 个 | 3
76 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 3
77 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:可燃气体声光报警器 |  | 个 | 1
78 | 030904009003 | 可燃气体报警控制器 | 1.名称:可燃气体报警控制器 |  | 台 | 1
79 | 030904009004 | 可燃气体报警控制保护器 | 1.名称:可燃气体报警控制保护器 |  | 台 | 1
80 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
给排水工程
给水系统
81 | 031003001002 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
82 | 031003001003 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
83 | 031003001004 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 031003001005 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2
85 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN65 3.附件配置:水表、闸阀 |  | 组 | 2
86 | 031001007002 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 8.22
87 | 031001007003 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 6.47
88 | 031001006009 | PP-R给水管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 6.85
89 | 031001006010 | PP-R给水管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 3.01
90 | 031001006011 | PP-R给水管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 4.97
91 | 031001006012 | PP-R给水管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 0.83
92 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:支架 |  | kg | 16.24
给水系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
排水系统
93 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:坐式大便器、水箱配件、金属软管、角型阀、冲洗器、存水弯 |  | 组 | 6
94 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:洗手盆 2.附件名称、数量:洗手盆、排水附件、水龙头、角型阀、金属软管 |  | 组 | 4
95 | 031004014002 | 通气帽 | 1.材质:PVC 2.型号、规格:100 |  | 个 | 1
96 | 031004014003 | 网筐式地漏 | 1.材质:网筐式地漏 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 1
97 | 031004014004 | 排水地漏 | 1.材质:排水地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 1
98 | 031001006013 | PVC-U排水管 | 1.介质:PVC-U污水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 38
99 | 031001006014 | PVC-U排水管 | 1.介质:PVC-U污水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 |  | m | 4.48
100 | 031001006015 | PVC-U排水管 | 1.安装部位:室外 2.介质:PVC-U排水管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 20.5
101 | 031001006016 | PVC-U排水管 | 1.介质:PVC-U废水管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:粘接 |  | m | 5.57
排水系统合计
给排水工程合计
消防水工程
102 | 031003002001 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰式 |  | 个 | 3
103 | 031003001006 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:含末端试水阀、压力表等附件 |  | 组 | 2
105 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
106 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
107 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:手提灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具 | 14
108 | 030901010001 | 甲型单栓室内消火栓 | 1.安装方式:甲型单栓室内消火栓 2.附件材质、规格:单栓带消防软管卷盘组合式消防柜内设DN65型消火栓,DN65麻质衬胶水龙带,长25米,水枪喷嘴Ф19,消防软管卷盘. |  | 套 | 4
109 | 030901010002 | 试验用消火栓 | 1.安装方式:试验用消火栓(含压力表) 2.附件材质、规格:单栓带消防软管卷盘组合式消防柜内设DN65型消火栓,DN65麻质衬胶水龙带,长25米,水枪喷嘴Ф19,消防软管卷盘. |  | 套 | 1
110 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:DN25 |  | 个 | 64
111 | 030901002001 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN100 3.连接形式:沟槽式 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 36.78
112 | 030901002002 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN80 3.连接形式:沟槽式 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 8.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030901002003 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN65 3.连接形式:沟槽式 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 18.74
114 | 030901002004 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 26.68
115 | 030901002005 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 20.1
116 | 030901002006 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 29.7
117 | 030901002007 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 102.7
118 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:支架 |  | kg | 184.87
119 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 点 | 3
消防水工程合计
暖通工程
通风系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 030108003001 | 管道式离心风机 | 1.名称:离心式管道风机 2.型号:PF-1-01/02 3.规格:风量:1200m³/h,全压:220Pa,功率:0.25Kw/220v,重量:32kg 噪音<52dB(A) |  | 台 | 2
121 | 030108003002 | 管道式离心风机 | 1.名称:管道式离心风机 2.型号:PYY-1-01 3.规格:风量:10000m³/h,全压:345Pa,功率:4.0Kw/380v,重量:290kg 噪音<65dB(A) |  | 台 | 1
122 | 030404033003 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:PF-2-01 3.规格:风量:120m³/h，功率:0.25Kw/220v,重量:32kg 噪音<45dB(A) |  | 台 | 17
123 | 030108003003 | 油烟净化器 | 1.名称:油烟净化器 2.型号:BS-216Q-12K 3.规格:风量:12000m³/h,功率:1.5Kw/220v重量:247kg |  | 台 | 1
124 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 6.75
125 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 4.83
126 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:0.75mm |  | m2 | 21.99
127 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:防火帆布 |  | m2 | 3.69
128 | 030703001001 | 风管防火阀 | 1.名称:风管防火阀 2.规格:150℃ 1000×400 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030703007005 | 防雨防虫百叶风口（铝合金） | 1.名称:防雨防虫百叶风口（铝合金） 2.规格:φ100 |  | 个 | 17
130 | 030703007006 | 单层活动百叶风口（铝合金） | 1.名称:单层活动百叶风口（铝合金） 2.规格:500*320 |  | 个 | 2
131 | 030703007007 | 防雨防虫风口（铝合金） | 1.名称:防雨防虫风口（铝合金） 2.规格:400*320 |  | 个 | 2
132 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 53.29
133 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风系统合计
抗震支架
134 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.名称:抗震支吊架 |  | 套 | 4
抗震支架合计
暖通工程合计
分部分项合计
措施项目
135 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
136 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000002 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 按分部分项合计的 10.00%计算
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 18622.42
合 计 |  |  |  | 18622.42 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：A2#-安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
表—13