## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 强电工程
1.2 | 防雷工程
1.3 | 应急照明系统
1.4 | 弱电工程
1.5 | 建筑设备监控系统
1.6 | 接待台
1.7 | 火灾自动报警系统
1.8 | 给排水工程
1.9 | 消防水工程
1.10 | 暖通工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 | 79668.88
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
强电工程
配电箱
1 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-1ACpf配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
2 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-1AL1配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
3 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-1AL2配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
4 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-2AL1配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
5 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-1ALCFE配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
6 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-1AW1配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
7 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-2AW1配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
8 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-3AW1、4AW1配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
9 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-3APht配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-3APPYY配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
11 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:A4#-1APZ配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
12 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-ALa配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 19
13 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-ALb配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 7
14 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-ALc配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 4
15 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-WDAPkt配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
16 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:A3/4#-WDAPrb配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
配电箱合计
电缆、桥架
17 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3.材质:铜芯 |  | m | 13.1
18 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 4.96
19 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 |  | m | 23.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 |  | m | 142.53
21 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 |  | m | 58.22
22 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 |  | m | 327.08
23 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*185+1*95mm2 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:室外敷设 |  | m | 1.5
24 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:185mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
25 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 20
26 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:25mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
27 | 030411003002 | 槽式电缆桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:100*100 3.材质:镀锌钢板 |  | m | 147.73
电缆、桥架合计
配线、配管
28 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 |  | m | 4055.61
29 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ4 |  | m | 3708.54
30 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ6 |  | m | 1591.42
31 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ10 |  | m | 211.74
32 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ4 |  | m | 57.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ6 |  | m | 90.5
34 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 47.4
35 | 030411001024 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1311.29
36 | 030411001025 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 469.91
37 | 030411001026 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:明配 |  | m | 113.9
38 | 030411001027 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗配 |  | m | 22.4
39 | 030411001028 | 配管 | 1.名称:镀锌穿线管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:明配 |  | m | 13.11
40 | 030411001029 | 配管 | 1.名称:镀锌穿线管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.配置形式:暗配 |  | m | 84.12
41 | 030411001030 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 4.84
42 | 030411001031 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 10.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030411001032 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 665.58
配线、配管合计
开关、插座
44 | 030404034008 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 19
45 | 030404034009 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 13
46 | 030404034010 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 20
47 | 030404034011 | 三联单控开关 | 1.名称:三联双控暗开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 54
48 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:声光控延时开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 5
49 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称:插卡取电开关 2.规格:250V,40A |  | 个 | 23
50 | 030404036003 | 其他电器 | 1.名称:空调线控器 2.规格:AC250V 10A |  | 个 | 18
51 | 030404036004 | 就地启停按钮 | 1.名称:就地启停按钮 |  | 个 | 2
52 | 030404035006 | 单相二三孔插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 6
53 | 030404035007 | 单相三孔带开关插座(安全型) | 1.名称:单相三孔带开关插座(安全型) 2.规格:250V 15A |  | 个 | 204
54 | 030404035008 | 空调单相三孔带开关插座(安全型) | 1.名称:空调单相三孔带开关插座(安全型) 2.规格:250V 15A |  | 个 | 9
55 | 030404035009 | 单相两孔、三孔(防溅安全型) | 1.名称:单相两孔、三孔(防溅安全型) 2.规格:250V 10A |  | 个 | 25
56 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 380
开关、插座合计
灯具、风扇
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030412004018 | LED灯盘 | 1.名称:600*600灯盘 2.规格:功率：30W 色温：3000K 光束角：24° 防眩等级：＜19 显色指数：≥92Ra 额定电压：AC220V 50/60Hz |  | 套 | 14
58 | 030412001005 | LED吸顶灯 | 1.名称:仿古吸顶灯 2.规格:38w |  | 套 | 70
59 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:仿古艺术小吊灯 2.规格:28W，3500K |  | 套 | 18
60 | 030412001007 | LED吸顶灯 | 1.名称:红外感应延时LED灯 2.规格:1x13W |  | 套 | 3
61 | 030412001008 | 防水防潮灯具 | 1.名称:防水防潮灯具 2.规格:18W |  | 套 | 2
62 | 030412004019 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:含相应灯带电源转换变压器 3.规格:功率:9.6W/米，材质:纯铜导板，珠数:120珠/米，色温:3500K，额定电压:DC24V |  | m | 51.74
63 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称:COB射灯 2.规格:4000K(10W) |  | 套 | 383
64 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.名称:壁灯 2.规格:功率：10W 色温：4000K 光束角：24° 防眩等级：＜19 显色指数：≥92Ra 额定电压：AC220V 50/60Hz |  | 套 | 3
65 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称:艺术吊灯 2.规格:功率：40W 色温：4000K 光束角：24° 防眩等级：＜19 显色指数：≥92Ra 额定电压：AC220V 50/60Hz |  | 套 | 2
66 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 62
灯具、风扇合计
空调系统
67 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVV-4*1.5 3.材质:铜芯 |  | m | 81.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 81.39
空调系统合计
调试
69 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
调试合计
强电工程合计
防雷工程
70 | 030409005002 | 接闪带 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:10 |  | m | 70.48
71 | 030409005003 | 接闪带 | 1.名称:暗装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:10 |  | m | 37.98
72 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线-利用柱钢筋 2.材质:主筋 3.规格:φ16 |  | m | 111.5
73 | 030409008003 | LEB接地端子箱 | 1.名称:LEB接地端子箱 |  | 台 | 13
防雷工程合计
应急照明系统
74 | 030404017031 | 应急照明用电箱 | 1.名称:应急照明用电箱 2.型号:系统应急启动后,使用EPS供电,自动点亮应急照明灯,持续时间不小于60min。 3.规格:Pe=1kW、Kx=1、COSφ=0.85、Pjs=1.0kW、Ijs=5.3A |  | 台 | 1
75 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 851.57
76 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 423.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030412004023 | 消防应急标志灯具-单面单向 | 1.名称:消防应急标志灯具-单面单向 2.型号:HZ-BLJC/BLZC-Ⅱ1LROE1W-E |  | 套 | 6
78 | 030412004024 | 消防应急标志灯具-楼层 | 1.名称:消防应急标志灯具-楼层 2.型号:HZ-BLJC/BLZC-Ⅱ1OE1W-E |  | 套 | 10
79 | 030412004025 | 消防应急标志灯具-疏散出口 | 1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.型号:HZ-BLJC/BLZC-Ⅱ1LROE1W-E |  | 套 | 12
80 | 030412004026 | 消防应急标志灯具-双面单向 | 1.名称:消防应急标志灯具-双面单向 2.型号:HZ-BLJC/BLZC-Ⅱ2LRE1W-F1 |  | 套 | 6
81 | 030412004027 | 消防应急照明灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:HZ-ZFJC/ZFZC-E9W |  | 套 | 35
82 | 030412004028 | 消防应急照明灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:HZ-ZFJC/ZFZC-E5W |  | 套 | 27
应急照明系统合计
弱电工程
83 | 030404032001 | 弱电配线箱 | 1.名称:弱电配线箱 2.安装部位:距地1.8m墙壁明装 |  | 台 | 1
84 | 030411005002 | 24芯分纤箱 | 1.名称:24芯分纤箱 |  | 个 | 31
85 | 030502010001 | 24口网络配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 |  | 个 | 2
86 | 030502010002 | 24口网络配线架 | 1.名称:24口配线架 |  | 个 | 2
87 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:单模光纤双芯/3M跳线 |  | 条 | 1
88 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 292.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:2芯单模铠装光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 |  | m | 1117.63
90 | 030411002003 | 配管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC20 |  | m | 230.12
91 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 |  | m | 188.36
92 | 030411003003 | 槽式电缆桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:100*100 3.材质:镀锌钢板 |  | m | 127.74
弱电工程合计
建筑设备监控系统
93 | 030502010003 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 |  | 个 | 1
94 | 030501012001 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口POE交换机 |  | 台 | 1
95 | 030502010004 | 24口网络配线架 | 1.名称:24口网络配线架 |  | 个 | 1
96 | 030502007004 | 12芯单模铠装光纤 | 1.名称:12芯单模铠装光纤（暂估） |  | m | 50
97 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6-4P-UT 3.线缆对数:4对 4.敷设方式: 管、暗槽内穿放 |  | m | 354.58
98 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 33.18
99 | 030507008001 | 彩色半球摄像机 | 1.名称:1080P彩色半球摄像机 2.类别:日夜型,1080P,3.0-8MM镜头,支持POE供电 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 13
建筑设备监控系统合计
接待台
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030503001001 | 工作区电脑 | 1.名称:安全防范综合管理工作站（包含操作系统、工作站管理软件、视频接入授权） 2.类别:显示器+主机 |  | 套 | 1
101 | 030501012002 | 24口POE交换机 | 1.名称:24口交换机 |  | 台 | 1
102 | 030502010005 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 |  | 个 | 2
103 | 030507012001 | 4路高清解码器 | 1.名称:4路高清解码器 |  | 台 | 1
104 | 030507009001 | 视频监控服务器 | 1.名称:视频监控服务器 |  | 台 | 1
105 | 030501013001 | 流媒体服务器 | 1.名称:流媒体服务器 |  | 台 | 1
106 | 030501004001 | 24盘位盘阵列(含6T硬盘4块) | 1.名称:24盘位盘阵列(含6T硬盘4块) |  | 台 | 1
107 | 030502007005 | 12芯单模铠装光纤 | 1.名称:12芯单模铠装光纤（暂估） |  | m | 100
108 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆(暂估 ) 2.规格:CAT6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 |  | m | 20
109 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:单模光纤双芯/3M跳线 |  | 条 | 1
接待台合计
火灾自动报警系统
110 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS-2X1.0 |  | m | 130.07
111 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS-2X1.5 |  | m | 338.07
112 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVVP-3X1.5 |  | m | 140.37
113 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.安装方式:暗装 |  | m | 550.83
114 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:信号SPD 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 1
115 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱 2.规格:综合考虑 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:壁挂广播 2.功率:综合考虑 3.安装方式:壁挂安装 |  | 个 | 13
117 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 6
118 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 1
119 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 60
120 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 12
121 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 6
122 | 030904001006 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 |  | 个 | 1
123 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称:可燃气体声光报警器 |  | 个 | 1
124 | 030904009005 | 可燃气体报警控制器 | 1.名称:可燃气体报警控制器 |  | 台 | 1
125 | 030904009006 | 可燃气体报警控制保护器 | 1.名称:可燃气体报警控制保护器 |  | 台 | 1
火灾自动报警系统合计
给排水工程
给水系统
126 | 030211003001 | R1区热水循环泵 | 1.型号:R1区热水循环泵 2.功率:流量0.5M3/H,扬程10米,功率0.1KW(两台,一用一备) |  | 台 | 2
127 | 031006015001 | 承压热水罐 | 1.材质、类型:承压热水罐 2.型号、规格:400L，0.65t |  | 台 | 2
128 | 030211003002 | 空气源热泵 | 1.型号:空气源热泵 2.功率:RSJ-300/S-82,额定功率N=5.8KW ,额定制热量28KW |  | 台 | 2
129 | 030211003003 | 热泵循环泵 | 1.型号:热泵循环泵 2.功率:Q=5M3/H,H=15M N=0.75KW(两台,一用一备) |  | 台 | 2
130 | 031006011001 | 银离子消毒器 | 1.名称:银离子消毒器 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 031008010001 | 膨胀罐 | 1.名称:膨胀罐 2.规格:100L |  | 台 | 1
132 | 031003001007 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 10
133 | 031003001008 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 27
134 | 031003001009 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 58
135 | 031003001010 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 27
136 | 031003001011 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 9
137 | 031003001012 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
138 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
139 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
140 | 031003001013 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 6
141 | 031003001014 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 9
142 | 031003001015 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 6
143 | 031003001016 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
144 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 031003001017 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 4
146 | 031003008002 | Y型过滤器 | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 |  | 组 | 3
147 | 031003001018 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
148 | 031003001019 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
149 | 031003001020 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
150 | 031003001021 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
151 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN65 3.附件配置:水表、闸阀 |  | 组 | 2
152 | 031003013004 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.附件配置:水表、闸阀 |  | 组 | 1
153 | 031003013005 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 3.附件配置:水表、电磁阀 |  | 组 | 1
154 | 031001007004 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 62.51
155 | 031001007005 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 80.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 031001007006 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 40.5
157 | 031001007007 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 53.69
158 | 031001007008 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 33.81
159 | 031001006017 | PP-R给水管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 397.32
160 | 031001006018 | PP-R给水管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 41.85
161 | 031001006019 | PP-R给水管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 6.98
162 | 031001003001 | S31603薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:S31603薄壁不锈钢管 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 26.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 031001003002 | S31603薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:S31603薄壁不锈钢管 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 167.84
164 | 031001003003 | S31603薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:S31603薄壁不锈钢管 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 20.24
165 | 031001003004 | S31603薄壁不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:S31603薄壁不锈钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 28.64
166 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:支架 |  | kg | 93.96
给水系统合计
排水系统
167 | 031004014005 | 通气帽 | 1.材质:PVC 2.型号、规格:100 |  | 个 | 13
168 | 031004014006 | 87式雨水斗 | 1.材质:87式雨水斗 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2
169 | 031004014007 | 侧排式雨水斗 | 1.材质:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 5
170 | 031004014008 | 溢流口 | 1.材质:溢流口 2.型号、规格:200*200 |  | 个 | 2
171 | 031004014009 | 废水地漏 | 1.材质:雨水地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 10
172 | 031004014010 | 废水地漏 | 1.材质:废水地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 40
173 | 031004006003 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:瓷蹲式大便器、水箱配件、金属软管、角型阀、冲洗器、存水弯 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
174 | 031004006004 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:瓷坐式大便器、水箱配件、金属软管、角型阀、冲洗器、存水弯 |  | 组 | 23
175 | 031004006005 | 大便器（无障碍） | 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:瓷坐式大便器、水箱配件、金属软管、角型阀、冲洗器、存水弯 |  | 组 | 1
176 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.材质:洗手盆 2.附件名称、数量:洗手盆、排水附件、水龙头、角型阀、金属软管 |  | 组 | 24
177 | 031004003004 | 洗脸盆（无障碍） | 1.材质:洗手盆 2.附件名称、数量:洗手盆、排水附件、水龙头、角型阀、金属软管 |  | 组 | 1
178 | 031004007001 | 挂式小便器（无障碍） | 1.材质:挂式小便器 2.附件名称、数量:挂式小便器、排水附件、冲洗阀、角型阀、金属软管 |  | 组 | 1
179 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.附件名称、数量:成套淋浴器，角阀，金属软管等 |  | 套 | 14
180 | 031001006020 | PVC-U排水管 | 1.介质:PVC-U污水管、通气管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 279.66
181 | 031001006021 | PVC-U排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:PVC-U排水管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 108.22
182 | 031001006022 | PVC-U排水管 | 1.介质:PVC-U雨水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 154.38
183 | 031001006023 | PVC-U排水管 | 1.介质:PVC-U废水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 |  | m | 38.04
184 | 031001006024 | PVC-U排水管 | 1.介质:PVC-U废水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 75.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
185 | 031001006025 | PVC-U排水管 | 1.介质:PVC-U废水管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:粘接 |  | m | 5.32
排水系统合计
给排水工程合计
消防水工程
186 | 031003002002 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰式 |  | 个 | 5
187 | 031003001022 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
188 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:含末端试水阀、压力表等附件 |  | 组 | 4
189 | 030901006002 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
190 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
191 | 031003002003 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
192 | 030601004001 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 2
193 | 040502011001 | 补偿器(波纹管) | 1.名称:不锈钢金属软管 2.规格:DN100 |  | 个 | 5
194 | 031002003001 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN65 |  | 个 | 4
195 | 031002003002 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 6
196 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:手提灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
197 | 030901010003 | 甲型单栓室内消火栓 | 1.安装方式:甲型单栓室内消火栓 2.附件材质、规格:单栓带消防软管卷盘组合式消防柜内设DN65型消火栓,DN65麻质衬胶水龙带,长25米,水枪喷嘴Ф19,消防软管卷盘. |  | 套 | 11
198 | 030901010004 | 试验用消火栓 | 1.安装方式:试验用消火栓(含压力表) 2.附件材质、规格:单栓带消防软管卷盘组合式消防柜内设DN65型消火栓,DN65麻质衬胶水龙带,长25米,水枪喷嘴Ф19,消防软管卷盘. |  | 套 | 1
199 | 031006015002 | 消防水箱 | 1.材质、类型:不锈钢 2.型号、规格:有效容积18m3 |  | 台 | 1
200 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:DN25 |  | 个 | 129
201 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:侧喷 2.材质、型号、规格:DN25 |  | 个 | 26
202 | 030901002008 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN100 3.连接形式:沟槽式 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 185.22
203 | 030901002009 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN80 3.连接形式:沟槽式 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 62.6
204 | 030901002010 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN65 3.连接形式:沟槽式 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 87.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
205 | 030901002011 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 24.2
206 | 030901002012 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 63.8
207 | 030901002013 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 261.93
208 | 030901002014 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 127.87
209 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:支架 |  | kg | 123.64
210 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 点 | 12
211 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 |  | 点 | 4
消防水工程合计
暖通工程
空调系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
212 | 030701003005 | 分体风管机 | 1.名称:分体风管机 2.型号:1.5P 3.规格:额定制冷量2.8KW，制热量3.2KW，噪音值26/34/37dB(A)，标准风量620m3/h，机外静压30Pa，室内机重量17.5kg，室外机25kg 4.安装形式:吊顶式 |  | 台 | 18
213 | 031001004008 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:9.5 |  | m | 126.6
214 | 031001004009 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:15.9 |  | m | 126.6
215 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:聚氯乙烯管(PVC-U) 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:粘接 |  | m | 51.85
216 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温材料 2.绝热厚度:15 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.09
217 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温材料 2.绝热厚度:13 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.05
218 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑发泡保温材料 2.绝热厚度:20 3.管道外径:φ57以下 |  | m3 | 0.08
219 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
空调系统合计
通风系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
220 | 030108003004 | 管道式离心风机 | 1.名称:管道式离心风机 2.型号:PF-WD-01 3.规格:风量:4000m³/h,全压:515Pa,功率:0.75Kw/220v,重量:35kg 噪音<68dB(A) |  | 台 | 1
221 | 030404033005 | 壁式排风扇 | 1.名称:壁式排风扇 2.型号:PF-1-01 3.规格:风量:500m³/h，功率:0.4Kw/220v,重量:30kg 噪音<47dB(A) |  | 台 | 4
222 | 030108003005 | 离心式管道风机 | 1.名称:离心式管道风机 2.型号:PF-1-02 3.规格:风量:500m³/h,全压:90Pa,功率:0.04Kw/220v,重量:27kg 噪音<46dB(A) |  | 台 | 1
223 | 030108003006 | 离心式管道风机 | 1.名称:离心式管道风机(防爆风机） 2.型号:PF-1-03 3.规格:风量:1000m³/h,全压:300Pa,功率:0.25Kw/220v,重量:30kg 噪音<61dB(A) |  | 台 | 1
224 | 030404033006 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:PF-2-01 3.规格:风量:120m³/h，功率:0.25Kw/220v,重量:32kg 噪音<45dB(A) |  | 台 | 29
225 | 030108003007 | 油烟净化器 | 1.名称:油烟净化器 2.型号:BS-216Q-6K 3.规格:风量:6000m³/h，功率:1.0Kw/220v,重量:140kg 噪音<56dB(A) |  | 台 | 1
226 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 7.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
227 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 19.45
228 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000 5.板材厚度:0.6mm |  | m2 | 59.73
229 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:防火帆布 |  | m2 | 13.85
230 | 030703001002 | 风管防火阀 | 1.名称:风管防火阀 2.规格:70℃ φ100 |  | 个 | 27
231 | 030703001003 | 风管防火阀 | 1.名称:风管防火阀 2.规格:70℃ 320*160 |  | 个 | 1
232 | 030703001004 | 风管防火阀 | 1.名称:风管防火阀 2.规格:70℃ 320*250 |  | 个 | 1
233 | 030703001005 | 风管防火阀 | 1.名称:风管防火阀 2.规格:70℃ 630*250 |  | 个 | 1
234 | 030703007008 | 单层活动百叶风口（铝合金） | 1.名称:单层活动百叶风口（铝合金） 2.规格:320*160 |  | 个 | 2
235 | 030703007009 | 单层活动百叶风口（铝合金） | 1.名称:单层活动百叶风口（铝合金） 2.规格:320*200 |  | 个 | 1
236 | 030703007010 | 单层活动百叶风口（铝合金） | 1.名称:单层活动百叶风口（铝合金） 2.规格:700*200 |  | 个 | 18
237 | 030703007011 | 单层活动百叶风口（铝合金） | 1.名称:单层活动百叶风口（铝合金） 2.规格:400*200 |  | 个 | 3
238 | 030703007012 | 双层活动百叶风口（铝合金） | 1.名称:双层活动百叶风口（铝合金） 2.规格:500*160 |  | 个 | 18
239 | 030703007013 | 防雨防虫百叶风口 | 1.名称:防雨防虫百叶风口（铝合金） 2.规格:160*120 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
240 | 030703007014 | 防雨防虫百叶风口 | 1.名称:防雨防虫百叶风口（铝合金） 2.规格:320*250 |  | 个 | 1
241 | 030703007015 | 防雨防虫百叶风口 | 1.名称:防雨防虫百叶风口（铝合金） 2.规格:630*630 |  | 个 | 1
242 | 030703007016 | 防雨防虫百叶风口 | 1.名称:防雨防虫百叶风口（铝合金） 2.规格:700*400 |  | 个 | 1
243 | 030704002003 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 86.3
244 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风系统合计
暖通工程合计
分部分项合计
措施项目
245 | 031302007003 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
246 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000003 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 按分部分项合计的 10.00%计算
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 79668.88
合 计 |  |  |  | 79668.88 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A3#、A4#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
表—13