## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 强电工程
1.2 | 给排水工程
1.3 | 防雷工程
1.4 | 光伏发电工程
1.5 | 暖通工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 | 2526.87
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
强电工程
配电箱
1 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:B2#-ALCS配电箱 2.型号:（含箱体、电表、元器件及接地） 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
配电箱合计
电缆、桥架
2 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 |  | m | 1.5
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
电缆、桥架合计
配线、配管
4 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 |  | m | 172.54
5 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ4 |  | m | 135.25
6 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 54.49
7 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 43.99
配线、配管合计
开关、插座
8 | 030404034019 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1
9 | 030404034020 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1
10 | 030404034021 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 2
11 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030404035012 | 卫生间插座单相两孔、三孔(防溅安全型) | 1.名称:卫生间插座单相两孔、三孔(防溅安全型) 2.规格:250V 10A |  | 个 | 4
开关、插座合计
灯具、风扇
13 | 030412004038 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:含相应灯带电源转换变压器 3.规格:功率:9.6W/米，材质:纯铜导板，珠数:120珠/米，色温:3500K，额定电压:DC24V |  | m | 33.6
14 | 030412004039 | 装饰灯 | 1.名称:COB射灯 2.规格:4000K(10W) |  | 套 | 22
15 | 030404033008 | 风扇 | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 7
灯具、风扇合计
调试
16 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
调试合计
强电工程合计
给排水工程
给水系统
17 | 031001006031 | PP-R给水管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 17.19
18 | 031001006032 | PP-R给水管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031001006033 | PP-R给水管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 14.63
20 | 031001006034 | PP-R给水管 | 1.介质:PP-R给水管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 14.25
21 | 031001007009 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 4.43
22 | 031003001024 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
23 | 031003001025 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
24 | 031003001026 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
25 | 031003001027 | 真空破坏器 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
26 | 031003001028 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
27 | 031003013006 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 |  | 组 | 1
给水系统合计
排水系统
28 | 031004006006 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:瓷蹲式大便器、水箱配件、金属软管、角型阀、冲洗器、存水弯 |  | 组 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031004006007 | 大便器（无障碍） | 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:瓷坐式大便器、水箱配件、金属软管、角型阀、冲洗器、存水弯 |  | 组 | 1
30 | 031004003005 | 定制洗脸盆 | 1.材质:定制洗脸盆 2.附件名称、数量:洗手盆、排水附件、水龙头、角型阀、金属软管 |  | 组 | 4
31 | 031004003006 | 洗脸盆（无障碍） | 1.材质:洗手盆 2.附件名称、数量:洗手盆、排水附件、水龙头、角型阀、金属软管 |  | 组 | 1
32 | 031004007002 | 挂式小便器 | 1.材质:挂式小便器 2.附件名称、数量:挂式小便器、排水附件、冲洗阀、角型阀、金属软管 |  | 组 | 2
33 | 031004004001 | 拖把池 | 1.材质:拖把池 2.附件名称、数量:拖把池、排水附件、水龙头、角型阀、金属软管 |  | 组 | 1
34 | 030901013006 | 灭火器 | 1.形式:手提灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 |  | 具 | 4
35 | 031004014012 | 废水地漏 | 1.材质:雨水地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 4
36 | 031004014013 | 地面扫除口 | 1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 3
37 | 031001006035 | PVC-U排水管 | 1.介质:PVC-U废水管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:粘接 |  | m | 5.65
38 | 031001006036 | PVC-U排水管 | 1.介质:PVC-U废水管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 79.99
排水系统合计
给排水工程合计
防雷工程
39 | 030409005005 | 接闪带 | 1.名称:明敷接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:10 |  | m | 32.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线-利用柱钢筋 |  | m | 12.5
41 | 030409008006 | 测试接地点 | 1.名称:测试接地点 2.材质:钢板 3.规格:100*100*8 |  | 台 | 1
42 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:引出线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 |  | m | 3.2
43 | 030409004002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线-利用地梁钢筋 |  | m | 20.38
44 | 030409008007 | LEB接地端子箱 | 1.名称:LEB接地端子箱 |  | 台 | 2
防雷工程合计
光伏发电工程
光伏发电工程合计
暖通工程
通风系统
45 | 030404033009 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:PF-2-01 3.规格:风量:120m³/h，功率:0.25Kw/220v,重量:32kg 噪音<45dB(A) |  | 台 | 6
46 | 030404033010 | 天花排气扇 | 1.名称:天花排气扇 2.型号:BPT-24 3.规格:风量:200m³/h，功率:0.11Kw/220v,重量:32kg 噪音<32dB(A) |  | 台 | 1
47 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5mm |  | m2 | 2.8
48 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:防火帆布 |  | m2 | 0.77
49 | 030703001006 | 方形风管止回阀 | 1.名称:方形风管止回阀 2.规格:160*120 |  | 个 | 4
50 | 030703007023 | 防雨风口（铝合金） | 1.名称:防雨风口（铝合金） 2.规格:160*120 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030704002005 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 2.8
52 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
通风系统合计
暖通工程合计
分部分项合计
措施项目
53 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000006 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 按分部分项合计的 10.00%计算
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 2526.87
合 计 |  |  |  | 2526.87 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：B2#-安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：B2#-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
表—13