## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 1#-室外照明
1.2 | A3#A4#-室外照明工程
1.3 | A05-室外照明工程
1.4 | A2、B1#-室外照明工程
1.5 | B2#-室外照明工程
1.6 | 水泵房电缆
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 | 35675.83
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1#-室外照明
1 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:AL-01配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
2 | 030412004047 | 地埋灯 | 1.名称:地埋灯 2.规格:AC220V 9W |  | 套 | 8
3 | 030412002001 | 投光灯 | 1.名称:投光灯 2.规格:DC24V 18W |  | 套 | 27
4 | 030412004048 | 洗墙灯 | 1.名称:洗墙灯 2.规格:DC24V 24W |  | 套 | 49
5 | 030412004049 | 线条灯 | 1.名称:线条灯 2.规格:DC24V 12W |  | 套 | 190
6 | 030412002002 | 瓦楞灯 | 1.名称:瓦楞灯 2.规格:DC24V 6W |  | 套 | 144
7 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.种类:开关电源 2.规格:DC24V 400W 3.系统调测:开关电源系统调试 |  | 台 | 19
8 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.材质:铜芯 |  | m | 10.46
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
10 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-3X4 |  | m | 397.58
11 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-2X4 |  | m | 239.65
12 | 030411001057 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 611.54
1#-室外照明合计
A3#A4#-室外照明工程
13 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:AL-A03配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030412004050 | 地埋灯 | 1.名称:地埋灯 2.规格:AC220V 9W |  | 套 | 19
15 | 030412002003 | 投光灯 | 1.名称:投光灯 2.规格:DC24V 18W |  | 套 | 26
16 | 030412002004 | 投光灯 | 1.名称:投光灯 2.规格:DC24V 48W |  | 套 | 41
17 | 030412004051 | 洗墙灯 | 1.名称:洗墙灯 2.规格:DC24V 24W |  | 套 | 167
18 | 030412004052 | 线条灯 | 1.名称:线条灯 2.规格:DC24V 12W |  | 套 | 355
19 | 031101001002 | 开关电源设备 | 1.种类:开关电源 2.规格:DC24V 400W 3.系统调测:开关电源系统调试 |  | 台 | 36
20 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.材质:铜芯 |  | m | 9.9
21 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
22 | 030411004045 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-3X4 |  | m | 1016.87
23 | 030411004046 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-2X4 |  | m | 1380.2
24 | 030411001058 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 2328.43
A3#A4#-室外照明工程合计
A05-室外照明工程
25 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称:AL-A05配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
26 | 030412004053 | 地埋灯 | 1.名称:地埋灯 2.规格:AC220V 9W |  | 套 | 6
27 | 030412002005 | 投光灯 | 1.名称:投光灯 2.规格:DC24V 18W |  | 套 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030412002006 | 投光灯 | 1.名称:投光灯 2.规格:DC24V 48W |  | 套 | 22
29 | 030412004054 | 洗墙灯 | 1.名称:洗墙灯 2.规格:DC24V 24W |  | 套 | 38
30 | 030412004055 | 线条灯 | 1.名称:线条灯 2.规格:DC24V 12W |  | 套 | 100
31 | 030412002007 | 瓦楞灯 | 1.名称:瓦楞灯 2.规格:DC24V 6W |  | 套 | 96
32 | 031101001003 | 开关电源设备 | 1.种类:开关电源 2.规格:DC24V 400W 3.系统调测:开关电源系统调试 |  | 台 | 8
33 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*10 3.材质:铜芯 |  | m | 9.94
34 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
35 | 030411004047 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-3X4 |  | m | 283.17
36 | 030411004048 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-2X4 |  | m | 139.41
37 | 030411001059 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 404.66
A05-室外照明工程合计
A2、B1#-室外照明工程
38 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:AL-A02配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
39 | 030412004056 | 地埋灯 | 1.名称:地埋灯 2.规格:AC220V 9W |  | 套 | 9
40 | 030412002008 | 投光灯 | 1.名称:投光灯 2.规格:DC24V 18W |  | 套 | 33
41 | 030412004057 | 洗墙灯 | 1.名称:洗墙灯 2.规格:DC24V 24W |  | 套 | 46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030412004058 | 线条灯 | 1.名称:线条灯 2.规格:DC24V 12W |  | 套 | 45
43 | 031101001004 | 开关电源设备 | 1.种类:开关电源 2.规格:DC24V 400W 3.系统调测:开关电源系统调试 |  | 台 | 7
44 | 030408001036 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*16 3.材质:铜芯 |  | m | 10.23
45 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:35mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
46 | 030411004049 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-3X4 |  | m | 275.48
47 | 030411004050 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-2X4 |  | m | 101.51
48 | 030411001060 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 357.64
A2、B1#-室外照明工程合计
B2#-室外照明工程
49 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:AL-B02配电箱（含箱体、电表、元器件及接地） 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
50 | 030412004059 | 洗墙灯 | 1.名称:洗墙灯 2.规格:DC24V 24W |  | 套 | 24
51 | 030412004060 | 线条灯 | 1.名称:线条灯 2.规格:DC24V 12W |  | 套 | 16
52 | 031101001005 | 开关电源设备 | 1.种类:开关电源 2.规格:DC24V 400W 3.系统调测:开关电源系统调试 |  | 台 | 5
53 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.材质:铜芯 |  | m | 9.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 3.安装部位:室内 |  | 个 | 2
55 | 030411004051 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-3X4 |  | m | 58.62
56 | 030411004052 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV-2X4 |  | m | 79.11
57 | 030411001061 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 134.38
B2#-室外照明工程合计
水泵房电缆
水泵房电缆合计
分部分项合计
措施项目
58 | 031302007015 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
59 | 031301017011 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00020 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010010 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011010 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF010 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008010 | 赶工措施费
6 | 031302002010 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF010 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009010 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF010 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000011 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 按分部分项合计的 10.00%计算
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 35675.83
合 计 |  |  |  | 35675.83 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外照明工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
表—13