## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 强电工程
1.2 | 应急照明系统
1.3 | 给排水工程
1.4 | 消防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 | 13487.35
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
强电工程
配电箱
1 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:水泵房/B1-ATsb配电箱 2.型号:含箱体/内所有元器件及接地 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
2 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:水泵房/B1-APqw配电箱 2.型号:含箱体/内所有元器件及接地 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
配电箱合计
电缆
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:室外敷设 |  | m | 1.5
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*2.5mm2 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:室外敷设 |  | m | 4.5
电缆合计
配线、配管
5 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 117.84
6 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ4 |  | m | 73.44
7 | 030411001049 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 38.18
8 | 030411001052 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 4.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030411001050 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 23.38
10 | 030411003004 | 槽式电缆桥架 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:100*100 3.材质:镀锌钢板 |  | m | 11.48
配线、配管合计
开关、插座
11 | 030404034022 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 1
12 | 030404035013 | 单相二三孔插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 3
13 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 |  | 个 | 4
开关、插座合计
灯具
14 | 030412005001 | 单管LED直管灯 | 1.名称:单管LED直管灯 2.规格:1x28W |  | 套 | 11
15 | 030412001011 | 红外感应延时LED灯 | 1.名称:红外感应延时LED灯 2.规格:1X13W |  | 套 | 2
灯具合计
调试
16 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
调试合计
强电工程合计
应急照明系统
17 | 030404017037 | 应急照明用电箱 | 1.名称:应急照明用电箱 2.型号:系统应急启动后,使用EPS供电,自动点亮应急照明灯,持续时间不小于60min。 3.规格:Pe=1kW、Kx=1、COSφ=0.85、Pjs=1.0kW、Ijs=5A |  | 台 | 1
18 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 |  | m | 41.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030411001051 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 19.74
20 | 030412004040 | 消防应急标志灯具-疏散出口 | 1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.型号:HZ-BLJC/BLZC-Ⅱ1LROE1W-E |  | 套 | 2
21 | 030412004041 | 消防应急照明灯具 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:HZ-ZFJC/ZFZC-E9W |  | 套 | 4
应急照明系统合计
给排水工程
给水系统
22 | 031003013007 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:闸阀、电磁阀、水表 |  | 组 | 2
23 | 031003008003 | Y型过滤器 | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 |  | 组 | 1
24 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
25 | 031002003003 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 |  | 个 | 2
26 | 031001007010 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 15.01
27 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:支架 |  | kg | 4.64
给水系统合计
排水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030109001001 | 集水坑泵 | 1.名称:集水坑泵 2.型号:65BWQ40-15-4,Q=40M3/H，H=15M,N=4KW |  | 台 | 2
29 | 031001007011 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 10.1
30 | 031001007012 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:钢塑复合管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 16.08
排水系统合计
给排水工程合计
消防水工程
31 | 031006002001 | 消火栓稳压设备 | 1.名称:消火栓稳压设备(一用一备) 2.型号:Q=3.6m3/h,H=50m,N=1.1kw |  | 套 | 1
32 | 031006002002 | 消火栓稳压设备 | 1.名称:喷淋稳压设备(一用一备) 2.型号:Q=3.6m3/h,H=55m,N=1.1kw |  | 套 | 1
33 | 031006002003 | 室内消火栓给水泵 | 1.名称:室内消火栓给水泵 2.型号:杨程:55M 流量:15L/S 功率:15KW(一用一备) |  | 套 | 1
34 | 031006002004 | 室内喷淋给水泵 | 1.名称:室内喷淋给水泵 2.型号:杨程:60M 流量:20L/S 功率:22KW |  | 套 | 1
35 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称：气压罐 SQL800*1.0 |  | 台 | 2
36 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
37 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:综合考虑 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031003002005 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰式 |  | 个 | 2
39 | 031003002006 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰式 |  | 个 | 2
40 | 031003002007 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰式 |  | 个 | 4
41 | 031003008004 | Y型过滤器 | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 |  | 组 | 4
42 | 031003010005 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
43 | 031003002008 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰式 |  | 个 | 13
44 | 031003002009 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰式 |  | 个 | 7
45 | 031003008005 | Y型过滤器 | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 |  | 组 | 2
46 | 031003002010 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰式 |  | 个 | 2
47 | 031003010006 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 8
48 | 030601004002 | 流量计 | 1.名称:流量计 2.规格:DN100 |  | 台 | 2
49 | 031003002011 | 电动阀 | 1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰式 |  | 个 | 2
50 | 031002003004 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 9
51 | 031002003005 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:150 |  | 个 | 2
52 | 031002003006 | 柔性防水套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:150 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030804001001 | 同心异径管 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 4
54 | 030804001002 | 偏心异径管 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 4
55 | 030901002017 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 2.88
56 | 030901002018 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN100 3.连接形式:沟槽式 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 107.44
57 | 030901002019 | 内外壁热镀钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀钢管DN150 3.连接形式:沟槽式 4.管道防腐:刷红丹一遍、调和漆两遍 |  | m | 19.1
58 | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质:角钢 2.管架形式:支架 |  | kg | 109.53
消防水工程合计
分部分项合计
措施项目
59 | 031302007009 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
60 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000007 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 按分部分项合计的 10.00%计算
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 13487.35
合 计 |  |  |  | 13487.35 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：水泵房-安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：水泵房-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
表—13