## E.1.1工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配套道路工程
1.1.1 | 环园西路(金山一路-金湖一路)
1.1.2 | 园区道路
1.1.3 | 机械园道路
1.1.4 | 环园西路慢行系统改造
1.2 | 交通工程
1.2.1 | 机械园道路交通
1.2.2 | 园区道路交通
1.2.3 | 环园西路(金山一路-金湖一路)交通
1.2.4 | 环园西路慢行系统改造交通
1.3 | 排水工程
1.3.1 | 机械园道路排水
1.3.2 | 园区道路排水
1.3.3 | 环园西路(金山一路-金湖一路)排水
1.3.4 | 碧水湖公园排水
1.3.5 | 污水处理厂门口排水
1.4 | 照明工程
1.4.1 | 环园西路(金山一路-金湖一路)照明
1.4.2 | 园区道路照明
1.4.3 | 机械园道路照明
1.4.4 | 现状环园西路慢行系统改造照明
1.5 | 边坡防护及排水工程治理
1.5.1 | 金昌大道西侧边坡
1.5.2 | 金昌大道(金山一路-金湖一路)东侧边坡
1.5.3 | 金昌大道(金山一路-金山二路)东侧边坡
1.5.4 | 原华源生物边坡
1.5.5 | 盖邦西侧边坡修整
1.5.6 | 顶厨东南面边坡
1.5.7 | 输油管道边坡
1.5.8 | 天宇外侧新建边坡排水渠
1.5.9 | 泰邦南侧边坡排水渠整治
1.6 | 金岭四路污水泵站提升
1.6.1 | 污水固液分离池
1.6.2 | 污水泵站提升工艺
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；
工程项目清单汇总表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  | 标段： | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
配套道路工程
环园西路(金山一路-金湖一路)
一、场地土方
1 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一二类 | m3 | 16135.15
2 | 040101001002 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.运距:2km 3.缺方，取土点取土回填 | m3 | 3706
3 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 22585.21
二、三维网垫护坡
4 | 040103002002 | 一般回填方 |  | 1.整平边坡,在坡面上覆3~5cm厚的土 | m3 | 317.79
5 | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 |  | 1.草(灌木)籽种类:撒播草籽 2.养护期：3个月 | m2 | 6355.8
6 | 050101014001 | 边坡绿化挂网 |  | 1.三维土工网垫 2.材料种类：可降解双层经编菱形三维植被网垫，材料指标按设计要求 3.U型钢钉固定 | m2 | 6355.8
7 | 010202004001 | 木制桩 |  | 1.部位:坡顶（脚） 2.材质、规格:方木桩5cm宽 3.桩长、尾径:30cm，3cm | m | 126.6
三、软基处理
8 | 040101001003 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 3547.5
9 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土方 2.外运距离:1km | m3 | 3547.5
10 | 040201020001 | 软基处理 |  | 1.软基处理工程 填砂砾1.50m厚 | m2 | 2365
四、新建机动车道及非机动车道
11 | 060104007001 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床碾压检验 | m2 | 4454
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040202014001 | 水泥稳定碎石基层 |  | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:20cm | m2 | 4454
13 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:20cm | m2 | 4179
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:22cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.路面水养生 | m2 | 3684
15 | 040901001001 | 拉杆 |  | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:Φ16 L=800 | t | 0.787
16 | 040901001002 | 胀缝 |  | 1.水泥混凝土路面钢筋 钢筋网 | t | 0.23
17 | 010901008001 | 胀缝 |  | 1.嵌缝材料种类:填缝料、填聚氨酯硬泡沫板 2.传力杆防护材料种类:长10cm的硬聚氯乙烯套筒，留3cm空隙以纱头等填充 3.防护材料种类:涂沥青并聚氯乙烯薄膜 | m | 24
五、新建人行道
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 040204001001 | 人行道透水砖铺设 |  | 1.块料品种、规格:环保透水砖 300×150×60(表面彩色) 2.结合层材料、厚度:M15地面砂浆 厚度3cm 3.垫层混凝土强度等级、厚度:C20透水混凝土 厚度15cm 4.基层处理:人行道整形碾压 | m2 | 1664.62
19 | 040204001002 | 人行道盲道砖铺设 |  | 1.块料品种、规格:盲道砖 300×300×60(表面彩色) 2.结合层材料、厚度:M15地面砂浆 厚度3cm 3.垫层混凝土强度等级、厚度:C20透水混凝土 厚度15cm 4.基层处理:人行道整形碾压 | m2 | 258.38
六、侧平石/基座
20 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:预制C30水泥砼立道牙120*350*500 | m | 860
21 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:预制C30水泥砼平道牙100*320*1000 | m | 861
22 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.C20砼后座 | m3 | 53.34
23 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.后座钢模板制安 | m2 | 739.96
七、边坡排水沟
1、600×600排水沟
24 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 348.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 040501017001 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:600*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚底板，300mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 | m | 215
26 | 070101003001 | 池底板模板 |  | 1.渠箱模板 底板 | m2 | 129
27 | 070101006001 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 645
2、1500×600梯形土边沟
28 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 434.7
八、现状管道包封
29 | 040501003001 | 现状DN400钢管包封 |  | 1.垫层 混凝土 普通预拌混凝土C15 2.满包混凝土加固 普通预拌混凝土C30 3.钢筋制作安装 圆钢 φ10mm @200 4.箍筋制作安装 圆钢 φ10mm @200 5.伸缩缝 20×30遇水膨胀橡胶条 6.沉降缝 30厚聚乙烯板 7.聚氨酯密封膏 8.混凝土基础垫层 木模 9.现浇混凝土模板 混凝土基础 | m | 99
九、沉砂池
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 040504002001 | 现浇混凝土井 |  | 1.种类:混凝土方形沉砂井(井深3m) 2.规格:内空1000×600 3.垫层、基础材质及厚度:200厚垫层普通预拌混凝土C15 4.混凝土强度等级:400厚井墙普通预拌混凝土C25 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:预制钢筋混凝土井盖1500×900×100 6.防渗、防水、防腐要求:1:2水泥防水砂浆 7.其他详见设计图纸要求 | 座 | 1
31 | 041201001001 | 脚手架 |  | 1.钢管井字架 井深4m内 | 项 | 1
十、现状人行道拆除
32 | 041001002001 | 拆除人行道 |  | 1.拆除人行道砖 厚6cm | m2 | 256
33 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.拆除人行道混凝土 厚15cm | m2 | 256
34 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:石方 2.外运距离:1km | m3 | 53.76
园区道路
一、场地土方
35 | 040101001004 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一二类 | m3 | 2389.22
二、三维网垫护坡
36 | 040103002003 | 一般回填方 |  | 1.整平边坡,在坡面上覆3~5cm厚的土 | m3 | 18.25
37 | 050103016002 | 播植草(灌木)籽 |  | 1.草(灌木)籽种类:撒播草籽 2.养护期：3个月 | m2 | 364.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 050101014002 | 边坡绿化挂网 |  | 1.三维土工网垫 2.材料种类：可降解双层经编菱形三维植被网垫，材料指标按设计要求 3.U型钢钉固定 | m2 | 364.9
39 | 010202004002 | 木制桩 |  | 1.部位:坡顶（脚） 2.材质、规格:方木桩5cm宽 3.桩长、尾径:30cm，3cm | m | 63
三、新建机动车道及非机动车道
40 | 060104007002 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床碾压检验 | m2 | 985
41 | 040202014003 | 水泥稳定碎石基层 |  | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:20cm | m2 | 985
42 | 040202014004 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:20cm | m2 | 915
43 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:22cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.路面水养生 | m2 | 790
44 | 040901001003 | 拉杆 |  | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:Φ16 L=800 | t | 0.19
45 | 040901001004 | 胀缝 |  | 1.水泥混凝土路面钢筋 钢筋网 | t | 0.153
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010901008002 | 胀缝 |  | 1.嵌缝材料种类:填缝料、填聚氨酯硬泡沫板 2.传力杆防护材料种类:长10cm的硬聚氯乙烯套筒，留3cm空隙以纱头等填充 3.防护材料种类:涂沥青并聚氯乙烯薄膜 | m | 15
四、新建人行道
47 | 040204001003 | 人行道透水砖铺设 |  | 1.块料品种、规格:环保透水砖 300×150×60(表面彩色) 2.结合层材料、厚度:M15地面砂浆 厚度3cm 3.垫层混凝土强度等级、厚度:C20透水混凝土 厚度15cm 4.基层处理:人行道整形碾压 | m2 | 145.99
48 | 040204001004 | 人行道盲道砖铺设 |  | 1.块料品种、规格:盲道砖 300×300×60(表面彩色) 2.结合层材料、厚度:M15地面砂浆 厚度3cm 3.垫层混凝土强度等级、厚度:C20透水混凝土 厚度15cm 4.基层处理:人行道整形碾压 | m2 | 63.01
五、侧平石/基座
49 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:预制C30水泥砼立道牙120*350*500 | m | 211
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 040204004004 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:预制C30水泥砼平道牙100*320*1000 | m | 105
51 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.C20砼后座 | m3 | 10.71
52 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.后座钢模板制安 | m2 | 143.3
六、边坡排水沟
1、600×600排水沟
53 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 340.2
54 | 040501017002 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:600*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚底板，300mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 | m | 210
55 | 070101003002 | 池底板模板 |  | 1.渠箱模板 底板 | m2 | 126
56 | 070101006002 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 630
七、隔离墩
57 | 040205016001 | 防撞筒(墩) |  | 1.预制C25混凝土隔离墩(上宽140下宽450×高600×厚300) 2.钢筋制作安装 圆钢 φ10mm 3.反光膜粘贴 4.防锈漆 一遍 | 个 | 8
58 | 040501003002 | 钢管 |  | 1.钢管护栏DN40×3×2000 | m | 9.5
八、沉砂池
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 040504002002 | 现浇混凝土井 |  | 1.种类:混凝土方形沉砂井(井深3m) 2.规格:内空1000×600 3.垫层、基础材质及厚度:200厚垫层普通预拌混凝土C15 4.混凝土强度等级:400厚井墙普通预拌混凝土C25抗渗P6 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:预制钢筋混凝土井盖1500×900×100 6.防渗、防水、防腐要求:1:2水泥防水砂浆 7.其他详见设计图纸要求 | 座 | 1
60 | 041201001002 | 脚手架 |  | 1.钢管井字架 井深4m内 | 项 | 1
九、现状机动车道、人行道拆除及修复
61 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:22cm | m2 | 18
62 | 041001003002 | 拆除基层 |  | 1.材质:水泥稳定碎石 2.厚度:40cm | m2 | 18
63 | 041001002002 | 拆除人行道 |  | 1.拆除人行道砖 厚6cm | m2 | 20
64 | 041001003003 | 拆除基层 |  | 1.拆除人行道混凝土 厚15cm | m2 | 20
65 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:石方 2.外运距离:1km | m3 | 15.36
66 | 040202014005 | 水泥稳定碎石基层 |  | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:20cm | m2 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 040202014006 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:20cm | m2 | 18
68 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:22cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.路面水养生 | m2 | 18
69 | 040204001005 | 人行道透水砖铺设 |  | 1.块料品种、规格:环保透水砖 300×150×60(表面彩色) 2.结合层材料、厚度:M15地面砂浆 厚度3cm 3.垫层混凝土强度等级、厚度:C20混凝土 厚度15cm 4.基层处理:人行道整形碾压 | m2 | 20
机械园道路
一、场地土方
70 | 040101001005 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一二类 | m3 | 189.62
71 | 040103002004 | 一般回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 57.55
二、新建机动车道及非机动车道
72 | 060104007003 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床碾压检验 | m2 | 735
73 | 040202014007 | 水泥稳定碎石基层 |  | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:20cm | m2 | 735
74 | 040202014008 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:20cm | m2 | 678
75 | 040203007004 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:22cm 3.嵌缝材料:缩缝 4.路面水养生 | m2 | 576
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 040901001005 | 拉杆 |  | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:Φ16 L=800 | t | 0.144
77 | 040901001006 | 胀缝 |  | 1.水泥混凝土路面钢筋 钢筋网 | t | 0.134
78 | 010901008003 | 胀缝 |  | 1.嵌缝材料种类:填缝料、填聚氨酯硬泡沫板 2.传力杆防护材料种类:长10cm的硬聚氯乙烯套筒，留3cm空隙以纱头等填充 3.防护材料种类:涂沥青并聚氯乙烯薄膜 | m | 13
三、新建人行道
79 | 040204001006 | 人行道透水砖铺设 |  | 1.人行道整形碾压 2.15cmC20透水混凝土 3.3cm干硬性水泥砂浆 4.人行道透水砖300*150*60厚 | m2 | 154
80 | 040204001007 | 人行道盲道砖铺设 |  | 1.人行道整形碾压 2.15cmC20透水混凝土 3.3cm干硬性水泥砂浆 4.人行道透水砖300*150*60厚 | m2 | 24
四、侧平石/基座
81 | 040204004005 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:预制C30水泥砼立道牙120*350*500 | m | 164
82 | 040204004006 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:预制C30水泥砼平道牙100*320*1000 | m | 75
83 | 040305001003 | 垫层 |  | 1.C20砼后座 | m3 | 8.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 010505002003 | 基础模板 |  | 1.后座钢模板制安 | m2 | 109
五、隔离墩
85 | 040205016002 | 防撞筒(墩) |  | 1.预制C25混凝土隔离墩(上宽140下宽450×高600×厚300) 2.钢筋制作安装 圆钢 φ10mm 3.反光膜粘贴 4.防锈漆 一遍 | 个 | 6
86 | 040501003003 | 钢管 |  | 1.钢管护栏DN40×3×2000 | m | 8.5
六、现状机动车道/人行道拆除
87 | 041001002003 | 拆除人行道 |  | 1.拆除人行道砖 厚6cm | m2 | 16.5
88 | 041001003004 | 拆除基层 |  | 1.拆除人行道混凝土 厚15cm | m2 | 16.5
89 | 040103003004 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:石方 2.外运距离:1km | m3 | 3.47
环园西路慢行系统改造
一、场地土方
90 | 040101001006 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一二类 | m3 | 179.04
二、新建人行道
91 | 040204001008 | 人行道透水砖铺设 |  | 1.块料品种、规格:环保透水砖 300×150×60(表面彩色) 2.结合层材料、厚度:M15地面砂浆 厚度3cm 3.垫层混凝土强度等级、厚度:C20透水混凝土 厚度15cm 4.基层处理:人行道整形碾压 | m2 | 663.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 040204001009 | 人行道盲道砖铺设 |  | 1.块料品种、规格:盲道砖 300×300×60(表面彩色) 2.结合层材料、厚度:M15地面砂浆 厚度3cm 3.垫层混凝土强度等级、厚度:C20透水混凝土 厚度15cm 4.基层处理:人行道整形碾压 | m2 | 82.95
三、侧平石/基座
93 | 040204004007 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:预制C30水泥砼立道牙120*350*500 | m | 284
94 | 040204004008 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:预制C30水泥砼平道牙100*320*1000 | m | 273
95 | 040305001004 | 垫层 |  | 1.C20砼后座 | m3 | 17.36
96 | 010505002004 | 基础模板 |  | 1.后座钢模板制安 | m2 | 240.28
四、现状机动车道/人行道拆除
97 | 041001002004 | 拆除人行道 |  | 1.拆除人行道砖 厚6cm | m2 | 253
98 | 041001003005 | 拆除基层 |  | 1.拆除人行道混凝土 厚15cm | m2 | 253
99 | 040103003005 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:石方 2.外运距离:1km | m3 | 53.13
交通工程
机械园道路交通
一、交通标线标识
100 | 040205007001 | 标线 |  | 1.热熔标线 普通型 | m2 | 27.4
101 | 040205009001 | 横道线 |  | 1.横道线 热熔涂料 普通型 | m2 | 9.6
102 | 040205008001 | 标记 |  | 1.箭头 热熔型漆 | m2 | 7.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
二、交通指示标志牌
103 | 040101002004 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 4.87
104 | 040103001001 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 3.42
105 | 040205002001 | 单柱式-人行横道标志 a=600 |  | 1.材质:钢管立柱D89×4.5×3050 2.规格尺寸:铝合金标志双面板Φ600/Ⅴ类反光膜 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土基础800*800*800mm 4.其他详见图纸 | 套 | 1
106 | 040205002002 | 单柱式-出口道禁停及限速标志杆 a=600双圆 |  | 1.材质:钢管立柱D89×4.5×3760 2.规格尺寸:铝合金标志双面板Φ600/Ⅴ类反光膜 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土基础800*800*800mm 4.其他详见图纸 | 套 | 1
107 | 040205002003 | 单柱式-指路标志 1180×360 |  | 1.材质:钢管立柱D76×3.75×3100 2.规格尺寸:铝合金标志双面板1180×360 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土基础500*500*700mm 4.其他详见图纸 | 套 | 1
108 | 040205017001 | 车止柱 |  | 1.仿花岗岩车止柱 Φ200×高1000 | 根 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 040205016003 | 防撞筒(墩) |  | 1.材料品种:Φ600×高1000玻璃钢反光砂筒/面贴反光膜 2.筒内填充物:细沙 | 个 | 2
园区道路交通
一、交通标线标识
110 | 040205007002 | 标线 |  | 1.热熔标线 普通型 | m2 | 25.4
111 | 040205008002 | 标记 |  | 1.箭头 热熔型漆 | m2 | 2.7
二、交通指示标志牌
112 | 040101002005 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 3.01
113 | 040103001002 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 2.16
114 | 040205002004 | 单柱式-人行横道标志 a=600 |  | 1.材质:钢管立柱D89×4.5×3050 2.规格尺寸:铝合金标志双面板Φ600/Ⅴ类反光膜 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土基础800*800*800mm 4.其他详见图纸 | 套 | 1
115 | 040205002005 | 单柱式-指路标志 1180×360 |  | 1.材质:钢管立柱D76×3.75×3100 2.规格尺寸:铝合金标志双面板1180×360 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土基础500*500*700mm 4.其他详见图纸 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 040205016004 | 防撞筒(墩) |  | 1.材料品种:Φ600×高1000玻璃钢反光砂筒/面贴反光膜 2.筒内填充物:细沙 | 个 | 2
环园西路(金山一路-金湖一路)交通
一、交通标线标识
117 | 040205007003 | 标线 |  | 1.热熔标线 普通型 | m2 | 88.74
118 | 040205009002 | 横道线 |  | 1.横道线 热熔涂料 普通型 | m2 | 38.4
119 | 040205008003 | 标记 |  | 1.箭头 热熔型漆 | m2 | 31.5
二、交通指示标志牌
120 | 040101002006 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 79.01
121 | 040103001003 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 62.31
122 | 040205002006 | 单柱式-人行横道标志 a=600 |  | 1.钢管立柱D89×4.5×3050 2.铝合金标志双面板Φ600/Ⅴ类反光膜 3.C25混凝土基础800*800*800mm 4.其他详见设计图纸 | 套 | 4
123 | 040205002007 | 单柱式-出口道禁停及限速标志杆 a=600双圆 |  | 1.钢管立柱D89×4.5×3760 2.铝合金标志单面板Φ600/Ⅴ类反光膜 3.C25混凝土基础800*800*800mm 4.其他详见设计图纸 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 040205002008 | 单柱式-指路标志牌 1000×2000 |  | 1.钢管立柱D102×10×5150 2.铝合金标志单面板1000×2000/Ⅴ类反光膜 3.C25混凝土基础1350×600×1000mm 4.其他详见设计图纸 | 套 | 1
125 | 040205002009 | 指路标志牌 600×1500 |  | 1.铝合金标志单面板600×1500/Ⅴ类反光膜 | 块 | 1
126 | 040205002010 | 单柱式-指路标志 1180×360 |  | 1.钢管立柱D76×3.75×3100 2.铝合金标志双面板1180×360 3.C25混凝土基础500×500×700mm 4.其他详见设计图纸 | 套 | 2
127 | 040205002011 | 单柱式-凸透镜 a=1000单圆 |  | 1.钢管立柱D89×4.5×3230 2.树脂凸透镜 a=1000单圆 3.C25混凝土基础600×800×1200mm 4.其他详见设计图纸 | 套 | 1
128 | 040205017002 | 车止柱 |  | 1.仿花岗岩车止柱 Φ200×高1000 | 根 | 12
129 | 040205016005 | 防撞筒(墩) |  | 1.材料品种:Φ600×高1000玻璃钢反光砂筒/面贴反光膜 2.筒内填充物:细沙 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 040205013001 | 隔离护栏 |  | 1.现浇基础 普通预拌混凝土C30 400×400×400 2.现浇混凝土模板 混凝土基础 3.热镀锌方管/扁铁/圆钢栏杆 地面高1.0m 4.预埋钢板-200×160×10 5.150×40反光膜 | m | 191
环园西路慢行系统改造交通
一、交通标线标识
131 | 040205007004 | 标线 |  | 1.热熔标线 普通型 | m2 | 52.94
132 | 040205009003 | 横道线 |  | 1.横道线 热熔涂料 普通型 | m2 | 22.4
133 | 040205008004 | 标记 |  | 1.箭头 热熔型漆 | m2 | 29.7
134 | 040205008005 | 标记 |  | 1.文字、字符、图形标记 热熔型漆 | m2 | 0.52
二、交通指示标志牌
135 | 040101002007 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 18.5
136 | 040103001004 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 9.84
137 | 040205002012 | 单柱式-人行横道标志 a=600 |  | 1.钢管立柱D89×4.5×3050 2.铝合金标志双面板Φ600/Ⅴ类反光膜 3.C25混凝土基础800×800×800mm 4.其他详见设计图纸 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 040205002013 | 单柱式-出口道禁停及限速标志杆 a=600双圆 |  | 1.钢管立柱D89×4.5×3760 2.铝合金标志单面板Φ600/Ⅴ类反光膜 3.C25混凝土基础800×800×800mm 4.其他详见设计图纸 | 套 | 1
139 | 040205002014 | 单柱式-指路标志 1180×360 |  | 1.钢管立柱D76×3.75×3100 2.铝合金标志双面板1180×360 3.C25混凝土基础500×500×700mm 4.其他详见设计图纸 | 套 | 1
140 | 040205002015 | 悬臂式指路标志 5000×2400 |  | 1.热镀锌八角锥形钢管柱φ120/φ140×10×7850 热镀锌八角锥形钢管悬臂φ80/φ120×10×6000 2.铝合金标志双面板5000×2400 3.C25混凝土基础2200×1500×2000mm 4.其他详见设计图纸 | 套 | 1
141 | 040205017003 | 车止柱 |  | 1.仿花岗岩车止柱 Φ200×高1000 | 根 | 4
排水工程
机械园道路排水
一、 污水
142 | 040101002008 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 227.04
143 | 040103001005 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 44.41
144 | 040305001005 | 垫层 |  | 1.砂石垫层 | m3 | 15.76
145 | 040103001006 | 沟槽回填方 |  | 1.材料品种、规格:石屑 | m3 | 151.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
146 | 040501001001 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN400 2.管道闭水试验 | m | 81.2
147 | 040504002003 | 圆形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.圆形预制装配式混凝土检查井φ1000含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深1.59m 4.详见图集22S512-10 | 座 | 4
二、 雨水
148 | 040101002009 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 786.95
149 | 040103001007 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 172.38
150 | 040305001006 | 垫层 |  | 1.砂石垫层 | m3 | 25.96
151 | 040103001008 | 沟槽回填方 |  | 1.材料品种、规格:石屑 | m3 | 524.73
152 | 040501001002 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN300 2.管道闭水试验 | m | 22.03
153 | 040501001003 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN800 2.管道闭水试验 | m | 88.3
154 | 040504002004 | 圆形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.圆形预制装配式混凝土检查井φ1200含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深2.65m 4.详见图集22S512-10 | 座 | 1
155 | 040504010001 | 雨水口 |  | 1.双篦偏沟式雨水口 2.球墨铸铁防盗型雨水箅 3.详见图集16S518-27 | 座 | 6
园区道路排水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
一、 污水
156 | 040101002010 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 388.7
157 | 040103001009 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 221.12
158 | 040305001007 | 垫层 |  | 1.砂石垫层 | m3 | 14.45
159 | 040103001010 | 沟槽回填方 |  | 1.材料品种、规格:石屑 | m3 | 138.87
160 | 040501001004 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN400 2.管道闭水试验 | m | 74.45
161 | 040504002005 | 圆形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.圆形预制装配式混凝土检查井φ1000含防坠网 2.D400级平开式防盗型井盖及盖座 3.平均井深2.26m 4.详见图集22S512-10 | 座 | 3
162 | 040504002006 | 矩形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.矩形预制装配式混凝土检查井1700*1000含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深2.76m 4.详见图集22S512-37 | 座 | 1
二、 雨水
163 | 040101002011 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 1053.37
164 | 040103001011 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 221.82
165 | 040305001008 | 垫层 |  | 1.砂石垫层 | m3 | 36.81
166 | 040103001012 | 沟槽回填方 |  | 1.材料品种、规格:石屑 | m3 | 708.77
167 | 040501001005 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN300 2.管道闭水试验 | m | 21.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
168 | 040501001006 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN600 2.管道闭水试验 | m | 20.3
169 | 040501001007 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN800 2.管道闭水试验 | m | 107
170 | 040504002007 | 圆形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.圆形预制装配式混凝土检查井φ1000含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深2.55m 4.详见图集22S512-10 | 座 | 2
171 | 040504002008 | 圆形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.圆形预制装配式混凝土检查井φ1200含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深2.63m 4.详见图集22S512-10 | 座 | 3
172 | 040504002009 | 圆形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.圆形预制装配式混凝土检查井φ1600含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深2.8m 4.详见图集22S512-10 | 座 | 1
173 | 040504010002 | 雨水口 |  | 1.双篦偏沟式雨水口 2.球墨铸铁防盗型雨水箅 3.详见图集16S518-27 | 座 | 8
环园西路(金山一路-金湖一路)排水
一、污水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
174 | 040101002012 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 5890.64
175 | 040103001013 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 4854.77
176 | 040305001009 | 垫层 |  | 1.砂石垫层 | m3 | 89.32
177 | 040103001014 | 沟槽回填方 |  | 1.材料品种、规格:石屑 | m3 | 858.39
178 | 040501001008 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN400 2.管道闭水试验 | m | 460.2
179 | 040504002010 | 圆形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.圆形预制装配式混凝土检查井φ1000含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深3.45m 4.详见图集22S512-10 | 座 | 3
180 | 040504002011 | 矩形竖槽式混凝土跌水井 |  | 1.矩形竖槽式混凝土跌水井2100*1000含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深4.77m 4.详见图集20S515-259 | 座 | 3
二、雨水
181 | 040101002013 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 6543.36
182 | 040103001015 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 924.79
183 | 040305001010 | 垫层 |  | 1.砂石垫层 | m3 | 183.73
184 | 040103001016 | 沟槽回填方 |  | 1.材料品种、规格:石屑 | m3 | 4561.11
185 | 040501001009 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN300 2.管道闭水试验 | m | 185.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
186 | 040501001010 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN600 2.管道闭水试验 | m | 24.85
187 | 040501001011 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN1350 2.管道闭水试验 | m | 419.2
188 | 040504010003 | 雨水口 |  | 1.双篦偏沟式雨水口 2.球墨铸铁防盗型雨水箅 3.详见图集16S518-27 | 座 | 30
189 | 040504002012 | 圆形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.圆形预制装配式混凝土检查井φ1000含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深2.39m 4.详见图集22S521-10 | 座 | 3
190 | 040504002013 | 矩形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.矩形预制装配式混凝土检查井1900*1100含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深3.27m 4.详见图集22S521-37 | 座 | 11
191 | 040504002014 | 矩形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.矩形预制装配式混凝土检查井2400*2000含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深2.53m 3.详见图集22S521-37 | 座 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
192 | 040504002015 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井 |  | 1.半圆形竖槽式混凝土跌水井3100*1600含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深5m 4.详见图集22S515-263 | 座 | 1
碧水湖公园排水
一、 雨水
193 | 040101002014 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 1602.82
194 | 040103001017 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 1257.05
195 | 040305001011 | 垫层 |  | 1.砂石垫层 | m3 | 19.09
196 | 040103001018 | 沟槽回填方 |  | 1.材料品种、规格:石屑 | m3 | 254.44
197 | 040501001012 | 混凝土管 |  | 1.基础材质、形式及厚度:180°C15混凝土基础 2.管道规格、等级:II级钢筋混凝土排水管DN800 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 61.2
198 | 040504002016 | 现浇混凝土井 |  | 1.圆形预制装配式混凝土检查井φ1200含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深4.81m 4.详见图集22S512-10 | 座 | 3
污水处理厂门口排水
一、 雨水
199 | 040101002015 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 133.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
200 | 040103001019 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 62.23
201 | 040305001012 | 垫层 |  | 1.砂石垫层 | m3 | 4.21
202 | 040103001020 | 沟槽回填方 |  | 1.材料品种、规格:石屑 | m3 | 60.16
203 | 040501001013 | 混凝土管 |  | 1.II级钢筋混凝土排水管DN600 2.管道闭水试验 | m | 16.3
204 | 040504002017 | 圆形预制装配式混凝土检查井 |  | 1.圆形预制装配式混凝土检查井φ1000含防坠网 2.D400级平开式防盗型（重型）井盖及盖座 3.平均井深2.5m 4.详见图集22S512-10 | 座 | 2
二、600×600排水沟
205 | 040101002016 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 27.54
206 | 040103001021 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 9.18
207 | 041001007001 | 拆除砖石结构 |  | 1.拆除砖砌截水沟600×600 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km | m3 | 7.4
208 | 040501017003 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:600*600mm 2.混凝土强度等级:C25 3.伸缩缝(沉降缝)要求:每隔25m设置一道沉降缝 4.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 5.防渗、防水、防腐要求:内侧1：2水泥砂浆勾缝，底面抹面20mm厚 | m | 17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
209 | 070101003003 | 池底板模板 |  | 1.渠箱模板 底板 | m2 | 10.2
210 | 070101006003 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 51
照明工程
环园西路(金山一路-金湖一路)照明
一、土方工程
211 | 040101002017 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 171.63
212 | 040103001022 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.管(基)坑回填石屑 | m3 | 259.91
213 | 040103001023 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.管(基)坑回填砂 | m3 | 0.66
二、照明工程
214 | 040805003001 | 高杆照明灯 |  | 1.灯杆材质、高度:Q235B、10m 2.灯架形式及臂长:单臂挑灯架、臂长1.5m 3.光源数量、技术要求:LED灯100w 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:150厚C15混凝土垫层、600*600*1600mmC25混凝土基础 5.接线端子材质、规格:L50*50*5热镀锌角钢接地极，长度2500mm 6.其他详见设计图纸要求 | 套 | 15
215 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:HDPE塑料管 2.规格:DN75*3.6mm | m | 450
216 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.型号:W-0.6/1KV-4×16mm2 | m | 450
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
217 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.型号:RW-300/500V-3×25mm2 | m | 225
218 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.材质:φ12mm热镀锌圆钢 | m | 450
219 | 040205001001 | 人(手)孔砌筑800×600 |  | 1.井截面、深度:800*600*1400mm 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌MU10烧结普通砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 4.井盖材质:B125级球墨铸铁填充式井盖 5.砂浆强度等级:井内20厚1:2.5水泥砂浆 6.其他详见设计图纸要求 | 座 | 2
园区道路照明
一、土方工程
220 | 040101002018 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 42.82
221 | 040103001024 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.管(基)坑回填石屑 | m3 | 35.41
222 | 040103001025 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.管(基)坑回填砂 | m3 | 0.66
二、照明工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
223 | 040805003002 | 高杆照明灯 |  | 1.灯杆材质、高度:Q235B、10m 2.灯架形式及臂长:单臂挑灯架、臂长1.5m 3.光源数量、技术要求:LED灯100w 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:150厚C15混凝土垫层、600*600*1600mmC25混凝土基础 5.接线端子材质、规格:L50*50*5热镀锌角钢接地极，长度2500mm 6.其他详见设计图纸要求 | 套 | 3
224 | 030409006002 | 电缆保护管 |  | 1.名称:HDPE塑料管 2.规格:DN75*3.6mm | m | 107
225 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.型号:W-0.6/1KV-4×16mm2 | m | 112
226 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.型号:RW-300/500V-3×25mm2 | m | 45
227 | 030410002002 | 接地母线 |  | 1.材质:φ12mm热镀锌圆钢 | m | 112
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
228 | 040205001002 | 人(手)孔砌筑800×600 |  | 1.井截面、深度:800*600*1400mm 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌MU10烧结普通砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 4.井盖材质:B125级球墨铸铁填充式井盖 5.砂浆强度等级:井内20厚1:2.5水泥砂浆 6.其他详见设计图纸要求 | 座 | 2
机械园道路照明
一、土方工程
229 | 040101002019 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 52.03
230 | 040103001026 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.管(基)坑回填石屑 | m3 | 51.24
231 | 040103001027 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.管(基)坑回填砂 | m3 | 0.66
二、照明工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
232 | 040805003003 | 高杆照明灯 |  | 1.灯杆材质、高度:Q235B、10m 2.灯架形式及臂长:单臂挑灯架、臂长1.5m 3.光源数量、技术要求:LED灯100w 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:150厚C15混凝土垫层、600*600*1600mmC25混凝土基础 5.接线端子材质、规格:L50*50*5热镀锌角钢接地极，长度2500mm 6.其他详见设计图纸要求 | 套 | 3
233 | 030409006003 | 电缆保护管 |  | 1.名称:HDPE塑料管 2.规格:DN75*3.6mm | m | 67
234 | 030409006004 | 电缆保护管 |  | 1.电缆保护管有混凝土包封敷设 热镀锌钢管SC80 δ=4mm 一排4根 | m | 39
235 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.型号:W-0.6/1KV-4×16mm2 | m | 70
236 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.型号:RW-300/500V-3×25mm2 | m | 45
237 | 030410002003 | 接地母线 |  | 1.材质:φ12mm热镀锌圆钢 | m | 70
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
238 | 040205001003 | 人(手)孔砌筑800×600 |  | 1.井截面、深度:800*600*1400mm 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌MU10烧结普通砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 4.井盖材质:B125级球墨铸铁填充式井盖 5.砂浆强度等级:井内20厚1:2.5水泥砂浆 6.其他详见设计图纸要求 | 座 | 2
现状环园西路慢行系统改造照明
一、土方工程
239 | 040101002020 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 215.17
240 | 040103001028 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.管(基)坑回填石屑 | m3 | 263.96
241 | 040103001029 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.管(基)坑回填砂 | m3 | 1.31
二、照明工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
242 | 040805003004 | 高杆照明灯 |  | 1.灯杆材质、高度:Q235B、10m 2.灯架形式及臂长:单臂挑灯架、臂长1.5m 3.光源数量、技术要求:LED灯100w 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:150厚C15混凝土垫层、600*600*1600mmC25混凝土基础 5.接线端子材质、规格:L50*50*5热镀锌角钢接地极，长度2500mm 6.其他详见设计图纸要求 | 套 | 18
243 | 030409006005 | 电缆保护管 |  | 1.名称:HDPE塑料管 2.规格:DN75*3.6mm | m | 533
244 | 030409006006 | 电缆保护管 |  | 1.名称:热镀锌电缆保护管 2.材质:4*SC80*4mm 3.规格:C20混凝土满包 | m | 14
245 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.型号:W-0.6/1KV-4×16mm2 | m | 560
246 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.型号:RW-300/500V-3×25mm2 | m | 280
247 | 030410002004 | 接地母线 |  | 1.材质:φ12mm热镀锌圆钢 | m | 560
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
248 | 040205001004 | 人(手)孔砌筑800×600 |  | 1.井截面、深度:800*600*1400mm 2.砖品种、规格、强度等级:砖砌MU10烧结普通砖 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 4.井盖材质:球墨铸铁填充式井盖 5.砂浆强度等级:井内20厚1:2.5水泥砂浆 6.其他详见设计图纸要求 | 座 | 4
边坡防护及排水工程治理
金昌大道西侧边坡
一、边坡土方
249 | 040101001007 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.运距:3km 3.缺方，取土点取土回填 | m3 | 6681
250 | 040103002005 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:原土 2.密实度:按设计要求 | m3 | 7860.47
二、加筋三维网植草防护
251 | 040103002006 | 一般回填方 |  | 1.机械平整坡面 2.填营养土300mm厚 机械 | m2 | 849.68
252 | 050103016003 | 播植草(灌木)籽 |  | 1.草(灌木)籽种类:撒播草籽 2.养护期：3个月 | m2 | 849.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
253 | 050101014003 | 边坡绿化挂网 |  | 1.加筋三维网 2.材料种类：规格12×8cm，钢丝直径为2.2mm，外径3.2mm，钢丝镀锌裹塑，厚度12mm，材料指标按设计要求 3.U型钢钉固定 | m2 | 849.68
三、悬臂式挡土墙
254 | 040101002021 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 2398.62
255 | 040103001030 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 146.73
256 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.石料规格:级配碎石换填 2.厚度:3.0m | m3 | 1903.79
257 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 37.55
258 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.混凝土基础垫层 木模 | m2 | 15.02
259 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.泄水孔材料品种、规格:PVC排水管DN100泄水孔 双排梅花形布置 3.滤水层要求:砂砾滤层 厚度50cm 4.沉降缝要求:沉降缝 沥青木丝板 深150mm | m3 | 611.31
260 | 010505005001 | 墙面模板 |  | 1.现浇混凝土模板 挡墙 | m2 | 1002.28
261 | 040901001007 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋制作安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 63.084
262 | 041201001003 | 脚手架 |  | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 12.5 | 项 | 1
四、边坡排水沟
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1、600×600排水沟
263 | 040101002022 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 209.25
264 | 040103001031 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 69.75
265 | 040501017004 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:600*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、300mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 155
266 | 070101006004 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 418.5
267 | 040901001008 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 7.378
金昌大道(金山一路-金湖一路)东侧边坡
一、边坡土方
268 | 040101001008 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 | m3 | 12428
269 | 040103002007 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:原土 2.密实度:按设计要求 | m3 | 3443.91
二、加筋三维网植草防护
270 | 040103002008 | 一般回填方 |  | 1.机械平整坡面 2.填营养土300mm厚 机械 | m2 | 4366.91
271 | 050103016004 | 播植草(灌木)籽 |  | 1.草(灌木)籽种类:撒播草籽 2.养护期：3个月 | m2 | 4366.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
272 | 050101014004 | 边坡绿化挂网 |  | 1.加筋三维网 2.材料种类：规格12×8cm，钢丝直径为2.2mm，外径3.2mm，钢丝镀锌裹塑，厚度12mm，材料指标按设计要求 3.U型钢钉固定 | m2 | 4366.91
三、边坡排水沟
1、600×600排水沟
273 | 040101002023 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 577.8
274 | 040103001032 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 192.6
275 | 040501017005 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:600*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、300mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 428
276 | 070101006005 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 1155.6
277 | 040901001009 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 20.373
金昌大道(金山一路-金山二路)东侧边坡
一、边坡土方
278 | 040101001009 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 | m3 | 1043.14
279 | 040101001010 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.运距:1km | m3 | 8823.83
280 | 040101001011 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.运距:2km | m3 | 18156.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
281 | 040101001012 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.运距:3km 3.缺方，取土点取土回填 | m3 | 28718.72
282 | 040103002009 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:原土 2.密实度:按设计要求 | m3 | 53939.75
一、加筋三维网植草防护
283 | 040103002010 | 一般回填方 |  | 1.机械平整坡面 2.填营养土300mm厚 机械 | m2 | 7571.1
284 | 050103016005 | 播植草(灌木)籽 |  | 1.草(灌木)籽种类:撒播草籽 2.养护期：3个月 | m2 | 7571.1
285 | 050101014005 | 边坡绿化挂网 |  | 1.加筋三维网 2.材料种类：规格12×8cm，钢丝直径为2.2mm，外径3.2mm，钢丝镀锌裹塑，厚度12mm，材料指标按设计要求 3.U型钢钉固定 | m2 | 7571.1
三、边坡排水沟
1、600×600排水沟
286 | 040101002024 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 1644.3
287 | 040103001033 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 548.1
288 | 040501017006 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:600*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、300mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 1218
289 | 070101006006 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 3288.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
290 | 040901001010 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 57.977
2、600×990跌水沟
291 | 040101002025 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 230.62
292 | 040103001034 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 81.4
293 | 040501017007 | 混凝土跌水沟 |  | 1.断面规格:600*990mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、300mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 119
294 | 070101006007 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 506.94
295 | 040901001011 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 6.526
原华源生物边坡
一、边坡土方
296 | 040101001013 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 | m3 | 183.44
297 | 040103002011 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:原土 2.密实度:按设计要求 | m3 | 159.51
二、加筋三维网植草防护
298 | 040103002012 | 一般回填方 |  | 1.机械平整坡面 2.填营养土300mm厚 机械 | m2 | 9333.78
299 | 050103016006 | 播植草(灌木)籽 |  | 1.草(灌木)籽种类:撒播草籽 2.养护期：3个月 | m2 | 9333.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
300 | 050101014006 | 边坡绿化挂网 |  | 1.加筋三维网 2.材料种类：规格12×8cm，钢丝直径为2.2mm，外径3.2mm，钢丝镀锌裹塑，厚度12mm，材料指标按设计要求 3.U型钢钉固定 | m2 | 9333.78
三、边坡排水沟
1、600×600排水沟
301 | 040101002026 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 1244.7
302 | 040103001035 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 414.9
303 | 040501017008 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:600*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、300mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 922
304 | 070101006008 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 2489.4
305 | 040901001012 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 43.887
2、600×990跌水沟
306 | 040101002027 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 278.62
307 | 040103001036 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 92.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
308 | 040501017009 | 混凝土跌水沟 |  | 1.断面规格:600*990mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、300mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 135.78
309 | 070101006009 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 553.98
310 | 040901001013 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 8.454
盖邦西侧边坡修整
一、边坡土方
311 | 040101001014 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 | m3 | 731.95
312 | 040101001015 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.运距:1km | m3 | 991.72
313 | 040101001016 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.运距:2km | m3 | 4861.28
314 | 040103002013 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:原土 2.密实度:按设计要求 | m3 | 5844.87
二、加筋三维网植草防护
315 | 040103002014 | 一般回填方 |  | 1.机械平整坡面 2.填营养土300mm厚 机械 | m2 | 1708.12
316 | 050103016007 | 播植草(灌木)籽 |  | 1.草(灌木)籽种类:撒播草籽 2.养护期：3个月 | m2 | 1708.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
317 | 050101014007 | 边坡绿化挂网 |  | 1.加筋三维网 2.材料种类：规格12×8cm，钢丝直径为2.2mm，外径3.2mm，钢丝镀锌裹塑，厚度12mm，材料指标按设计要求 3.U型钢钉固定 | m2 | 1708.12
三、边坡排水沟
1、400×400排水沟
318 | 040101002028 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 174.9
319 | 040103001037 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 139.92
320 | 040501017010 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:400*400mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、250mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 212
321 | 070101006010 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 402.8
322 | 040901001014 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 8.289
2、400×400跌水沟
323 | 040101002029 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 28.07
324 | 040103001038 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 22.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
325 | 040501017011 | 混凝土跌水沟 |  | 1.断面规格:400*400mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、250mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 34.03
326 | 070101006011 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 138.84
327 | 040901001015 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 1.855
四、钢板桩支护
328 | 040302010001 | 钢板桩 |  | 1.陆上打拉森钢板桩 6m内 拉森III钢板桩400×125×13 2.拔拉森钢板桩 | t | 68.4
顶厨东南面边坡
一、边坡土方
329 | 040101001017 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 | m3 | 34.26
330 | 040103002015 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:原土 2.密实度:按设计要求 | m3 | 29.79
二、加筋三维网植草防护
331 | 040103002016 | 一般回填方 |  | 1.机械平整坡面 2.填营养土300mm厚 机械 | m2 | 2051.15
332 | 050103016008 | 播植草(灌木)籽 |  | 1.草(灌木)籽种类:撒播草籽 2.养护期：3个月 | m2 | 2051.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
333 | 050101014008 | 边坡绿化挂网 |  | 1.加筋三维网 2.材料种类：规格12×8cm，钢丝直径为2.2mm，外径3.2mm，钢丝镀锌裹塑，厚度12mm，材料指标按设计要求 3.U型钢钉固定 | m2 | 2051.15
三、钢筋混凝土锚杆格构梁骨架防护
334 | 040101002030 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 | m3 | 406.56
335 | 040103001039 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 258.62
336 | 040103002017 | 一般回填方 |  | 1.机械平整坡面 2.培土100mm厚 机械 | m2 | 770
337 | 050103016009 | 播植草(灌木)籽 |  | 1.草(灌木)籽种类:撒播草籽 2.养护期：3个月 | m2 | 770
338 | 050101014009 | 边坡绿化挂网 |  | 1.坡面挂8号镀锌铁丝网/网孔规格5×5cm | m2 | 770
339 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 |  | 1.混凝土强度等级:C25 2.格构护坡 骨架 | m3 | 123.2
340 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1.现浇混凝土模板 地、横梁 | m2 | 570.1
341 | 040303006002 | 混凝土支撑梁及横梁 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.压顶梁 | m3 | 14.84
342 | 010505006002 | 梁模板 |  | 1.现浇混凝土模板 地、横梁 | m2 | 63.59
343 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 1.混凝土强度等级:C20 2.支撑墩 | m3 | 35.66
344 | 010505002005 | 基础模板 |  | 1.现浇混凝土模板 支撑墩 | m2 | 142.64
345 | 040901001016 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10-25mm | t | 13.222
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
346 | 040901001017 | 构件钢筋 |  | 1.箍筋 圆钢 φ10mm以内 | t | 2.446
347 | 040302006001 | 锚杆 |  | 1.钻孔直径、深度:90mm、16m 2.杆体材料品种、规格、数量:φ28螺纹钢筋锚杆 3.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆 | 根 | 69
348 | 040302006003 | 锚杆 |  | 1.钻孔直径、深度:90mm、10m 2.杆体材料品种、规格、数量:φ28螺纹钢筋锚杆 3.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆 | 根 | 30
349 | 040302006002 | 锚杆 |  | 1.钻孔直径、深度:90mm、5m 2.杆体材料品种、规格、数量:φ28螺纹钢筋锚杆 3.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆 | 根 | 14
350 | 011101001001 | 水泥砂浆面层 |  | 1.边坡平台面层厚度60mm 湿拌地面砂浆M10 | m2 | 102.04
351 | 040601032001 | 变形缝 |  | 1.横梁每15m设置伸缩缝 缝宽2cm 沥青麻丝填塞 | m | 33.6
352 | 040305003001 | 浆砌块料 |  | 1.材料品种、规格:M7.5水泥砂浆砌片石 2.砂浆种类、强度等级:面层厚度20mm 湿拌地面砂浆M10 | m3 | 52.39
输油管道边坡
一、边坡土方
353 | 040101001018 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 | m3 | 1843.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
354 | 040101001019 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.运距:2km 3.缺方，取土点取土回填 | m3 | 68311.33
355 | 040103002018 | 一般回填方 |  | 1.填方来源:原土 2.密实度:按设计要求 | m3 | 61457.83
二、加筋三维网植草防护
356 | 040103002019 | 一般回填方 |  | 1.机械平整坡面 2.填营养土300mm厚 机械 | m2 | 10885.97
357 | 050103016010 | 播植草(灌木)籽 |  | 1.草(灌木)籽种类:撒播草籽 2.养护期：3个月 | m2 | 10885.97
358 | 050101014010 | 边坡绿化挂网 |  | 1.加筋三维网 2.材料种类：规格12×8cm，钢丝直径为2.2mm，外径3.2mm，钢丝镀锌裹塑，厚度12mm，材料指标按设计要求 3.U型钢钉固定 | m2 | 10885.97
三、边坡排水沟
1、600×600排水沟
359 | 040101002031 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 846.45
360 | 040103001040 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 282.15
361 | 040501017012 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:600*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、300mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 627
362 | 070101006012 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 1692.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
363 | 040901001018 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 29.845
四、围堰
364 | 041201006001 | 围堰 |  | 1.纤维袋围堰 顶面宽0.50/底宽2.50/高2.0/长196m | m3 | 588
365 | 040101002032 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 2832
366 | 040305001013 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:1:1碎石砂垫层 2.厚度:1m厚 | m3 | 472
367 | 040501001014 | 混凝土管 |  | 1.基础材质、形式及厚度:钢筋混凝土管180°混凝土基础 2.混凝土强度等级:C20 3.管道规格、等级:DN1800×180×2000二级承插钢筋混凝土管 4.其他:承插口DN1800橡胶圈 | m | 118
368 | 040504007001 | 砌筑出水口 |  | 1.出水口规格:DN1800 2.砌筑材料品种、规格:砖砌八字墙出水口 | 座 | 1
369 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.砖砌矩形直线雨水检查井 规格1100×2100 管径1800 井深4m内 DN700铸铁井盖  | 座 | 1
五、其它
370 | 041001007002 | 拆除砖石结构 |  | 1.拆除砖砌八字墙出水口 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km | m3 | 13.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
371 | 040101005001 | 挖淤泥 |  | 1.挖掘机挖装淤泥 2.自卸汽车运淤泥 运距1km内 | m3 | 509.76
天宇外侧新建边坡排水渠
二、边坡排水沟
1、600×600排水沟
372 | 040101002033 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 349.65
373 | 040103001041 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 116.55
374 | 040501017013 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:600*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、250mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 259
375 | 070101006013 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 699.3
376 | 040901001019 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 11.81
泰邦南侧边坡排水渠整治
一、拆除现有截水
377 | 041001007003 | 拆除砖石结构 |  | 1.拆除砖砌截水沟400×400 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km | m3 | 194.97
二、边坡排水沟
1、400×400排水沟
378 | 040101002034 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 82.5
379 | 040103001042 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
380 | 040501017014 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:400*400mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、250mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 100
381 | 070101006014 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 190
382 | 040901001020 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 3.91
2、600×600排水沟
383 | 040101002035 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 64.8
384 | 040103001043 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 21.6
385 | 040501017015 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:600*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、250mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 48
386 | 070101006015 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 129.6
387 | 040901001021 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 2.189
3、800×800排水沟
388 | 040101002036 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 1095.64
389 | 040103001044 | 沟槽回填方 |  | 1.密实度:按设计要求 | m3 | 345.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
390 | 040501017016 | 混凝土渠道 |  | 1.断面规格:800*800mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm底板、250mm宽边墙 3.混凝土强度等级:C25 4.伸缩缝(沉降缝)要求:沉降缝 沥青木丝板 间距15m | m | 607
391 | 070101006016 | 池壁模板 |  | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 2124.5
392 | 040901001022 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 33.81
三、片石挡墙修缮
393 | 011201001001 | 墙面修缮 |  | 1.立面抹灰铲除 2.拆除废料外运3km 3.水泥砂浆 毛石墙 勾凸缝 湿拌抹灰砂浆M20 | m2 | 222.5
394 | 041201001004 | 脚手架 |  | 1.综合脚手架(钢管) 高度4.5m内 | 项 | 1
金岭四路污水泵站提升
污水固液分离池
395 | 040302010002 | 钢板桩 |  | 1.桩长:6m 2.规格、型号:拉森Ⅳ钢板桩 | t | 18.264
396 | 040101003001 | 挖基坑土方 |  | 1.土类别:一二类土 | m3 | 59.8
397 | 040103001045 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 10.8
398 | 040103002020 | 一般回填方 |  | 1.垫层 填碎石20~40 | m3 | 3.3
399 | 040303001002 | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.7
400 | 010505001002 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 1.08
401 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 |  | 1.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6 | m3 | 1.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
402 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) |  | 1.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6 | m3 | 9.1
403 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 |  | 1.混凝土强度等级:C35抗渗等级P6 | m3 | 0.2
404 | 010505002006 | 基础模板 |  | 1.构筑物及池类 平池底钢模 | m2 | 3.06
405 | 010505005002 | 墙面模板 |  | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 63
406 | 010505008001 | 其他板模板 |  | 1.构筑物及池类 无梁池盖 复合木模 | m2 | 1.6
407 | 040901001023 | 构件钢筋 |  | 1.带肋钢筋 φ10~25mm | t | 1.84
408 | 010502030001 | 地坪 |  | 1.地坪 厚度15cm 普通预拌混凝土C25 | m2 | 3
409 | 041201001005 | 脚手架 |  | 1.综合脚手架(钢管) 高度4.5m内 2.单排脚手架(钢管) 高度10m内 | 项 | 1
污水泵站提升工艺
410 | 040602012001 | 砂(泥)水分离器 |  | 1.类型:旋转式固液分离机（含配套电机） 2.规格、型号:设备宽W=800mm，格栅间隙b=5mm，安装角度75°，P=1.1kW | 台 | 1
411 | 030307005001 | 保护罩骨架 |  | 1.不锈钢方管骨架30×30×1mm 2.骨架安装 | t | 0.095
412 | 030703018001 | 塑料罩 |  | 1.保护罩面层 5mm厚PC板 | m2 | 34.4
413 | 040602038001 | 启闭机 |  | 1.手电两用启闭机/F=4.0t N=0.75KW | 台 | 1
414 | 040602034001 | 闸门 |  | 1.铸铁圆闸门∅600 附壁式 | 座 | 1
415 | 040502008001 | 套管 |  | 1.B型柔性防水套管DN600 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
416 | 030104008001 | 单轨小车 |  | 1.栅渣小车0.5m3 | 台 | 2
417 | 030104002001 | 吊钩门式起重机 |  | 1.名称:手动门式起重机 2.型号:门架尺寸3×3m 3.跨距:链条10m长 4.起重质量:3T | 台 | 1
418 | 030902002001 | 不锈钢管 |  | 1.材质、压力等级:不锈钢管(电弧焊) 2.规格:DN150*4mm | m | 50
419 | 030228010001 | 阀件 |  | 1.DN150法兰闸阀/DN150钢板平焊法兰 | 个 | 1
420 | 030228010002 | 阀件 |  | 1.DN150法兰止回阀/DN150钢板平焊法兰 | 个 | 1
421 | 030109001001 | 排污泵 |  | 1.名称:更换潜水排污泵 2.型号:150WQ220-45-45 3.规格:额定功率45KW，流量220m3/h，扬程45m，含软启动控制柜总电源柜各一台 | 台 | 2
422 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1.名称:拆除原50KVA变压器 | 台 | 1
423 | 030401002002 | 干式变压器 |  | 1.名称:新装160KVA变压器 2.型号:S11-M-160/10 | 台 | 1
424 | 030801019001 | 低压金属软管 |  | 1.金属软管敷设 冲洗软管DN32 | m | 50
425 | 040801004001 | 成套配电柜 |  | 1.低压配电柜 XL-21 | 台 | 1
426 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.型号:YJV-3×50mm2+2×25mm2 | m | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 53 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
427 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.型号:YJV-5×4mm2 | m | 8
428 | 030412001001 | 配管 |  | 1.PC75刚性难燃管埋地敷设 | m | 10
429 | 030412001002 | 配管 |  | 1.PC25刚性难燃管埋地敷设 | m | 6
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [6 empty] | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  |  | 标段：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | [5 empty] | -
合 计 |  | - | - | [5 empty] | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计
合计 | [9 empty] | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 标段：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并 计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  | 标段：乐昌产业园产业发展配套基础设施建设四期工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9
合计